|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» ________________ В.Ф. Беляков «____»___________2023 г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на поставку Фильтров воздушных шкафных

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка Фильтров воздушных шкафных для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с предложением поставщика |
|  | Аналоги | Предусмотрены* * Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Сменный фильтрующий вкладыш для вентиляторов телекоммуникационных шкафов со следующими габаритами: - 173х173 мм (аналог фильтра Rittal SK 3181.100); - 220х220 мм (аналог фильтра Rittal SK 3182.100); - 290х290 мм (аналог фильтра Rittal SK 3183.100). |
|  | Количество | 173х173 – 1925 шт; 220х220 – 525 шт; 290х290 – 80 шт. |
|  | Тара | Нет требований |
|  | Требования к хранению | Нет требований |
|  | Требования к сопроводительной документации | Нет требований |
|  | Дополнительные требования | Толщина фильтрующего слоя от 12 до 17 мм; Класс фильтрации не ниже F5. |
|  | Особые условия | Нет |

Разработчик:

Главный специалист участка АСУ ТП 					Гошко А.В.

(должность)			(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник участка АСУ ТП					Палей С.В.

(должность)			(ФИО)

Начальник отдела АСУ ТП и С					Самсонов А.В.

(должность)			(ФИО)