|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

Модернизация существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спортивно-оздоровительном комплексе (СОК)

Модернизация существующей системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях и помещениях складской зоны №2 (База ОРИОН)

Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

г. Тюмень

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Место выполнения работ: Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г.Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
| 2 | Основание для выполнения работ | 2.1 Проектная документация; 2.2 Рабочая документация; |
| 3 | Наименование объекта | 3.1 Модернизация существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спортивно-оздоровительном комплексе (СОК) 3.2 Модернизация существующей системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях и помещениях складской зоны №2 (База ОРИОН) |
| 4 | Характеристика объекта | Действующий производственный объект |
| 5 | Период выполнения работ | В соответствии с Графиком производства работ. |
| 6 | Проектирование | 6.1 Согласно ТЗ на проектирование (Приложение №1 «Система автоматической пожарной сигнализации здания спортивно-оздоровительного комплекса Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» 6.2 Согласно ТЗ на проектирование (Приложение №2 «Система автоматической пожарной сигнализации складской зоны №2 (База ОРИОН) Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| 7 | Монтаж | 7.1 Организация Подрядчиком места хранения материалов и городка для персонала, с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика; 7.2 Основной этап 7.2.1 Завоз ТМЦ к месту производства работ; 7.2.2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с РД (Модернизация существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спортивно-оздоровительном комплексе (СОК)); 7.2.3 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с РД (Модернизация существующей системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях и помещениях складской зоны №2 (База ОРИОН) 7.2.4 Подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; 7.2.4 Формирование исполнительно – технической документации, в соответствии с требованиями РД (Модернизация существующей системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в спортивно-оздоровительном комплексе (СОК); 7.2.5 Формирование исполнительно – технической документации, в соответствии с требованиями РД (Модернизация существующей системы автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в зданиях и помещениях складской зоны №2 (База ОРИОН) 7.2.6 Сдача исполнительной документации заказчику; 7.2.7 Сдача не использованных ТМЦ в службу складирования; 7.2.8 Вывоз строительных и бытовых отходов, возникших в ходе производства работ. |
| 8 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 8.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. 8.2 Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая каска защитная, противогаз, перчатки, защитные очки). 8.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. 8.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 8.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; - удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокол аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности «Приказ от 4 сентября 2020 г. N 334, Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.» Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - А1 – Общие требования промышленной безопасности; - Б.1.11 – Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ; |
| 9 | Требования в области охраны окружающей среды | 9.1 Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. 9.2 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 10 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 10.1 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. 10.2 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. 10.3 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 11 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 11.1 Гарантийный срок 2 года. 11.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания последнего из Акатов выполненных строительно-монтажных работ. 11.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 12 | Особые условия | 12.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов; 12.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты; 12.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование; 12.4 Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно; 12.5 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке; 12.6 Провести проверку работников на знание процесса выполнения огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика. |
| 13 | Дополнительные требования | 13.1 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 13.2 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. 13.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. 13.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ. 13.5 Наличие лицензии МЧС на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |
| 14 | Нормативно-техническая документация | - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». - №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Актуализированная редакция СНиП П-23-81*" - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 15.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. - СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» - (Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 727/пр) - «СП 76.13330.2016» «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр). - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации». - РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. - 15.16 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. - Установки пожаротушения автоматические. - 15.17 ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. - 15.18 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. - 15.19 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. 15.20 СП 8.13130 Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение |

Приложения:

1. Задание на проектирование «Система автоматической пожарной сигнализации здания спортивно-оздоровительного комплекса Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

2. Задание на проектирование «Система автоматической пожарной сигнализации складской зоны №2 (База ОРИОН) Филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»