Техническое задание

на монтаж системы технологического видеонаблюдения УГПМ
филиал «Тюменксий НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» Адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
| 2 | Основание для выполнения работ | - Техническое задание; - Рабочая документация (РД) РД 12433-300-547-58-13.СОВ; - Локально-сметные расчеты в базе 2001 года. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 Определяется по конкурсу |
| 4 | Наименование объекта | 4.1 Площадка производства филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ». |
| 5 | Характеристика объекта | 5.1 Производственные площадки опасных производственных объектов, прилегающие территории. |
| 6 | Период выполнения работ | 6.1 2024г., 90 календарных дней с момента заключения договора. |
| 7 | Объем выполняемых работ | - Объем работ согласно рабочей документации разработанной ПКО Филиал ООО «Русинвест»-«ТНПЗ».: Система технологического видеонаблюдения УГПМ РД 12433-300-547-58-13.СОВ; - Подготовительный этап. - Изучение технической документации: - генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»; - проектная документация; - схемы площадки и планы имущественных комплексов; - составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ; - Организация места хранения полученного от Заказчика материала и оборудования (далее ТМЦ - товарно-материальные ценности), городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика; - согласование проведения земляных работ. - Согласование стоимости и приобретение ТМЦ (если предусмотрено конкурсной документацией). - Основной этап - Проведение технического аудита существующего оборудования системы технологического видеонаблюдения УГПМ, выполненного в соответствии с РД 12433-300-547-58-13.СОВ; - На основании данных проведенного технического аудита сформировать дефектную ведомость незавершенных работ. - Получение необходимых для выполнения работ, в соответствии с разделительной ведомостью поставки, ТМЦ от службы складирования, завоз ТМЦ к месту производства работ: - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с согласованной дефектной ведомостью по РД 12433-300-547-58_13.СОВ; - Подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов выполненных работ, согласно фактически выполненных объёмов; - Формирование исполнительной - технической документации на весь объем работ предусмотренный РД 12433-300-547-58_13.СОВ. |

|  |  | - Сдача исполнительной документации заказчику. - Сдача не использованных ТМЦ в службу складирования. - Вывоз строительных и бытовых отходов, возникших в ходе производства работ |
| --- | --- | --- |
| 8 | Условия обеспечения энергоресурсами | 8.1 По техническим условиям от существующих инженерных сетей. |
| 9 | Сроки выполнения работ | 9.1 Согласно графику выполнения работ. |
| 10 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестации по промышленной безопасности, обучение по охране труда, прохождение инструктажа по пожарной безопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая, но не ограничиваясь - каска защитная, подбородочный ремешок, перчатки, защитные очки). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. - Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - обучение или прохождение противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокола аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 "Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики". Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - Общие требования промышленной безопасности - А1. - Ремонтные (кроме ремонта оборудования, работающего под избыточным давлением). |
| И | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12 |  | 12.1 Режим работы предприятия, круглосуточный; |

|  | Требования к надежности и продолжительност и непрерывной работы | - Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. - В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| --- | --- | --- |
| 13 | Г арантийные обязательства Подрядчика | - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года. - Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдачу исполнительной документации. - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14 | Особые условия | - Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. - Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты. - Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. - Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке. - Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ с подъемными сооружениями (кранами), инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика; - Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении объектов капитального строительства (особо опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). - При привлечении сторонних организаций выбор субподрядчика на работы осуществляется по согласованию с Заказчиком. - При выполнении работ в охранной зоне железной дороги обеспечить обязательное ежедневное прохождении, до начала работ, инструктажа у дежурного по железнодорожной станции Антипино всего задействованного персонала. |
| 15 | Дополнительные требования | - Наличие у Подрядной организации аттестованных монтажников (с квалификационным удостоверением). - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. - У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. - Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и |

|  |  | наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ. 15.5 Официальный язык общения - русский. |
| --- | --- | --- |
| 16 | Нормативнотехническая документация | - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». - №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ Р 51558-2014 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. N 1371-ст) - "СП 134.13330.2022. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (утв. Приказом Минстроя России от 23.12.2022 №1118) - «СП 77.13330.2016» «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» (Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 727/пр) - «СП 76.13330.2016» «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр). - ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств». - Приказ Ростехнадзора №461 от 26.11.2020г. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». - Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации». - РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |

|  |  | 16.16 СП 48.13330.2019 «Организация строительства» 16.17 СП 42.13330.2016 Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| --- | --- | --- |
| 17 | Требования к ценообразованию | - На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией. - ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. - Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. - Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованными УМТС Заказчика |