Техническое задание

Ремонт асфальтового покрытия внутриплощадочных проездов ИК «Площадка производства» филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ»

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  |  | Место выполнения работ: Филиал «Тюменский НПЗ», 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20 |
| 2 | Основание для выполнения работ | 2.1 ТК№4-2024-1-00-ГП 2.2 Локальный сметный расчет в базе 2001 |
| 3 | Подрядчик | 3.1 Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта | 4.1 Внутриплощадочные дороги т.250 (3оч 2 пусковой), инв.№Р01080 |
| 5 | Характеристика объекта | 5.1 Действующий опасный производственный объект |
| 6 | Период выполнения работ | 6.1 60 календарных дней с момента заключения договора |
| 7 | Объем выполняемых работ | Объем работ согласно рабочей документации: ТК№4-2024-1-00-ГП |
|  |  | 7.1 Подготовительный этап 7.1.1 Изучение технической документации; |
|  |  | - генплан «Тюменский НПЗ» филиал ООО «РИ-ИНВЕСТ» - проектной и рабочей документации; - схемы площадки и планы имущественных комплексов; - составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ; - разработка подрядчиком и согласование с заказчиком ППР; 7.1.2 Организация места хранения материалов Подрядчика, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика; 7.1.3 Организация места для сборки металлоконструкций с применением электроинструментов, и сварочного оборудования. 7.1.4 Согласование стоимости и приобретение ТМЦ (если предусмотрено конкурсной документацией). |
|  |  | 7.2 Основной этап 7.2.1 Получение ТМЦ от службы складирования, завоз ТМЦ к месту производства работ: 7.2.2 Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с РД: ТК№4-2024-1-00-ГП |
|  |  | 7.2.3 Формирование исполнительно – технической документации, в соответствии с требованиями приказа от 16.05.2023 г №344/пр и положения П 01.03-2021 «Об архивном деле». 7.2.4 Сдача исполнительной документации заказчику. 7.2.5 Сдача не использованных ТМЦ в службу складирования. 7.2.6 Вывоз строительных и бытовых отходов возникших в ходе производства работ. |
| 8 | Требования к материалам | 8.1 Все материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям нормативной документации. 8.2 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных и, переданных ему материалов и оборудования, до окончания работ и подписания Акта приемки Объекта. 8.3 Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), и в случаях замены, либо вариативности применения получать согласование на их применение и использование. В случае если Заказчик не согласовал использование материалов из-за их несоответствия Рабочей документации, стандартам качества, стоимости, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. |
| 9 | Сроки выполнения работ | 9.1 Согласно графику выполнения работ. |
| 10 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | 10.1 Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. |
|  |  | 10.2 Обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами, логотипом предприятия (включая каска защитная с подбородочным ремешком, перчатки, защитные очки, противогаз с комбинированным фильтром марки А1В1Е1К1Р1). |
|  |  | 10.3 Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. |
|  |  | 10.4 Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | 10.5 Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - обучение по мерам пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС №806 от 18.11.2021; - протокол аттестации по ПБ на ответственных лиц в соответствии с Приказом от 4 сентября 2020 г. N 334, «Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»: - А1 – Основы промышленной безопасности; - Б.1.11 – Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ; |
| 11 | Требования в области охраны окружающей среды | - Соблюдение и выполнение требований в области экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, установленных федеральным, региональным и местным законодательством; - Разработку и согласование с Заказчиком ППР регламентирующего безопасную последовательность выполнения работ с мероприятиями, исключающими или максимально снижающими негативное воздействие на окружающую среду, включая организацию площадок накопления отходов. - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации и за счет собственных средств; 11.4 Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | 12.1 Режим работы предприятия, круглосуточный; 12.2 Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. 12.3 Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. 12.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 13 | Гарантийные обязательства Подрядчика | 13.1 Гарантийный срок 24 месяца; |
|  |  | 13.2 Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации. |
|  |  | 13.3 За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14 | Особые условия | 14.1 Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов; 14.2 Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты; 14.3 Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно; 14.4 Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке; |
|  |  | 14.5 Провести проверку работников на знание процесса выполнения огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика. 14.6 Наличие лаборатории визуально-измерительного и неразрушающего контроля в составе предприятия, либо по договору найма. |
| 15 | Дополнительные требования | 15.1 Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии); 15.2 Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет; 15.3 У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ; 15.4 Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ; 15.5 Официальный язык общения – русский. |
| 16 | Нормативно-техническая документация | Все работы должны выполняться с применимыми нормами и правилами, действующими на территории РФ включая следующие нормативно-технические документы, но не ограничиваясь: 16.1 Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 16.2 Приказ от 15 декабря 2020 г. № 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». |
|  |  | 16.3 Приказ от 15 декабря 2020 г. № 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; 16.4 №123-ФЗ от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  |  | 16.5 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» 16.6 Приказ от 26 ноября 2020 г. №461 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 16.7 Приказ от 11 декабря 2020 г. №519 «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» 16.8 ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  |  | 16.9 Приказ от 02.12.2022 г. №1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; 16.10 Приказ от 16.05.2023 г. №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 16.11 ГОСТ 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая» 16.12 СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная версия СНиП 12-01-2004. 16.13 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» |
| 17 | Требования к ценообразованию | 17.1 На все работы Подрядчик разрабатывает локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно ППР и переданной Заказчиком рабочей документации. 17.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 17.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. 17.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованными УМТС Заказчика. |