## 2016-032-291-01-СС - ЛСР по Мет
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2024.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт здания пожарного депо (проект 0612.1) АО "Антипинский НПЗ" | [17 empty] | Капитальный ремонт здания пожарного депо (проект 0612.1) АО "Антипинский НПЗ"
(наименование стройки)
Пожарное депо на 6 автомобилей (без жилых помещений) | [18 empty] | Пожарное депо на 6 автомобилей (без жилых помещений)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
2016-032-291-01-СС | [19 empty] | 2016-032-291-01-СС
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2016-032-291-01-СС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2001г (01.01.2000) | [17 empty] | 2001г (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 0 | (61,08) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (1,54) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (9,46) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (39,21) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 993.24 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (8,88) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.12 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [9 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 9: 1.15; 10: 14.67 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 6: 1.15; 7: 1.8805 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 14.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.67 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 13.35 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 7.04 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.06 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр63-12-1 | демонтаж/монтаж подвесных потолков для прокладки кабеля/Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.9; 6: 1; 7: 0.9 | [9 empty] | демонтаж/монтаж подвесных потолков для прокладки кабеля/Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 366.38; 9: 1.15; 10: 379.2 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.77; 9: 1.15; 10: 19.43 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.75; 9: 1.15; 10: 4.92 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 652.27; 10: 587.04 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.92; 6: 1.15; 7: 43.3872 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 0.3933 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1037.42; 10: 985.67 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 384.12 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 345.71 | [12 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 172.85 | [12 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1504.23 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1000.34 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 393.87 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 19.43 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4.92 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 587.04 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1539.29 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 393.87 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19.43 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.92 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 587.04 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 359.06 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 179.89 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 398.79 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 359.06 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 179.89 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 1539.29 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
Приборы и оборудование | [31 empty] | Приборы и оборудование
3 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [9 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 342.84; 9: 1.15; 10: 189.25 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 9: 1.15; 10: 2.63 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 9: 1.15; 10: 0.35 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 106.42; 10: 51.08 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 6: 1.15; 7: 19.0771 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.15; 7: 0.0276 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.03; 10: 242.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.6 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 183.91 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 96.7 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.57 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-20.4.03.04-0001 | Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44/компьтерная розетка RJ45 кат 5e BRAVA, белая, 1 модуль |  |  | 100 шт | 0.46 | 1 | 0.46 | 3715 |  | 1708.9 | [11 empty] | Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44/компьтерная розетка RJ45 кат 5e BRAVA, белая, 1 модуль
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1708.9 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-20.4.03.04-0002 | Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44/универсальная розетка CATSE Keystone, 2 порта, накладная |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 7222 |  | 144.44 | [11 empty] | Розетка кабельная 3P+E, 32A, IP44/универсальная розетка CATSE Keystone, 2 порта, накладная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.44 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [9 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 342.84; 9: 1.15; 10: 110.39 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 9: 1.15; 10: 1.54 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 9: 1.15; 10: 0.21 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 106.42; 10: 29.8 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 6: 1.15; 7: 11.1283 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.15; 7: 0.0161 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.03; 10: 141.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 110.6 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 107.28 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 56.41 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.42 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ранее демонтированные | Универсальная розетка CATSE, 2 порта, накладная |  |  | 4: шт; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [9 empty] | Универсальная розетка CATSE, 2 порта, накладная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [14 empty] | Всего по позиции
Оборудование, устанавливаемое в шкафу (поз. 339-ШК-1) | [31 empty] | Оборудование, устанавливаемое в шкафу (поз. 339-ШК-1)
8 | ФЕРм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | [20 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.8; 9: 1.15; 10: 20.47 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.15; 10: 0.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.15; 10: 0.14 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.36; 10: 0.36 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.15; 7: 2.369 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.0115 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.82; 10: 21.59 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.61 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 18.55 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.48 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.62 | [14 empty] | Всего по позиции
9 О | ФССЦ-61.1.03.03-0004 | Коммутатор управляемый марки DES-3552/коммутатор управляемый 2 уровня, 48 портов Ethernet 100/1000Мбит 2SFP разъема 10Гб |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4448.63 |  | 4448.63 | [11 empty] | Коммутатор управляемый марки DES-3552/коммутатор управляемый 2 уровня, 48 портов Ethernet 100/1000Мбит 2SFP разъема 10Гб
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4448.63 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (патч-панель) |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (патч-панель)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.15; 10: 2.07 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.01; 10: 0.03 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 0.2415 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.61; 10: 2.1 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.07 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1.86 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.95 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.91 | [14 empty] | Всего по позиции
11 О | ФССЦ-61.3.05.03-0014 | Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"/патч-панель высокой плотности 48 разъемов RJ45 PPHD-19-48-8P8C-C5E-SH-110D |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1921.84 |  | 3843.68 | [11 empty] | Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"/патч-панель высокой плотности 48 разъемов RJ45 PPHD-19-48-8P8C-C5E-SH-110D
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3843.68 | [14 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-61.3.05.03-0013 | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"/патч-панель телефонная 1u, кат 3, RJ45, 50 портов PP50-1UC03U-K05-G |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 293.9 |  | 293.9 | [11 empty] | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"/патч-панель телефонная 1u, кат 3, RJ45, 50 портов PP50-1UC03U-K05-G
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.9 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 5: 288; 6: 1; 7: 288 | [9 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 9: 1.15; 10: 685.58 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 11.52 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 1.15; 7: 72.864 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 697.1 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 685.58 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 617.02 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 315.37 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1629.49 | [14 empty] | Всего по позиции
14 |  | Патч-корд UTP Cat 5e 1 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY |  |  | шт | 144 | 1 | 144 | 35.24 |  | 5074.56 | [11 empty] | Патч-корд UTP Cat 5e 1 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-GY
|  | Цена=289/8,2 | [30 empty] | Цена=289/8,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5074.56 | [14 empty] | Всего по позиции
Оборудование, устанавливаемое в шкафу (поз. ТШ.ПД1) | [31 empty] | Оборудование, устанавливаемое в шкафу (поз. ТШ.ПД1)
15 | ФЕРм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (патч-панель) | [20 empty] | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях (патч-панель) | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.15; 10: 0.69 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.01; 10: 0.01 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 0.0805 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.61; 10: 0.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.69 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 0.62 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.32 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.64 | [14 empty] | Всего по позиции
16 О | ФССЦ-61.3.05.03-0013 | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"/патч-панель телефонная 1u, кат 3, RJ45, 50 портов PP50-1UC03U-K05-G |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 293.9 |  | 293.9 | [11 empty] | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19"/патч-панель телефонная 1u, кат 3, RJ45, 50 портов PP50-1UC03U-K05-G
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.9 | [14 empty] | Всего по позиции
Изделия и материалы | [31 empty] | Изделия и материалы
17 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1.15; 10: 53.45 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.15; 10: 0.11 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.15; 10: 0.05 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 15.46 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.15; 7: 5.62 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00345 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 69.02 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.5 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 51.9 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.29 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.21 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 1.71 |  | 51.3 | [11 empty] | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.3 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 193.34; 9: 1.15; 10: 13.34 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.15; 10: 0.02 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.15; 10: 0.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.27; 10: 5.6 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 6: 1.15; 7: 1.4028 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.00069 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 286.92; 10: 18.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.35 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.95 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.81 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.72 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-20.2.05.05-0001 | Кабель-канал 130х60 мм/короб с крышкой с направляющими для установки разделителей TA-GN 100x60 |  |  | 100 м | 0.06 | 1 | 0.06 | 7816 |  | 468.96 | [11 empty] | Кабель-канал 130х60 мм/короб с крышкой с направляющими для установки разделителей TA-GN 100x60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 468.96 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-20.2.05.09-0040 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 110х60 мм/100х60 |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 3277.01 |  | 65.54 | [11 empty] | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 110х60 мм/100х60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.54 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-20.2.05.03-0010 | Заглушка торцевая для кабель-канала 110х60 мм |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 1155 |  | 23.1 | [11 empty] | Заглушка торцевая для кабель-канала 110х60 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.1 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-20.2.05.07-0002 | Перегородка разделительная для короба, высота 50 мм |  |  | 100 м | 0.5 | 1 | 0.5 | 926 |  | 463 | [11 empty] | Перегородка разделительная для короба, высота 50 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-20.2.05.06-0002 | Накладка на стык крышки 65 мм/на стык профиля 60мм |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 749 |  | 29.96 | [11 empty] | Накладка на стык крышки 65 мм/на стык профиля 60мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.96 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-20.2.05.06-0002 | Накладка на стык крышки 65 мм/100мм |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 749 |  | 29.96 | [11 empty] | Накладка на стык крышки 65 мм/100мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.96 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [9 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.42; 9: 1.15; 10: 1.88 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.58; 10: 0.11 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6; 6: 1.15; 7: 0.207 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58; 10: 1.99 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.88 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1.69 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.86 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.54 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-20.4.03.02-0021 | Суппорт Mosaic/рамка-суппорт на 2 модуля BRAVA PDA-BN 100 |  |  | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | 1405.17 |  | 42.16 | [11 empty] | Суппорт Mosaic/рамка-суппорт на 2 модуля BRAVA PDA-BN 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.16 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 5: 2.24; 6: 1; 7: 2.24 | [9 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 1.15; 10: 359.46 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 37.61 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.15; 7: 39.1552 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 397.07 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 359.46 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 348.68 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 183.32 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 929.07 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-24.3.01.02-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 230.72 | 1 | 230.72 | 1.61 |  | 371.46 | [11 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.46 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-20.2.05.02-0011 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм/15мм |  |  | 100 шт | 6.72 | 1 | 6.72 | 38 |  | 255.36 | [11 empty] | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм/15мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.36 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.24; 9: 1.15; 10: 103.78 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: 1.8 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 6: 1.15; 7: 11.04 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.04; 10: 105.58 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.78 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 100.67 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 52.93 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.18 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | Прайс | Соединитель проводников типа "скотчлок". для 2-х жил, желтый EC-SL-UY2-YL-100 |  |  | упак | 1 | 1 | 1 | 29.15 |  | 29.15 | [11 empty] | Соединитель проводников типа "скотчлок". для 2-х жил, желтый EC-SL-UY2-YL-100
|  | Цена=239/8,2 | [30 empty] | Цена=239/8,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.15 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм11-04-026-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2 |  |  | 4: шт; 5: 100; 6: 1; 7: 100 | [9 empty] | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: с экранированными парами, емкость 5х2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 1.15; 10: 1139.65 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.78; 10: 213 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.15; 7: 118.45 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.04; 10: 1352.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1139.65 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1025.69 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 524.24 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2902.58 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT/PLUG-8P8C-UV-C5E-TW-SH |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 343.28 |  | 343.28 | [11 empty] | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT/PLUG-8P8C-UV-C5E-TW-SH
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.28 | [14 empty] | Всего по позиции
Кабели и провода | [31 empty] | Кабели и провода
35 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 6.48; 6: 1; 7: 6.48 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.34; 9: 1.15; 10: 263.35 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 13.49 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 1.94 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.8; 10: 69.98 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 6: 1.15; 7: 28.0195 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.14904 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.95; 10: 346.82 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 265.29 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 257.33 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 135.3 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 739.45 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 16.54; 6: 1; 7: 16.54 | [9 empty] | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.68; 9: 1.15; 10: 184.12 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 34.43 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 4.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.93; 10: 164.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.15; 7: 19.5916 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.38042 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.42; 10: 382.79 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 189.07 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 183.4 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 96.43 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 662.62 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 2.24; 6: 1; 7: 2.24 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.15; 10: 108.73 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 4.66 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.67 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 25.24 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.15; 7: 11.5662 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.05152 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 138.63 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.4 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 106.12 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 55.79 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.54 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 3.74; 6: 1; 7: 3.74 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.2; 9: 1.15; 10: 73.98 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 7.78 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 1.12 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.31; 10: 31.08 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 6: 1.15; 7: 7.8708 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.08602 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.32; 10: 112.84 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.1 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 72.85 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 38.3 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.99 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-21.1.04.01-1024 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e/кабель витая пара, неэкранированный (U/UTP), категория 5е, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внутренней прокладки FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-0R |  |  | 1000 м | 2.8254 | 1 | 2.8254 | 1180 |  | 3333.97 | [11 empty] | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e/кабель витая пара, неэкранированный (U/UTP), категория 5е, 4 пары (24 AWG), одножильный, для внутренней прокладки FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-0R
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3333.97 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-21.1.04.08-0017 | Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5 |  |  | 1000 м | 0.1326 | 1 | 0.1326 | 4983.47 |  | 660.81 | [11 empty] | Кабель телефонный ТППэп 5х2х0,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 660.81 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРм10-01-051-01 | Разделка и включение концов кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 40х2, 20х5 |  |  | 4: 10 концов кабеля; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [9 empty] | Разделка и включение концов кабеля в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: 40х2, 20х5
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.5; 9: 1.15; 10: 5531.5 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.84; 10: 336.8 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.15; 7: 575 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 257.34; 10: 5868.3 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5531.5 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4978.35 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 2544.49 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13391.14 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 5: 96; 6: 1; 7: 96 | [9 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.15 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 9: 1.15; 10: 228.53 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 3.84 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 6: 1.15; 7: 24.288 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 232.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 228.53 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 205.68 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 105.12 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 543.17 | [14 empty] | Всего по позиции
43 |  | Патч-корд UTP Cat 5e 3 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GY |  |  | шт | 48 | 1 | 48 | 71.95 |  | 3453.6 | [11 empty] | Патч-корд UTP Cat 5e 3 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-GY
|  | Цена=590/8,2 | [30 empty] | Цена=590/8,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3453.6 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 26682.71 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9070.22 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 65.42 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9.44 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 17547.07 | [16 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 39207.37 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9070.22 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 65.42 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.44 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17547.07 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8274.55 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4250.11 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 8880.11 | [16 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 8880.11 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9079.66 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8274.55 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4250.11 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 48087.48 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 27683.05 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9464.09 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 84.85 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 14.36 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 18134.11 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1539.29 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 393.87 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 19.43 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.92 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 587.04 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 359.06 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 179.89 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 39207.37 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9070.22 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 65.42 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.44 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 17547.07 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8274.55 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4250.11 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 8880.11 | [21 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 8880.11 | [21 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 49626.77 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9478.45 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8633.61 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4430 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 10: 40746.66 | [22 empty] | Итого СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12% |  |  | 10: 1271.3 | [21 empty] | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12%
|  | Итого |  |  | 10: 42017.96 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с оборудованием |  |  | 10: 50898.07 | [22 empty] | Итого с оборудованием
|  | НДС 20% |  |  | 10: 10179.61 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 61077.68 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.