|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |

# **Техническое задание**

на поставку Шкафа ШГ-2

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Поставка Шкафа ШГ-2 для установки двух газовых баллоновдля нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | в соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Шкаф ШГ-2Габариты ШхГхВ, мм: 800 х 400 х 1900 1 секция2 двериЗамокКрыша наклонная с нависанием, для предотвращения попадания влагиОтверстия под шлангиЦепь для крепления баллонов |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | - |
|  | Требования к хранению | - |
|  | Требования к сопроводительной документации | Наличие паспорта  |
|  | Дополнительные требования | - |
|  | Особые условия | - |