Техническое задание

на поставку клапана запорно-обратного Ari-Stobu 34.006 LFK Ду300 Ру25

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка клапана запорно-обратного Ari-Stobu 34.006 LFK Ду300 Ру25 для нужд филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
|  | Срок поставки | 2024 г. |
|  | Аналоги | Аналоги не рассматриваются |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Клапан запорно-обратный Ari-Stobu 34.006 LFK Ду300 Ру25 Тип конструкции клапана - проходная конструкция с сальниковым уплотнением, Золотник затвора запорный, плоский, свободный, подпружиненный, Материал корпуса: литая сталь 1.0619+N Фланцы по DIN EN 1092-1/-2, форма В Максимальный перепад давления 6 бар |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | - |
|  | Требования к хранению | - |
|  | Требования к сопроводительной документации | Паспорт |
|  | Дополнительные требования | Нет |
|  | Особые условия |  |