## 2022-008-ЭС база - ЛСР по Метод
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Модернизация системы видеонаблюдения Участка отгрузки готовой продукции | [14 empty] | Модернизация системы видеонаблюдения Участка отгрузки готовой продукции
(наименование стройки)
Общеплощадочные работы | [15 empty] | Общеплощадочные работы
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
2022-008-ЭС база | [16 empty] | 2022-008-ЭС база
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2022-008-00-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2001г
Сметная стоимость |  | 0 | (15,5) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (2,57) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (3,76) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (12,93) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 397.61 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 60.83 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
Осветительное оборудование | [18 empty] | Осветительное оборудование
1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.15 | 4.738 | 9.92 |  | 47 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  |  | маш.час | 0.19 | 1.15 | 0.437 | 2.99 |  | 1.31 | [10 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.06 | 1.15 | 0.138 | 115.4 |  | 15.93 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.06 | 1.15 | 0.138 | 65.71 |  | 9.07 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.61 | 1.15 | 1.403 | 8.1 |  | 11.36 | [10 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.час | 0.19 | 1.15 | 0.437 | 90 |  | 39.33 | [10 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.2; 8: 10.57; 10: 2.11 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
Уд | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.2; 8: 9.04; 10: 1.81 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.04; 8: 28.6; 10: 1.14 | [8 empty] | Краска
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.41; 7: 0.82; 8: 1; 10: 0.82 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.15; 10: 47.01 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.15; 10: 76.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.15; 10: 7.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 4.08 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.15; 7: 4.738 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.15; 7: 0.713 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.95; 10: 128.07 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.88 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 53.23 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.99 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.29 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | Поставка Подрядчика по согласованной с Заказчиком цене | Шкаф уличный всепогодный укомплектованный В400хШ400хГ210 ШТВ-НЭ-3.3.21-ЭВВА-Т1 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [6 empty] | Шкаф уличный всепогодный укомплектованный В400хШ400хГ210 ШТВ-НЭ-3.3.21-ЭВВА-Т1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | Поставка Подрядчика по согласованной с Заказчиком цене | Провод заземляющий желто-зеленый сечением 1х6 ПуГВ1х6 |  |  | 4: м; 7: 4.12 | [6 empty] | Провод заземляющий желто-зеленый сечением 1х6 ПуГВ1х6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*2*1,03 | [26 empty] | Объем=2*2*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | Поставка Подрядчика по согласованной с Заказчиком цене | наконечник кабельный под болт сечением 6мм2 |  |  | 4: шт; 7: 4 | [6 empty] | наконечник кабельный под болт сечением 6мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 19 | [6 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+6+1+9+1+1 | [26 empty] | Объем=1+6+1+9+1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.15 | 22.5055 | 9.92 |  | 223.25 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.38; 8: 9.04; 10: 3.44 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.2; 7: 3.8; 8: 1; 10: 3.8 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.15; 10: 223.31 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 7.22 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.15; 7: 22.5055 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 230.53 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 223.31 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 216.61 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 113.89 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 561.03 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Автоматический выключатель Iном=10А, 3-полюсный S203 C10 | [17 empty] | Автоматический выключатель Iном=10А, 3-полюсный S203 C10 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Автоматический выключатель Iном=6А, 1-полюсный S201 C6 |  |  | 4: шт; 7: 6 | [6 empty] | Автоматический выключатель Iном=6А, 1-полюсный S201 C6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Автоматический выключатель Iном=16А, 3-полюсный S203 C16 | [17 empty] | Автоматический выключатель Iном=16А, 3-полюсный S203 C16 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Автоматический выключатель Iном=10А, 1-полюсный S201 C10 |  |  | 4: шт; 7: 9 | [6 empty] | Автоматический выключатель Iном=10А, 1-полюсный S201 C10
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Автоматический выключатель Iном=25А, 1-полюсный S201 C25 | [17 empty] | Автоматический выключатель Iном=25А, 1-полюсный S201 C25 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Автоматический выключатель Iном=20А, 1-полюсный S201 C20 | [17 empty] | Автоматический выключатель Iном=20А, 1-полюсный S201 C20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.32 | [6 empty] | Зажим наборный без кожуха
|  | Объем=32 / 100 | [26 empty] | Объем=32 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 41.2 | 1.15 | 15.1616 | 9.62 |  | 145.85 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 0.0368 | 115.4 |  | 4.25 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 0.0368 | 65.71 |  | 2.42 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.16 | 1.15 | 0.05888 | 8.1 |  | 0.48 | [10 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.00096; 8: 5000; 10: 4.8 | [8 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.8; 7: 0.256; 8: 28.6; 10: 7.32 | [8 empty] | Краска
Уд | 20.5.04.03-0011 | Зажимы наборные |  |  | 4: шт; 5: 102; 7: 32.64; 8: 3.5; 10: 114.24 | [9 empty] | Зажимы наборные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 7.93; 7: 2.5376; 8: 1; 10: 2.54 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 396.34; 9: 1.15; 10: 145.85 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.41; 9: 1.15; 10: 7.14 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 1.15; 10: 0.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 402.81; 10: 14.66 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.2; 6: 1.15; 7: 15.1616 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 0.0736 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 461.56; 10: 167.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 142.37 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 74.85 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.87 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Клемма проходная UT 6 |  |  | 4: шт; 7: 32 | [6 empty] | Клемма проходная UT 6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
Кабельная продукция | [18 empty] | Кабельная продукция
14 | ФЕРм08-02-151-01 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 1.5 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=(100+50) / 100 | [26 empty] | Объем=(100+50) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 15.76 | 1.15 | 27.186 | 9.4 |  | 255.55 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.17 | 1.15 | 0.29325 | 115.4 |  | 33.84 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.час | 3 | 1.15 | 5.175 | 0.9 |  | 4.66 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.час | 3 | 1.15 | 5.175 | 3.28 |  | 16.97 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  | маш.час | 10 | 1.15 | 17.25 | 29.6 |  | 510.6 | [10 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.17 | 1.15 | 0.29325 | 65.71 |  | 19.27 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 2.85 | 1.15 | 4.9162 | 74.61 |  | 366.8 | [10 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.245; 7: 0.3675; 8: 6.9; 10: 2.54 | [8 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00011; 7: 0.000165; 8: 12430; 10: 2.05 | [8 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | 4: т; 5: 0.0005; 7: 0.00075; 8: 68050; 10: 51.04 | [8 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 9e-05; 8: 7826.9; 10: 0.7 | [8 empty] | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.96; 7: 4.44; 8: 1; 10: 4.44 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 148.14; 9: 1.15; 10: 255.54 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 551.97; 9: 1.15; 10: 952.15 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 143.35; 9: 1.15; 10: 247.28 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.52; 10: 60.78 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.76; 6: 1.15; 7: 27.186 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.19; 6: 1.15; 7: 22.7527 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 740.63; 10: 1268.47 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 502.82 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 487.74 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 256.44 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2012.65 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 19.7 | [6 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=(45+155+35+90+225+155+300+220+70+70+265+340) / 100 | [26 empty] | Объем=(45+155+35+90+225+155+300+220+70+70+265+340) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 9.28 | 1.15 | 210.2384 | 9.4 |  | 1976.24 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.2 | 1.15 | 4.531 | 115.4 |  | 522.88 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.час | 2.2 | 1.15 | 49.841 | 0.9 |  | 44.86 | [10 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.час | 2.2 | 1.15 | 49.841 | 3.28 |  | 163.48 | [10 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.2 | 1.15 | 4.531 | 65.71 |  | 297.73 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.245; 7: 4.8265; 8: 6.9; 10: 33.3 | [8 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00011; 7: 0.002167; 8: 12430; 10: 26.94 | [8 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | 4: т; 5: 0.00026; 7: 0.005122; 8: 68050; 10: 348.55 | [8 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 0.00072; 7: 0.014184; 8: 7826.9; 10: 111.02 | [8 empty] | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.74; 7: 34.278; 8: 1; 10: 34.28 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.23; 9: 1.15; 10: 1976.2 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.42; 9: 1.15; 10: 1028.99 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 113.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.13; 10: 554.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.28; 6: 1.15; 7: 210.2384 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 9.062 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.78; 10: 3559.35 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2089.93 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2027.23 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1065.86 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6652.44 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.5 | [6 empty] | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(20+10+10+10) / 100 | [26 empty] | Объем=(20+10+10+10) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.15 | 0.59225 | 9.4 |  | 5.57 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00575 | 115.4 |  | 0.66 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00575 | 65.71 |  | 0.38 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.16; 7: 0.08; 8: 30.4; 10: 2.43 | [8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.5; 7: 0.25; 8: 6.9; 10: 1.73 | [8 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.05; 7: 0.025; 8: 28.6; 10: 0.72 | [8 empty] | Краска
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.19; 7: 0.095; 8: 1; 10: 0.1 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.68; 9: 1.15; 10: 5.57 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 1.04 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.93; 10: 4.97 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.15; 7: 0.59225 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0115 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.42; 10: 11.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.55 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.92 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.05 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
|  | Объем=(10+10) / 100 | [26 empty] | Объем=(10+10) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 8.96 | 1.15 | 2.0608 | 9.4 |  | 19.37 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.06 | 1.15 | 0.0138 | 115.4 |  | 1.59 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.06 | 1.15 | 0.0138 | 65.71 |  | 0.91 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.32; 7: 0.064; 8: 30.4; 10: 1.95 | [8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | 4: т; 5: 0.00116; 7: 0.000232; 8: 1820; 10: 0.42 | [8 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.004; 8: 28.6; 10: 0.11 | [8 empty] | Краска
| 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные ГМ 35 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 7: 0.01; 8: 378; 10: 3.78 | [8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 35
| 20.2.02.01-0014 | Втулки, диаметр 42 мм |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0122; 7: 0.00244; 8: 282.03; 10: 0.69 | [8 empty] | Втулки, диаметр 42 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.68; 7: 0.336; 8: 1; 10: 0.34 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.22; 9: 1.15; 10: 19.37 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 2.5 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.51; 9: 1.15; 10: 0.35 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.43; 10: 7.29 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.96; 6: 1.15; 7: 2.0608 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.12; 6: 1.15; 7: 0.0276 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.51; 10: 29.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.13 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.06 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.35 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [6 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(10+10) / 100 | [26 empty] | Объем=(10+10) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 6.29 | 1.15 | 1.4467 | 9.4 |  | 13.6 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.0069 | 115.4 |  | 0.8 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.0069 | 65.71 |  | 0.45 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.32; 7: 0.064; 8: 30.4; 10: 1.95 | [8 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | 4: т; 5: 0.00105; 7: 0.00021; 8: 1820; 10: 0.38 | [8 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.004; 8: 28.6; 10: 0.11 | [8 empty] | Краска
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 7: 0.01; 8: 143; 10: 1.43 | [8 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 16
| 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0122; 7: 0.00244; 8: 176.21; 10: 0.43 | [8 empty] | Втулки, диаметр 28 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.18; 7: 0.236; 8: 1; 10: 0.24 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 9: 1.15; 10: 13.6 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.15; 10: 1.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.15; 10: 0.17 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 4.54 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 1.15; 7: 1.4467 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.0138 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 19.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.36 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.02 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.77 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 3х2,5мм2 |  |  | 4: шт; 7: 402.9 | [6 empty] | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 3х2,5мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=395*1,02 | [26 empty] | Объем=395*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 3х4мм2 |  |  | 4: шт; 7: 622.2 | [6 empty] | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 3х4мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=610*1,02 | [26 empty] | Объем=610*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 3х6мм2 |  |  | 4: шт; 7: 933.3 | [6 empty] | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 3х6мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=915*1,02 | [26 empty] | Объем=915*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 5х6мм2 |  |  | 4: шт; 7: 56.1 | [6 empty] | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 5х6мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=55*1,02 | [26 empty] | Объем=55*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 5х10мм2 |  |  | 4: шт; 7: 219.3 | [6 empty] | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВБбШвнг(А)- 5х10мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=215*1,02 | [26 empty] | Объем=215*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4мм2 |  |  | 4: шт; 7: 20.4 | [6 empty] | Кабель с медными жилами, силовой, с оболочкой из ПВХ пластиката, нераспространяющий горение, с низким дымо-и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=20*1,02 | [26 empty] | Объем=20*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2 |  |  | 4: шт; 7: 28 | [6 empty] | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2
|  | Объем=14*2 | [26 empty] | Объем=14*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 0.92 | 1.15 | 29.624 | 9.4 |  | 278.47 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.322 | 115.4 |  | 37.16 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.322 | 65.71 |  | 21.16 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  | 4: т; 5: 0.0008; 7: 0.0224; 8: 4488.4; 10: 100.54 | [8 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  | 4: т; 5: 1e-05; 7: 0.00028; 8: 8105.71; 10: 2.27 | [8 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 0.15; 7: 4.2; 8: 6.09; 10: 25.58 | [8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.024; 7: 0.672; 8: 6.9; 10: 4.64 | [8 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.17; 7: 4.76; 8: 1; 10: 4.76 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.65; 9: 1.15; 10: 278.53 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 58.28 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 8.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.92; 10: 137.76 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 1.15; 7: 29.624 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.644 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.38; 10: 474.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 286.9 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 278.29 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 146.32 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 899.18 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.03 | [6 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Объем=(3*1) / 100 | [26 empty] | Объем=(3*1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 9.6 | 1.15 | 0.3312 | 9.4 |  | 3.11 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.8; 7: 0.054; 8: 1; 10: 0.05 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.24; 9: 1.15; 10: 3.11 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: 0.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 6: 1.15; 7: 0.3312 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.04; 10: 3.16 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.11 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.02 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.59 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.77 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.08 | [6 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(3*1+5*1) / 100 | [26 empty] | Объем=(3*1+5*1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 10.4 | 1.15 | 0.9568 | 9.4 |  | 8.99 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.96; 7: 0.1568; 8: 1; 10: 0.16 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.76; 9: 1.15; 10: 8.99 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 0.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 6: 1.15; 7: 0.9568 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.72; 10: 9.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.99 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.72 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.58 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.45 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.05 | [6 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
|  | Объем=(5*1) / 100 | [26 empty] | Объем=(5*1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 12.16 | 1.15 | 0.6992 | 9.4 |  | 6.57 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.29; 7: 0.1145; 8: 1; 10: 0.11 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.3; 9: 1.15; 10: 6.57 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.29; 10: 0.11 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 6: 1.15; 7: 0.6992 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.59; 10: 6.68 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.57 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.37 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.35 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.4 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 1.26 | [6 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=(26-2*2+104) / 100 | [26 empty] | Объем=(26-2*2+104) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 32.16 | 1.15 | 46.5998 | 9.4 |  | 438.04 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.04347 | 115.4 |  | 5.02 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.04347 | 65.71 |  | 2.86 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.04; 7: 2.5704; 8: 86; 10: 221.05 | [8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.04; 7: 2.5704; 8: 2; 10: 5.14 | [8 empty] | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 6.05; 7: 7.623; 8: 1; 10: 7.62 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 9: 1.15; 10: 438.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.15; 10: 7.87 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.15; 10: 1.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 233.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.15; 7: 46.5998 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.08694 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 679.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 439.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 425.96 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 223.96 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1329.64 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Провод заземляющий желто-зеленый сечением 1х6 ПуГВ1х6 |  |  | 4: м; 7: 22.66 | [6 empty] | Провод заземляющий желто-зеленый сечением 1х6 ПуГВ1х6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(26-2*2)*1.03 | [26 empty] | Объем=(26-2*2)*1.03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | наконечник кабельный под болт сечением 6мм2 |  |  | 4: шт; 7: 22 | [6 empty] | наконечник кабельный под болт сечением 6мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=26-4 | [26 empty] | Объем=26-4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Провод заземляющий желто-зеленый сечением 1х6 ПуГВ1х2,5 (для камер) |  |  | 4: м; 7: 107.12 | [6 empty] | Провод заземляющий желто-зеленый сечением 1х6 ПуГВ1х2,5 (для камер)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=104*1.03 | [26 empty] | Объем=104*1.03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | наконечник кабельный под болт сечением 2,5мм2 |  |  | 4: шт; 7: 52 | [6 empty] | наконечник кабельный под болт сечением 2,5мм2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
Металлические конструкции | [18 empty] | Металлические конструкции
34 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.16 | [6 empty] | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=(8*2) / 100 | [26 empty] | Объем=(8*2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 8.56 | 1.15 | 1.575 | 9.4 |  | 14.81 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 0.0184 | 115.4 |  | 2.12 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  | маш.час | 2.07 | 1.15 | 0.38088 | 29.6 |  | 11.27 | [10 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 0.0184 | 65.71 |  | 1.21 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 1.93 | 1.15 | 0.35512 | 8.1 |  | 2.88 | [10 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 2.14; 7: 0.3424; 8: 10.57; 10: 3.62 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 1.25; 7: 0.2; 8: 9.04; 10: 1.81 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 7: 0.048; 8: 86; 10: 4.13 | [8 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 20.1.02.14-0001 | Серьга |  |  | 4: шт; 5: 30; 7: 4.8; 8: 10.54; 10: 50.59 | [8 empty] | Серьга
| 20.2.09.13-0011 | Муфты |  |  | 4: шт; 5: 6; 7: 0.96; 8: 5; 10: 4.8 | [8 empty] | Муфты
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.61; 7: 0.2576; 8: 1; 10: 0.26 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 9: 1.15; 10: 14.8 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 9: 1.15; 10: 17.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 9: 1.15; 10: 4.29 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 65.2 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.56; 6: 1.15; 7: 1.575 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 0.41768 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 97.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.09 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.52 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.74 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.74 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Z-образный профиль ВРМ-35 L=2000мм ВРМ3510HDZ |  |  | 4: шт; 7: 8 | [6 empty] | Z-образный профиль ВРМ-35 L=2000мм ВРМ3510HDZ
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-02-231-02 прим | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм/ПНД |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [6 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм/ПНД
|  | Объем=30 / 100 | [26 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-1-8 | Затраты труда рабочих (ср 1,8) |  |  | чел.-ч | 4.84 | 1.15 | 1.6698 | 7.68 |  | 12.82 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 1,8)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.01035 | 65.71 |  | 0.68 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.74; 7: 0.222; 8: 1; 10: 0.22 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.17; 9: 1.15; 10: 12.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1.15; 10: 0.68 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1.15; 10: 0.12 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.74; 10: 0.22 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.84; 6: 1.15; 7: 1.6698 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.01035 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.88; 10: 13.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.94 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.55 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.6 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.87 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР22-05-002-01 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [6 empty] | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 100 мм
|  | Объем=10 / 100 | [26 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  | чел.-ч | 183 | 1.15 | 21.045 | 9.76 |  | 205.4 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 2 | 1.15 | 0.23 | 115.4 |  | 26.54 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.05.14-025 | Краны переносные 1 т |  |  | маш.час | 60.76 | 1.15 | 6.9874 | 27.2 |  | 190.06 | [10 empty] | Краны переносные 1 т
| 91.10.07-004 | Установки гидравлические управляемого прокола для прокладки новых трубопроводов различного назначения, длина прокола до 25 м |  |  | маш.час | 53.5 | 1.15 | 6.1525 | 38.45 |  | 236.56 | [10 empty] | Установки гидравлические управляемого прокола для прокладки новых трубопроводов различного назначения, длина прокола до 25 м
| 91.16.01-003 | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт |  |  | маш.час | 116.93 | 1.15 | 13.4469 | 60 |  | 806.82 | [10 empty] | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт
| 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А |  |  | маш.час | 6.7 | 1.15 | 0.7705 | 14 |  | 10.79 | [10 empty] | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 0.22 | 1.15 | 0.0253 | 1.2 |  | 0.03 | [10 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.03; 7: 0.003; 8: 38.51; 10: 0.12 | [8 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.2; 7: 0.02; 8: 6.22; 10: 0.12 | [8 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0038; 7: 0.00038; 8: 10315.01; 10: 3.92 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1786.08; 9: 1.15; 10: 205.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11050.41; 9: 1.15; 10: 1270.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3171.25; 9: 1.15; 10: 364.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.6; 10: 4.16 | [10 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 100.4; 7: 10.04 | [16 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [16 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 183; 6: 1.15; 7: 21.045 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 233.19; 6: 1.15; 7: 26.8168 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12878.09; 10: 1480.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 570.09 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 667.01 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 421.87 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2569.24 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | труба ПНД водогазопроводная Ду50мм ГОСТ 18599-2001 |  |  | 4: м; 7: 40 | [6 empty] | труба ПНД водогазопроводная Ду50мм ГОСТ 18599-2001
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.52 | [6 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2
|  | Объем=52 / 100 | [26 empty] | Объем=52 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 16.5 | 1.15 | 9.867 | 9.4 |  | 92.75 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.17 | 1.15 | 0.10166 | 115.4 |  | 11.73 | [10 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.17 | 1.15 | 0.10166 | 65.71 |  | 6.68 | [10 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 2.9 | 1.15 | 1.7342 | 8.1 |  | 14.05 | [10 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.55; 7: 0.286; 8: 10.57; 10: 3.02 | [8 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.00208; 8: 5763; 10: 11.99 | [8 empty] | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм
| 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная |  |  | 4: кг; 5: 2; 7: 1.04; 8: 238.48; 10: 248.02 | [8 empty] | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 3.1; 7: 1.612; 8: 1; 10: 1.61 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 9: 1.15; 10: 92.75 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 9: 1.15; 10: 32.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.15; 10: 2.55 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 508.92; 10: 264.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 6: 1.15; 7: 9.867 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 1.15; 7: 0.20332 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 718.3; 10: 389.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.3 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 92.44 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.6 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 530.89 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Полоса стальная 4х25мм ГОСТ 103-2006 |  |  | 4: м; 7: 52 | [6 empty] | Полоса стальная 4х25мм ГОСТ 103-2006
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Болт М6х30+Гайка М6 |  |  | 4: кг; 7: 0.728 | [6 empty] | Болт М6х30+Гайка М6
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(0,01+0,004)*52 | [26 empty] | Объем=(0,01+0,004)*52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 7: 3 | [6 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 0.38 | 1.15 | 1.311 | 9.4 |  | 12.32 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
Уд | 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 0.00018; 8: 26950; 10: 4.85 | [9 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм
Уд | 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | 4: кг; 5: 0.15; 7: 0.45; 8: 9.04; 10: 4.07 | [9 empty] | Пакля пропитанная
Уд | 01.7.07.29-0221 | Состав уплотнительный |  |  | 4: кг; 5: 0.72; 7: 2.16; 8: 16.7; 10: 36.07 | [9 empty] | Состав уплотнительный
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.07; 7: 0.21; 8: 1; 10: 0.21 | [8 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.15; 10: 12.32 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 0.21 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 1.311 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3.64; 10: 12.53 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.32 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.95 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.76 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | Поставка Подрядчика с согласованием цены с ОМТС | Состав уплотнительный УС-65 |  |  | 4: кг; 7: 3 | [6 empty] | Состав уплотнительный УС-65
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8581.42 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3759.77 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3457.62 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 751.59 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1364.03 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2569.24 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 205.4 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1270.8 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 364.69 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4.16 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 667.01 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 421.87 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 12934.15 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3554.37 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2186.82 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 386.9 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1359.87 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3823.04 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2010.05 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4511.36 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4490.05 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2431.92 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15503.39 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Т.М.Корзникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]