|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# **Техническое задание**

на поставку модуля питания автономного к Rosemount 2160

00753-9220-001

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет поставки | Поставка модулей питания автономных к Rosemount 2160 00753-9220-001для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| 2. | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
| 3. | Место поставки | 625047, Тюменская область,  г. Тюмень, 6-й км. старого Тобольского тракта, 20 |
| 4. | Срок поставки | Определяется договором |
| 5. | |  | | --- | |  |   Аналоги | Не предусмотрены\*\*Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов:- Паспорт качества;- Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод.  - Сертификат соответствия.  Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
| 6. | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Модуль питания Rosemount 701P-BK-KF (Сборка Metran)  Напряжение U=7,8 В; Ток I=2,16A; Мощность P=0,83 Вт Емкость С=3.0μF; Индуктивность L=7.6μH |
| 7. | Количество | 1. шт. |
| 8. | Тара | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
| 9. | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
| 10. | Требования к сопроводительной документации | Нет |
| 11. | Дополнительные требования | Нет |
| 12. | Особые условия | Нет |