|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |

**Техническое задание**

на поставку Термостата жидкостного низкотемпературного (ГОСТ 20287 (метод Б))

г. Тюмень

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет поставки | Термостат жидкостный низкотемпературный (ГОСТ 20287 (метод Б)) предназначен для нужд контрольной лаборатории центральной заводской лаборатории филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены аналоги: КРИО-Т-05-01 Термостат жидкостный низкотемпературный с Комплект приспособлений для КРИО-Т-05-01 (ГОСТ 20287 метод Б), Термэкс или аналогичные |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Требования к оборудованию:* Диапазон рабочих температур, °С -80…+20
* Точность поддержания температуры, °С ±0,1
* Дискретность индикации температуры, °С 0,1
* Комплект приспособлений с поворотными держателями пробирок для реализации ГОСТ 20287 (метод Б)
 |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | - |
|  | Требования к хранению | - |
|  | Требования к сопроводительной документации | 1. Наличие паспорта и инструкции/ руководства по эксплуатации прибора на русском языке (на бумажном носителе).
2. Программа и методика аттестации.
3. Руководство пользователя программного обеспечения на русском языке (на бумажном носителе) (при наличии).
4. Наличие авторизации (официальное письмо производителя на фирменном бланке с печатью, актуальными датами и подписью руководителя).
 |
|  | Дополнительные требования | 1. Пуско-наладочные работы.
2. Аттестация на территории заказчика.
3. Инструктаж персонала.
 |
|  | Особые условия | - |