## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер филиала «Тюменский НПЗ» |  |  |  |  | Директор филиала «Тюменский НПЗ»
ООО «РИ-ИНВЕСТ» |  |  |  |  | ООО «РИ-ИНВЕСТ»
_________________ И.В. Бокин |  |  |  |  | _________________ В.Ф. Беляков
«____» _____________ 2025г. |  |  |  |  | «____» _______________ 2025г.
Ведомость работ по замене участков трубопроводов по результатам УЗТ на 2025г.
Технологический цех переработки тяжелых остатков №3
№ пп | Наименование работ | Ед.изм. | Коли- чество | материалы |  | Примечания
1. Регенерированный раствор метилдиэтаноламина, линия MDEA1-2002 ; паспорт №3.1.141
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Ø273х8 | м | 2 | Труба 273х8 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 "ТО" |  | поставка заказчика
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Отвод 90-273х8 | шт. | 2 | Отвод П90 273х8 Ст. 20 "ТО" ГОСТ 17375-2001 |  | поставка заказчика
| Термообработка стыков | шт. | 5
| Количество сварных стыков Дн 273 | шт. | 5
| Ультразвуковой контроль стыков Дн273 | шт. | 1
| Визуально-измерительный контроль | шт. | 5
2. Верхний продукт колонны от воздушных холодильников 302А203/1,2 до емкости орошения дебутанизатора 302D202, линия P26-2003; паспорт №3.1.268
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Ø57х5,0 | м | 0.1 | Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 "ТО" |  | поставка заказчика
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Ø89х6 | м | 0.25 | Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 "ТО" |  | поставка заказчика
| Демонтаж/Монтаж трубопровода тройника 89х8-57х5,5 | шт. | 1 | Тройник П 89х8-57х5,5 Ст. 20 "ТО" ГОСТ 17376-2001 |  | поставка заказчика
| Термообработка стыков | шт. | 5
| Количество сварных стыков Дн 89 | шт. | 3
| Количество сварных стыков Дн 57 | шт. | 2
| Ультразвуковой контроль стыков Дн89 | шт. | 1
| Ультразвуковой контроль стыков Дн57 | шт. | 1
| Визуально-измерительный контроль | шт. | 5
3. Конденсат водяного пара низкого давления от оборудования УГПМ, линия LC-0028; паспорт №3.1.023
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Ø32х3,5 | м | 2.5 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8731-74 |  | поставка заказчика
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Отвод 90-32х3,5 | шт. | 2 | Отвод П 90 32х3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 |  | поставка заказчика
| Монтаж/демонтаж строительных лесов под эстакадой на высоту 5 метров | м2 | 20
| Количество сварных стыков Дн 32 | шт. | 6
| Ультразвуковой контроль стыков Дн32 | шт. | 1
| Визуально-измерительный контроль | шт. | 6
4. Вода гидрорезки от насоса 302Р007, резервуара 302ТК001, емкости 302D003, систем сбора конденсата и конденсатоотвода до лабиринта-отстойника 302Х016, линия PW-2040; паспорт №3.1.361
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Ø219х6,0 | м | 2 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 |  | поставка заказчика
| Демонтаж/Монтаж трубопровода Ø57х4 | м | 1 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 |  | поставка заказчика
| Монтаж/демонтаж строительных лесов под эстакадой на высоту 4 метров | м2 | 8
| Количество сварных стыков Дн 219 | шт. | 2
| Количество сварных стыков Дн 57 | шт. | 4
| Ультразвуковой контроль стыков Дн219 | шт. | 1
| Ультразвуковой контроль стыков Дн57 | шт. | 1
| Визуально-измерительный контроль | шт. | 6
5. Газ коксования от коксовой камеры 302D001 до предохранительных клапанов 302PSV2001, 302PSV2002, линия Р14-2002; паспорт 192
| Демонтаж/Монтаж переход концентрический Ø8"х6" (219.1х12.7-168.3х10.97) | шт. | 1 | Переход П К 8"х6" (219.1х12.7-168.3х10.97) 15Х5М-У, ASME B 16.9 |  | поставка заказчика
| Демонтаж/Монтаж фланец 6", Class 600 | шт. | 1 | Фланец 6” RF, Class 600, ANSI, 15Х5М-У |  | поставка заказчика
| Количество сварных стыков Дн 219 | шт. | 1
| Количество сварных стыков Дн 159 | шт. | 1
| Термообработка стыков | шт. | 2
| Рентгенографический контроль стыков Дн219 | шт. | 1
| Рентгенографический контроль стыков Дн159 | шт. | 1
| Визуально-измерительный контроль | шт. | 2
6. Газ коксования от коксовой камеры 302D002 до предохранительных клапанов 302PSV2018, 302PSV2019, линия Р14-2005; паспорт 193
| Демонтаж/Монтаж переход концентрический Ø8"х6" (219.1х12.7-168.3х10.97) | шт. | 1 | Переход П К 8"х6" (219.1х12.7-168.3х10.97) 15Х5М-У, ASME B 16.9 |  | поставка заказчика
| Демонтаж/Монтаж фланец 6", Class 600 | шт. | 1 | Фланец 6” RF, Class 600, ANSI, 15Х5М-У |  | поставка заказчика
| Количество сварных стыков Дн 219 | шт. | 1
| Количество сварных стыков Дн 159 | шт. | 1
| Термообработка стыков | шт. | 2
| Рентгенографический контроль стыков Дн219 | шт. | 1
| Рентгенографический контроль стыков Дн159 | шт. | 1
| Визуально-измерительный контроль | шт. | 2
7. Газ коксования от коксовой камеры 302D001 до фракционирующей колонны 302С001, линия Р14-2001; паспорт 191
| Ремонт сварного шва на трубопроводе Ду600 | шт. | 2 | Труба 610х14.27, ASTM А691 Gr5 Cr Cl. 22, ASME B36.10
| Количество сварных стыков Дн 610 | шт. | 1
| Термообработка стыков | шт. | 2
| Рентгенографический контроль стыков Дн610 | шт. | 2
| Визуально-измерительный контроль | шт. | 2
| Монтаж/демонтаж строительных лесов на этажерке на высоту 8 метров | м2 | 48