|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» - «МНПЗ» ________________ «____»___________202_ г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническое задание

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ

|  | Предмет договора | Проведение зачистки резервуаров (днище и на высоту первого пояса) от отложений для проведения технического диагностирования и ремонтных работ на ОПО ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ООО "БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ" |
|  | Место оказания услуг | ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»-«МНПЗ», 425258, Республика Марий Эл, М.Р-Н ОРШАНСКИЙ, С.П. МАРКОВСКОЕ, С ТАБАШИНО, ТЕР. НПЗ, ЗД. 1 |
|  | Срок оказания услуг | с 01.06.2025 по 29.08.2025 |
|  | Опасный производственный объект | Площадка производства первичной переработки нефти, I класс опасности |
|  | Требования к участникам закупки | Наличие соответствующего оборудования для проведения зачистки и проведения газоопасных работ, в т.ч. СИЗ; Приказ о назначении ответственных лиц за проведение работ (руководителей и исполнителей) на объекте; Наличие аттестации в области промышленной безопасности у ответственного лица за проведение газоопасных работ (А.1, Б.1.11). В случае использования подъемных сооружений дополнительно аттестация в области промышленной безопасности у ответственного лица за проведение работ Б.9.3, у работников удостоверение «Стропальщик» с отметкой о допуске к работе. Обучение по охране труда и электробезопасности ответственного лица за проведение работ и исполнителей работ (копии протоколов проверки знаний, удостоверения). Копии протоколов замеров сопротивления изоляции электрооборудования. |
|  | Количество | Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, среда нефть, количество – 6 шт. В соответствии с приложением к техническом заданию |
|  | Требования к сопроводительной документации | Оформление акта сдачи-приемки работ по зачистке резервуара с указанием объема проведенных работ. |
|  | Дополнительные требования | Работы выполняются по мере подготовки сооружений к проведению работ. Наличие собственных емкостей для приема нефтешлама после зачистки. |
|  | Особые условия | Возможность выполнения работ в течение 5 календарных дней с момента получения заявки |

Разработчик:

Начальник службы ПЭБ и ОТ				___О.И. Хамадеев __________

(должность)			   (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

_______________________________				_____________

(должность)			   (ФИО)

_______________________________				_____________

(должность)			   (ФИО)

_______________________________				_____________

(должность)			   (ФИО)