Техническое задание

на поставку кипелок для аппарата АРН-ЛАБ-11

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Кипелки для АРН-ЛАБ-11 или аналог для нужд контрольной лаборатории центральной заводской лаборатории филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20 |
|  | Срок поставки | В соответствии с договорными документами |
|  | Аналоги | Предусмотрены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Назначение: для ГОСТ 2177-99. Характеристики: - В соответствии с ГОСТ 2177-99 п5.1.13 Кипелки для обеспечения равномерного кипения нефтепродуктов. В качестве кипелок допускается использовать чистые и сухие кусочки пемзы, неглазурованного фаянса или фарфора или запаянные с одного конца стеклянные капилляры. |
|  | Количество | 1 шт. |
|  | Тара | - |
|  | Требования к хранению | - |
|  | Требования к сопроводительной документации | Паспорт изделия. |
|  | Дополнительные требования | - |
|  | Особые условия | - |