Техническое задание

на поставку Дроссельного кольца и узла уклона камеры сгорания для энерготехнологического котла 206Н-304 УПЭС

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка - Дроссельного кольца на энерготехнологический котёл 206Н-304 - Узла уклона камеры сгорания на энерготехнологический котёл 206Н-304 для нужд Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
|  | Место поставки | Филиал «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ», 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. Автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д.20. |
|  | Срок поставки | март 2026г. |
|  | Аналоги | Предусмотрены - Паспорт качества; - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Энерготехнологический котел 206Н304 |
|  | Количество | Дроссельное кольцо – 1шт.: - Поз.13, Блок основания дроссельного кольца, PKF-2645, 200шт. - Поз. 14, Блок оголовка дроссельного кольца, PKF-2646, 60шт. - Поз. 29, Керамическая плитка CF Board 12,5 мм., 13-08-47,10-01, 3м2. - Поз. 30, Керамический мат CF Blanket 13мм, 13-08-47,10-01, 1 рулон. - Поз. 33, Керамическая бумага CF Paper 3мм. 13-08-47,10-01, 1 рулон. Узел уклона камеры сгорания – 1шт.: - Поз. 15, Блок уклона 4⁰ перехода глухой, PKF-2647, 80шт. - Поз. 16а, Блок уклона 7⁰Р перехода с каналом, PKF-2648, 12 шт. - Поз. 16b, Блок уклона 7⁰L перехода с каналом, PKF-2648, 12 шт. - Поз.26, Бетон Izobet 1300/0.8 или аналог, 13-08-47,10-01, 500кг. - Поз. 30, Керамический мат СF Blanket 13мм, 13-08-47,10-01, 1 рулон. - Поз. 33, Керамическая бумага CF Paper 3мм, 13-08-47,10-01, 1 рулон. - Поз. б/н, Патрубок D114.3 х 3.6 х L220мм., 13-08-47, 10-01, Сталь SA333 Gr.6; - 20 шт. |
| 8. | Тара | Деревянный ящик, |
| 9. | Требования к хранению | - |
| 10. | Требования к сопроводительной документации | - Паспорт - Сертификат соответствия |
| 11. | Дополнительные требования | - |
| 12. | Особые условия | - |

Приложение №1 – Чертеж огнеупорной футеровки камеры сгорания №13-08-47,10-01