ДОГОВОР № ______________

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Тюмень                                                                                                          «____» ___________ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Самариной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, а при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По условиям настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Исполнитель обязуется оказать Услуги по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов,  колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем на объектах Заказчика, по месту нахождения филиала Заказчика - «Тюменский НПЗ» по адресу: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

  - Предусмотренные настоящим Договором Услуги оказываются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации к данному виду услуг.

  - Исполнитель оказывает Услуги своими силами, без привлечения третьих лиц.

  - Услуги считаются оказанными Исполнителем после подписания Акта оказанных услуг (по форме согласно Приложения №2 к настоящему договору) Заказчиком или его уполномоченным представителем.

- СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Срок оказания услуг:

Начало оказания услуг: «01» июля 2026 года.

Окончание оказания услуг: «01» октября 2026 года.

  - Сроки оказания Услуг, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора могут быть изменены только посредством заключения Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязан:

    - Оказать услуги Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора с надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

    - В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих оказанию услуг, незамедлительно, по факту их появления информировать об этом Заказчика и приступить к дальнейшему оказанию услуг, только после указаний Заказчика.

    - В кратчайшие сроки, но не более чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика устранить выявленные Заказчиком недостатки, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

    - Услуги на территории Заказчика производить только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, страховых полисов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами на осуществляемый вид деятельности.

    - При оказании услуг на территории Объектов Заказчика соблюдать требования П 14.02-2024 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Филиала ООО «РИ-ИНВЕСТ» - «Тюменский НПЗ», меры антитеррористической защищенности. Для получения текста указанного положения Исполнитель до начала оказания услуг обязан направить Заказчику письменную Заявку на предоставление выдержки из Положения, содержащей обязательные для исполнения требования.

    - При оказании услуг на опасных производственных Объектах Заказчика, не позднее чем за 14 дней до начала оказания услуг по настоящему Договору передать Заказчику перечень специалистов, Исполнителя непосредственно задействованных на объектах Заказчика с указанием ФИО и должности, а также предоставить справки об отсутствии судимости и постановки на психо-, нарко- учет.

В случае привлечения для выполнения Работ Соисполнителей (Субподрядчиков) - предоставлять указанные в настоящем пункте документы в отношении специалистов Соисполнителей (Субподрядчиков).

    - В случае необходимости получения от Заказчика какой-либо дополнительной информации и/или документов, необходимых для надлежащего и своевременного оказания услуг по настоящему Договору, направлять Заказчику письменные запросы с обоснованием целей и необходимости предоставления каждого запрашиваемого документа (в том числе со ссылками на нормы права, при наличии таковых) и любой иной запрашиваемой информации, а также с указанием рисков, которые могут возникнуть в случае непредставления запрашиваемых документов и/или информации. Отсутствие у Заказчика дополнительной информации и /или документов, прямо не предусмотренных условиями настоящего Договора, не может являться основанием для приостановки исполнения Исполнителем своих обязательств или для расторжения настоящего Договора ввиду не предоставления Заказчиком встречного исполнения.

    - За 5 (пять) рабочих дней до начала оказания Услуг подать Заявку для оформления пропусков на допуск персонала Исполнителя, допуск подъемных устройств (автовышка) Исполнителя на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков в день окончания оказания услуг по настоящему Договору.

    - Исполнитель обязуется осуществлять доставку специалистов Исполнителя, подъемных устройств (автовышка), инструментов и оборудования (люльки, страховочные пояса, средства подмащивания, имеющими паспорта и прошедшими соответствующие испытания), необходимых для оказания услуг, на территорию Заказчика своими силами и за свой счет.

    - Исполнитель обязуется оказывать услуги в рабочие дни Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 08-00 до 17-00, кроме выходных, и, официально объявленных праздничными, дней. Услуги в другие дни и время могут быть оказаны по предварительному письменному согласованию Исполнителя с Заказчиком.

3.2.	Исполнитель вправе:

3.2.1.	Требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в размере и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

3.2.2.	В течение 5 (Пяти) календарных дней представить свои возражения на мотивированный отказ от подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.

3.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. Исполнитель при этом несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

3.3.      Заказчик обязан:

    - Оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

    - По письменному, обоснованному запросу Исполнителя (в том числе полученному по электронной почте), предоставить, имеющиеся у Заказчика документы и/или информацию, касающиеся оказываемых (выполняемых) в рамках настоящего Договора услуг.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать оказания Услуг с надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

    - Следить за ходом оказания Услуг, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя. В случае выявления дефектов и недоработок при оказании услуг в соответствии с условиями Договора, направлять Исполнителю претензии с требованиями об устранении выявленных дефектов и недоработок.

    - Требовать своевременного устранения недостатков оказанных Услуг в случае их обнаружения.

    - В случае оказания Исполнителем услуг с отступлением от условий настоящего Договора, или с иными недостатками, самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Исполнителя возмещением своих расходов на устранение недостатков. В целях настоящего Договора под недостатками понимается невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Исполнителем обязательства (или его части) по настоящему Договору.

    - Не подписывать Акт оказанных услуг при обнаружении несоответствия оказанных услуг требованиям нормативных документов и/или Техническому заданию.

    - Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

4.   ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания услуг обязуется предоставить Заказчику два подписанных экземпляра Акта оказанных услуг, Счет на оплату и Счет-фактуру.

4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Актов обязан подписать их и направить один экземпляр в адрес Исполнителя, либо направить мотивированный отказ от подписания с указанием выявленных недостатков. Срок устранения недостатков не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения мотивированного отказа.

Исполнитель не считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору, пока Сторонами не подписан Акт сдачи-приемки оказываемых услуг по настоящему Договору.

4.3. Для контроля за ходом исполнения договорных обязательств со стороны Исполнителя, за порядком приемки выполненных работ/оказанных услуг, фиксации недостатков, выполненных работ, а также в целях расследования возникших спорных ситуаций, Заказчик вправе осуществлять фото и (или) видеосъемку с помощью различных средств фото-, видео фиксации, на проведение которых Исполнитель, подписывая настоящее Договор дает свое согласие.

Настоящим Стороны договорились, что при разрешении споров (в том числе в судебном порядке), указанные выше фото и видеоматериалы, будут являться надлежащим доказательством выявленных недостатков в выполненных работах/оказанных услугах.

4.4. Первичные учетные документы, составляемые по Договору должны соответствовать требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 года №402-ФЗ.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Услуг по настоящему Договору согласно _______________ (Приложение №5 к настоящему Договору) составляет ______________________________________________.

  - Оплата Услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичном порядке, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг, без замечаний, на основании выставленного Исполнителем Заказчику Счета на оплату.

  - Обязанность по оплате услуг считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, предварительная оплата, отсрочка и/или рассрочка платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса РФ, и не являются займом по смыслу статьи 809 Гражданского кодекса РФ и не дают ни одной из Сторон права на взыскание с другой Стороны процентов за пользование денежными средствами на основании статей 809, 823 Гражданского кодекса РФ.

6. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА

  - Обязанности Заказчика:

    - Обязан разрабатывать и организовывать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и готовить исходные технические данные для безопасного производства работ Исполнителем.

    - Обязан проводить вводный инструктаж со всеми работниками Исполнителя и сторонних организаций, привлекаемых Исполнителем, прибывающими на объект с отражением проведения инструктажа записью в журнале регистрации вводного инструктажа.

    - Обязан информировать Исполнителя об изменениях производственного процесса, существенно влияющих на безопасность производства работ и требующих принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности работников Исполнителя.

    - Обязан представлять Исполнителю в установленные сроки всю необходимую документацию и информацию, касающуюся выполняемых им работ.

    - Обязан по письменному запросу Исполнителя передавать на ознакомление копии локальных нормативных актов Заказчика, касающихся охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и иных требований, обязательных к исполнению работниками Исполнителя.

    - Обязан информировать Исполнителя по вопросам реализации Политики Заказчика в области качества, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объектах Заказчика.

    - Обязан информировать Исполнителя о важнейших экологических требованиях обязательных при выполнении работ.

    - Обязан информировать Исполнителя о значительных опасных / вредных факторах, производственных и профессиональных рисках.

    - Обязан оформлять и выдавать Наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности (далее – РПО) в соответствии с действующими локальными актами Заказчика.

    - При передаче Исполнителю необходимого оборудования, зданий, установок и других инженерных сооружений, в том числе, являющихся источником повышенной опасности, на время их технического обслуживания, ремонтных, строительных или иных работ, выполняемых Исполнителем по договору, оформлять их передачу с составлением «Акта-допуска…» с соблюдением требований правил и норм промышленной безопасности и охраны труда.

    - На объектах, на которых работы проводятся совместными силами нескольких организаций, обязан осуществлять общую координацию работами. При необходимости составлять график и/или журнал совместных и совмещаемых работ.

    - Обязан устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

    - Обязан освобождать подъезды к объекту Заказчика и указывать границы деятельности Исполнителя для выполнения работ по заключенному с ним договору.

    - Обязан обеспечивать перерывы в технологическом режиме для выполнения работ по согласованию с Исполнителем на основании представленной последним заявки.

    - При поступлении сообщения от Исполнителя об аварийной ситуации обязан организовать вывод работников Исполнителя из опасной зоны и приступить к ликвидации аварийной ситуации.

    - Вправе участвовать в расследовании несчастных случаев, произошедших с работниками Исполнителя.

    - Вправе проводить досмотр физических лиц, включая личный досмотр их вещей и транспортных средств при въезде и/или выезде на/с территории Заказчика.

    - Вправе осуществлять производственный контроль за деятельностью Исполнителя (субподрядчиков) на объектах Заказчика, а именно:

- проверять состояние промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах работ Исполнителя;

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии;

- выдавать обязательные для исполнения предписания;

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда, экологии и пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту, аварии или пожару;

- запрашивать от руководителей Исполнителя материалы по вопросам промышленной и экологической безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, требовать письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды;

- требовать письменного отчета об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;

- требовать от руководителей Исполнителя отстранения работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, охране труда и требования в области охраны окружающей среды и пожарной безопасности;

- запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.

    - Вправе осуществлять надзор за производством работ, выполняемых Исполнителем (субподрядчиком) по договору.

    - Вправе приостанавливать, запрещать производство работ, выполняемых Исполнителем с нарушениями требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, отстранять от выполнения работ нарушителей (временно изымать пропуска прохода рабочих, инженерно-технических работников Исполнителя на территорию Заказчика), а также исключать проход на территорию Заказчика, допустивших повторные или грубые нарушения требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды изымая пропуска прохода на территорию бессрочно, без их повторной выдачи (обновления).

    - Вправе осуществлять выборочный контроль за порядком ремонта, освидетельствования, диагностирования и экспертизы промышленной безопасности используемых Исполнителем (субподрядчиком) технических устройств и качеством применяемых материалов.

    - Вправе при неоднократном (2 и более раза) выявлении нарушений со стороны Исполнителя требований, предусмотренных настоящим Договором, либо однократного грубого нарушения, которое может привести к аварии, пожару или другим тяжелым последствиям, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в рамках которого выполнятся работы.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Работу на территории Заказчика производить только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами на осуществляемый вид деятельности.

    - Допускать к выполнению работ на объектах Заказчика работников своей и субподрядной организации:

- прошедших вводный инструктаж (и другие виды инструктажей при необходимости) у Заказчика и получивших пропуск на объект;

- прошедших противопожарный инструктаж, обучение по ПТМ (пожарно-техническому минимуму) или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (при необходимости: в зависимости от выполняемых работ (должностных обязанностей));

- прошедших обучение и проверку знаний по охране труда, имеющих при себе удостоверение о проверке знаний;

- специалистов, аттестованных согласно требований действующего законодательства по промышленной безопасности по областям аттестации, соответствующим выполняемым работам повышенной опасности;

- работников рабочих профессий, допущенных к самостоятельной работе согласно требованиям промышленной безопасности и охраны труда и имеющих соответствующую выполняемой работе квалификацию;

- не имеющих медицинских противопоказаний по выполняемой работе (по результатам медицинского контроля и периодического медицинского осмотра);

- владеющих приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

    - Иметь и по запросу Заказчика предоставлять: утвержденный перечень применяемых для работы технических устройств, оборудования; утвержденный перечень индивидуальных и коллективных средств защиты для выполнения работ; оригиналы/копии квалификационных удостоверений работников и иные документы в рамках выполнения договора.

    - До начала выполнения работ на территории Заказчика предоставить копии документов в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика:

- список состава подразделения Исполнителя (субподрядчика), которые будут выполнять работы согласно договору, с указанием должностей (профессий).

- копии распорядительных документов по обеспечению безопасных условий и охраны труда (о допуске к выполняемым видам работ и оборудованию): приказ об организации работы по охране труда; приказ о назначении ответственных за организацию выполнения работ на высоте (с указанием групп допуска); приказ о назначении ответственных лиц при осуществлении работ повышенной опасности в ОЗП; приказ о назначении ответственных лиц при выполнении работ повышенной опасности на территории Заказчика, которым определить лиц, ответственных за организацию безопасного проведения газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ и лиц, ответственных за подготовку и безопасное проведение газоопасных, огневых, ремонтных, земляных работ(к приказу приложить протокола аттестации по промышленной безопасности ответственных лиц и приказ о создании аттестационной комиссии по промышленной безопасности Исполнителя, протокола аттестации членов аттестационной комиссии по промышленной безопасности Исполнителя).;приказ о назначении стропальщиков с пофамильным перечнем работников, допущенных к работам стропальщика на территории Заказчика;

- копии удостоверений по охране труда руководителей, специалистов, работников рабочих профессий (прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Законодательством в области охраны труда);

- копии удостоверений по высоте оформленных в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»;

- разработанные и утвержденные ППР/ТК/инструкции на выполнение работ повышенной опасности (высота/ОЗП/земляные и т.д.).

    - Проводить своим работникам вводный, первичный, повторный, целевой и внеплановый инструктажи.

    - Соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда, экологической безопасности и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика, в объёме требований действующего законодательства, а также в объёме, установленном в ЛНА Заказчика и отраженных в «Списке локально нормативных актов для обязательного ознакомления и применения работниками подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги по договорам на объектах Заказчика» (далее-Список). Вышеназванный Список и сканы всех ЛНА Заказчика расположены для свободного ознакомления с ним на официальном сайте Заказчика.

    - Незамедлительно ознакомить персонал, осуществляющий работы на территории и объектах Заказчика (в том числе и персонал третьих лиц, нанятый исполнителем):

- под роспись, с ЛНА Заказчика, указанными в пункте 6.2.6 настоящего Договора;

- с важнейшими экологическими требованиями;

- со значительными опасными/вредными факторами, производственными и профессиональными рисками;

    - Для получения локальных нормативных актов Заказчика, содержащих требования промышленной безопасности, охраны труда, экологические и иные обязательные к исполнению требования, направлять письменную заявку на имя начальника управления по промышленной безопасности и охране труда.

    - Выполнять строительно-монтажные работы на выделенной территории организации Заказчика только при наличии оформленного соответствующего Акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на объектах Заказчика.

    - Обеспечивать выполнение специалистами Исполнителя работ, свойственных только их основной профессии, под контролем специалистов Исполнителя. Привлечение исполнителей Исполнителя к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

    - Обеспечивать наличие и применение персоналом необходимых исправных средств индивидуальной и коллективной  защиты на рабочих местах в соответствии с взрывопожароопасными и другими опасными условиями на объекте Заказчика (антистатичная специальная одежда (с логотипом предприятия), отсутствие металлических частей в обуви, защитная каска с подбородочным ремешком, наличие противогаза/самоспасателя , защитных перчаток и защитных открытых очков(обязательных при перемещении по территории Заказчика) и др.), а также приборами контроля содержания вредных газов и кислорода при производстве опасных видов работ,  на опасных производственных объектах.

    - При производстве работ на высоте использовать исправные, проверенные и испытанные коллективные и индивидуальные средства защиты. Места крепления карабинов предохранительных поясов к конструкциям указывать в планах производства работ или технологических картах.

    - При работе использовать исправный инструмент и приспособления.

    - Инструмент осматривать не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, изымать.

    - Трудоемкие работы, монтаж (демонтаж) тяжеловесного и крупногабаритного оборудования с применением специальных устройств, машин и механизмов производить согласно разработанному Проекту организации строительства. Применяемые технические устройства должны иметь Сертификаты и/или декларацию соответствия техническим регламентам, а также акты проверки исправности применяемого оборудования.

    - Приобретать необходимые материалы, запасные части для выполнения качественных ремонтов. Предоставлять Заказчику сертификаты качества, сведения о прохождении входного контроля приобретаемого оборудования и инструментов задействованных в выполнении работ.

    - После окончания работ представлять Заказчику исполнительную документацию (закрытую ведомость дефектов, акты выполненных работ, протоколы, технические акты по испытаниям, исполнительные чертежи и схемы и т.п.).

    - Приступать к производству работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, ремонтных, земляных, в ОЗП, работ на высоте) на объектах Заказчика только после оформления наряда-допуска, согласованного в порядке, установленном соответствующими локальными нормативно-правовыми актами.

Обеспечивать постоянное присутствие ответственного лица за безопасное производство работ со стороны Исполнителя, если это указано в наряде-допуске. Применять безопасные приемы и методы работы. Выполнять мероприятия по безопасности производства работ, указанные в наряде-допуске.

    - Разрабатывать Проект производства работ/ТК (для работ, требующих его разработки) с мероприятиями по промышленной, пожарной и экологической безопасности и охране труда, учитывающие требования правил безопасности и нормативных документов Заказчика направленных на снижение уровня опасности выполняемых работ, приводящие к минимальному риску получения травмы работника и уменьшению производственного травматизма.

Применять собственные системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (с оценкой уровней профессиональных рисков), соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.

При привлечении для работы субподрядчика требовать наличие у них системы управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда (наличие инженера или службы по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды), соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе отраслевых правил, а также локальных нормативных актов Заказчика, определяющих безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности.

Проводить инструктаж по безопасному ведению работ работникам субподрядных организаций, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного производства работ.

    - Обеспечивать проведение производственного контроля в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории объекта и строительного городка, с целью предотвращения загрязнения отходами производства и потребления.

    - Содействовать проведению производственного контроля со стороны Заказчика за выполнением требований по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, предупреждению чрезвычайных ситуаций, а именно:

- беспрепятственно допускать представителей Управления по промышленной безопасности и охране труда на объекты, где Исполнитель производит работы в интересах Заказчика для проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, осмотра производственных, служебных, бытовых помещений, ознакомления с документами по вопросам соблюдения законодательства РФ, промышленной и экологической безопасности, охраны труда;

- останавливать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности, охраны труда и требований в области охраны окружающей среды, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;

- предоставлять материалы по вопросам промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и экологии;

- принимать для обязательного исполнения предписания Управления по промышленной безопасности и охране труда Заказчика по выявленным нарушениям в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, экологического и санитарного законодательства;

- представлять письменные объяснения работников, допустивших нарушение правил промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и требований в области окружающей среды;

- предоставлять в Управление по промышленной безопасности и охране труда Заказчика письменные отчеты об устранении нарушений по предписаниям, выданным по результатам проведения производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;

- отстранять работников, не выполняющих свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда и требований в области охраны окружающей среды;

- не производить работы при не устранении замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями.

    - Не допускать на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении или не занятых на работах на данной территории.

    - Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, инцидентах, несчастных случаях, произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их учет и расследование.

    - Обеспечивать удаление работников в безопасную зону при оповещении технологическим персоналом Заказчика об изменении условий проведения работ, создании аварийной обстановки на объекте.

    - Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах содержать в чистоте и порядке, очищать от мусора и снега, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями.

    - Временное размещение материалов/оборудования на территории объектов Заказчика складировать в соответствии с требованиями законодательства, с обеспечением временного ограждения, обозначением знаками безопасности, принадлежности к Исполнителю.

    - На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов (места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,8 м и более, места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны)  устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов (этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования, зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов, места, над которыми происходит перемещение грузов кранами) устанавливать сигнальные ограждения и знаки безопасности.

    - Электросварщики должны иметь группу по электробезопаспости не менее II, удостоверение по ПТМ или обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности и талон предупреждения. Соединение сварочных кабелей производить опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений. Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществлять при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников. При прокладке или перемещении сварочных проводов принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора. Металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора, кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Газовые баллоны предохранять от ударов и действий прямых солнечных лучей, а также от случайного воздействия масляных аэрозолей (в случаях разгерметизации шлангов системы смазки, гидравлических, тормозных систем механизированной техники и пр.). От отопительных приборов баллоны устанавливать на расстоянии не менее 1 м. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочную аппаратуру отключать, баллоны закрывать.

Не допускать работу исполнителей на неисправном сварочном оборудовании (с истекшим сроком испытания газорезательной аппаратуры, кислородных шлангов, манометров, редукторов и др.).

    - При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте предусматривать мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии. Лифтами и другими грузоподъемными средствами пользоваться запрещается.

    - При производстве земляных работ котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, где происходит движение людей и транспорта, ограждать.

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы устанавливать переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.

    - Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток освещать в соответствии с требованиями государственных стандартов.

    - Разводку временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, выполнять изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:

3,5 м - над проходами;

6,0 м - над проездами;

2,5 м - над рабочими местами.

    - Светильники общего освещения напряжением 220 В устанавливать на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. При высоте подвески менее 2,5 м применять светильники специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. Не применять стационарные светильники в качестве ручных. Пользоваться ручными светильниками только промышленного изготовления.

    - Все электропусковые устройства размещать так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещать включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники оборудовать запирающими устройствами.

    - Металлические строительные леса, металлические ограждения места работ, полки и лотки для прокладки кабелей, рельсовые пути грузоподъемных кранов с электрическим приводом, корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом заземлять (занулять) согласно действующим нормам сразу после их установки на место, до начала каких-либо работ.

    - Обеспечивать места проведения работ первичными средствами пожаротушения. Не накапливать на площадках горючие вещества.

    - Обеспечивать каждый объект, на котором работают работники Исполнителя, аптечками для оказания первой помощи.

    - Съемные грузозахватные приспособления в процессе эксплуатации подвергать техническому осмотру лицом, ответственным за их исправное состояние, с периодичностью не реже 1 раза в месяц (стропы – не реже 1 раза в 10 дней). Результаты осмотра регистрировать в журнале работ.

    - Стропальщики Исполнителя, осуществляющие работы на территории Заказчика, должны при себе иметь квалификационное удостоверение с обметкой о ежегодной проверке знаний.

    - Леса и подмости высотой до 4 м допускать в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной лицом, ответственным за обеспечение охраны труда в организации и оформления актом.

    - Средства подмащивания в процессе эксплуатации осматривать производителем работ (мастером, прорабом и т.д.) не реже, чем через каждые 10 дней с записью в журнале работ.

    - Приставные лестницы и стремянки снабжать устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания при работе.

    - Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью.

    - Разработать инструкции по действиям персонала Исполнителя в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика с обязательным согласованием с Управлением по промышленной безопасности и охране труда Заказчика.

    - Проводить регулярное обучение (учебно-тренировочные занятия) со своими работниками по действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах Заказчика.

    - По запросу Заказчика представлять отчет о результатах работы и выполнении согласованных с Заказчиком мероприятий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (при наличии таковых).

    - Разработать для каждого пожароопасного участка Инструкцию о мерах пожарной безопасности.

    - Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

    - Плановый ремонт и профилактический осмотр оборудования проводить в установленные сроки, предусмотренные соответствующей технической документацией по эксплуатации.

    - На объектах Заказчика принятых по «Акту-допуску…» Исполнитель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, ликвидацию объектов организует и обеспечивает выполнение требований в области промышленной безопасности и охраны труда, в соответствии с действующим законодательством РФ, в т.ч. и работниками заказчика на принятых объектах.

    - При проведении работ на территории Заказчика организовать места временного накопления отходов в соответствии с экологическим и санитарно-эпидемиологическим законодательством, а также организовать своевременную передачу отходов специализированным организациям.

    - По запросу отдела охраны окружающей среды Заказчика предоставлять информацию о результатах ведения учета отходов.

    - Производить полную ликвидацию всех последствий (в том числе экологических) аварий, инцидентов, произошедших по вине Исполнителя за свой счет.

    - За свой счет обеспечивать осуществление постоянного производственного экологического контроля, включая ежедневный визуальный контроль за санитарным состоянием территории объекта и строительного городка, с целью недопущения несанкционированного складирования отходов производства и потребления (захламления территории).

    - Не допускать сжигание отходов, а также загрязнение почвы нефтепродуктами и отходами производства на территории Заказчика и строительного городка.

    - Вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении деятельности на территории Заказчика за счёт собственных средств в порядке, установленном законодательством РФ.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

7.1. Стороны желают обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой по настоящему Договору, и соглашаются соблюдать установленный в настоящем Договоре порядок передачи Конфиденциальной информации, ограничения на использование Конфиденциальной информации и ее конфиденциальность.

7.2. Под Конфиденциальной информацией понимается вся информация о Раскрывающей Стороне, включая без ограничения информацию о коммерческом, юридическом и финансовом состоянии, информацию об активах и финансово-хозяйственной деятельности Раскрывающей Стороны и ее Аффилированных лиц, которая стала известна Получающей Стороне в результате взаимодействия в рамках заключенных либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между Сторонами по настоящему Договору.

7.3. Информация является Конфиденциальной информацией вне зависимости от формата её передачи. Перечень Конфиденциальной информации включает, но не ограничивается информацией, переданной Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между Сторонами, в документарной, факсимильной, электронной форме, а также полученной Получающей Стороной в рамках проведения совещаний, встреч, посещения объектов и офисов Раскрывающей Стороны, ее Аффилированных лиц, уполномоченных Раскрывающей Стороной консультантов, советников и прочее.

7.4. Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию в коммерческих целях без согласия Раскрывающей Стороны, в том числе, данная Конфиденциальная информация не может являться предметом каких-либо сделок, публиковаться любым возможным образом, копироваться любым возможным способом, включая фотокопирование или репродуцирование.

7.5. Получающая Сторона соглашается защищать Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает свою собственную Конфиденциальную информацию подобного рода. Допуск к Конфиденциальной информации будет разрешен только специально уполномоченному на это персоналу Получающей Стороны.

7.6. Получающая Сторона обязана ограничить круг третьих лиц и персонала третьих лиц (включая, помимо прочего, внешних консультантов, ее независимых бухгалтеров, аудиторов, инвестиционных или коммерческих банкиров), которым предоставляется Конфиденциальная информация, и информировать их о конфиденциальном характере Конфиденциальной информации.

7.7. Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной информации, переданной Раскрывающей Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных дискет, электронной форме или иной форме.

7.8. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о любом ненамеренно допущенном Раскрывающей Стороной либо ставшем ему известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования Конфиденциальной информации третьими лицами.

7.9.  В случае, когда обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию предусмотрена законодательством РФ или законодательством иного государства, а также в случае получения Получающей Стороной официальной повестки суда или иного имеющего законную силу требования, выданного судебным или административным органом, запрашивающим Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона имеет право раскрыть данную информацию, однако, при этом Получающая Сторона обязуется незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия Конфиденциальной информации или о получении соответствующей повестки (требования).

7.10. В любое время по письменному требованию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана по указанию Раскрывающей Стороны уничтожить либо вернуть Раскрывающей Стороне всю Конфиденциальную информацию, полученную Получающей Стороной, включая любые записи и иные ссылки на Конфиденциальную информацию, включенные в документы Получающей Стороны. Получающая Сторона обязана приложить все разумные усилия к тому, чтобы удалить из любого компьютера, контролируемого Получающей Стороной, любой документ, диск или файл, содержащий Конфиденциальную информацию. По запросу Раскрывающей Стороны Получающая Сторона обязана письменно подтвердить уничтожение Конфиденциальной информации.

7.11. В случае виновного нарушения условий о конфиденциальности Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне все документально подтвержденные расходы в полном объеме, возникшие в связи с раскрытием Получающей Стороной переданной ему Конфиденциальной информации, в размере, доказанном в соответствующих судебных органах. Раскрывающая Сторона вправе обратиться в суд и использовать любые иные средства правовой защиты, предусмотренные применимым законодательством.

7.12. Обязательства Получающей Стороны по соблюдению режима конфиденциальности информации, полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с даты получения такой информации, а также в течение всего срока хранения такой информации.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей (прямо или косвенно) любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.3. Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках настоящего Договора понимается:

8.3.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами;

8.3.2. предоставление каких-либо гарантий;

8.3.3. ускорение существующих процедур;

8.3.4. иные действия, выполняемые представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1. настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.5. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1. настоящего Договора: hotline@tnpz.ri-invest.ru или по телефону: 8-800-700-23-97, 8 (3452) 53-23-99 (3397).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 8.1. настоящего Договора: ____________или по телефону: _______________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 8.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 8.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении пункта 8.5. Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1.	За неисполнение/ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего Договора несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

9.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплату неустойки (пени) в размере 0,01% от стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, за каждый календарный день просрочки.

9.3.   В случае нарушения сроков оплаты стоимости услуг Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки (пени) в размере 0,01% от суммы задолженности на дату образования задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности на дату ее образования.

9.4. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе оказания услуг людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

9.5. В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ Соисполнителя, не согласованного Заказчиком, Исполнитель уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждого такого Соисполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

9.6. При нарушении Исполнителем правил, повлекших за собой инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, Исполнитель несет полную материальную ответственность за нанесенный Заказчику и его работникам ущерб. Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, вызванные указанными нарушениями на основании представленной Заказчиком калькуляции убытков. Нарушение правил оформляются Актом с участием Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от участия в разборе нарушений Заказчик имеет право составления Акта в одностороннем порядке.

При нарушениях работниками Исполнителя (Соисполнителя) требований промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и промышленной санитарии, Правил внутреннего распорядка и других требования Заказчика (в т.ч. нарушение правил производства огневых, газоопасных и ремонтных работ, не использование средств индивидуальной защиты, указанных в акте-допуске, наряде-допуске на производство опасных видов работ и других нарушениях правил), не повлекших вышеуказанных последствий, Заказчиком применяются к Исполнителю штрафные санкции. Фиксация факта нарушения требований безопасности Исполнителем осуществляется специалистами Управления промышленной безопасности и охраны труда Заказчика или службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта. Размеры штрафов:

1)	Отсутствие спецодежды, спецобуви и иных СИЗ – 25 000 рублей за отсутствие каждого вида СИЗ.

2)	Нарушение правил противопожарной безопасности – 50 000 рублей.

3)	Нарушение правил при проведении огневых работ – 50 000 рублей.

4)	Курение вне отведенных мест – 50 000 рублей.

5)	Нарушение правил электробезопасности – 50 000 рублей.

6)	Нарушение правил безопасности при проведении работ на высоте, при работах с грузоподъемными механизмами – 50 000 рублей.

7)	Нарушение правил проведения земляных работ – 50 000 рублей.

8)	Нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения – 500 000 рублей.

9)	Нарушения любых других нормативных требований охраны труда, промышленной, противопожарной и экологической безопасности, установленных нормативными правовыми актами – 50 000 рублей.

Повторное и последующие нарушения кратно увеличивают размер штрафа, указанного в настоящем пункте. Условие о кратном увеличении размера штрафа применяется в пределах одного вида нарушения.

Пример: повторное нарушение оплачивается Исполнителем в двукратном размере, третье нарушение, допущенное Исполнителем, оплачивается в трехкратном размере.

9.7. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за нарушения природоохранного законодательства и нанесенный экологический ущерб, допущенный им при оказании услуг. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчикам.

9.8. В случае нарушения Исполнителем (Соисполнителем) требований П 14.02-2024 «Положение об организации и обеспечении охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Филиала ООО «РИ-ИНВЕСТ» - «Тюменский НПЗ» и/или нарушения мер антитеррористической защищенности Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей за каждый выявленный факт нарушения. Фиксация факта нарушения требований безопасности Исполнителем осуществляется специалистами службы корпоративной защиты путем составления соответствующего предписания/акта.

9.9. Уплата пени, штрафа или возмещение убытков (расходов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.10. При неуплате Исполнителем начисленных неустоек и (или) штрафов и (или) убытков в течение 20-ти календарных дней с момента получения претензии, Заказчик вправе произвести односторонний зачет сумм начисленных штрафных санкций и убытков в счет сумм, подлежащих оплате Исполнителю в соответствии с условиями настоящего Договора, путем направления Исполнителю соответствующего уведомления.

Уменьшение сумм, подлежащих выплате Исполнителю по Договору за оказанные Услуги, как это предусмотрено настоящим пунктом, не является просрочкой оплаты со стороны Заказчика и (или) неосновательным сбережением Заказчиком средств за счет Исполнителя. На сумму, невыплаченную Заказчиком Исполнителю на основании настоящего пункта, не подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами.

9.11. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть или предотвратить разумными мерами и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, в том числе, но не ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, пожары, аварии, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.

10.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться сертификаты (свидетельства), выданные Торгово-промышленной палатой, расположенной по месту нахождения Исполнителя или Заказчика, или места возникновения либо существования обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Если подобные обстоятельства продлятся более 90 (девяноста) дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) дней до даты предполагаемого расторжения. В случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков, расходов

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области.

11.2. Сторонами устанавливается обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Претензия направляется заявителем посредством почтовой связи (в том числе экспресс-почтой) или вручается под роспись, срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней с момента получения претензии адресатом.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

  - Стороны, при наличии технической возможности, согласовали возможность осуществления ЭДО в рамках настоящего Договора в отношении любых видов документов, в целях оформления, подписания и передачи таких документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи из сети доверенных Операторов ЭДО, опубликованных на сайте ФНС (по ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/el_count/) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – «УКЭП»), подтвержденной сертификатом Удостоверяющего центра.

  - Стороны пришли к соглашению, что обмен документами, оформляемыми в электронно-цифровой форме (далее – «электронные документы») в рамках исполнения настоящего Договора, будет производиться через систему ЭДО «Диадок», а также через иные системы ЭДО, из сети доверенных Операторов ЭДО, опубликованных на сайте ФНС, обеспечивающих обмен открытой и конфиденциальной информацией в рамках ЭДО.

  - Электронные документы в электронной форме, подписанные УКЭП, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

  - Наличие настоящих условий о возможности использования ЭДО не исключает возможность оформления Сторонами таких документов в простой письменной форме на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью уполномоченных лиц, при наличии обстоятельств, при которых обмен документами по ЭДО не представляется возможном по каким-либо причинам. О наличии таких обстоятельствах Сторона должна заблаговременно уведомить противоположную Сторону в целях недопущения нарушения документооборота между Сторонами.

  - Электронный обмен документами в рамках настоящего Договора будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» и иными нормативными правовыми актами.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

13.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, а также иные документы, составляемые во исполнение условий настоящего Договора, действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Такие документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.4. Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посредством электронной почты в виде сканированных копий имеют полную юридическую силу, но это не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем, в течение 10 (десяти) рабочих дней, оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче посредством электронной почте несет Сторона, передающая такую информацию.

13.5. С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и все предшествующие переговоры Сторон по нему теряют юридическую силу.

13.6. В случае, если одно или несколько положений настоящего Договора станут или будут признаны недействительными, то это не затрагивает действительности всех остальных положений настоящего Договора.

13.7. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации.

13.8. Настоящий Договор заключен в виде электронного документа, подписанного уполномоченными представителями Сторон с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

13.9. Без письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе передавать имущественные права (требования), вытекающие из настоящего Договора в залог, заключать в отношении них договоры уступки требования, а также договоры финансирования уступки требования (факторинга). В случае нарушения указанного запрета, Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 50% от уступленного/заложенного права (требования). Согласие Заказчика требуется и в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора, уступается/закладывается после его расторжения или прекращения по иным обязательствам.

13.10. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Техническое задание на оказание услуг;

Приложение №2 – Форма Акта оказанных услуг;

Приложение №3 – Форма Акта передачи оборудования для производства услуг;

Приложение №4 – Форма Акта сдачи оборудования после окончания выполнения услуг;

Приложение №5 –  Протокол согласования стоимости услуг.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик ООО «РИ-ИНВЕСТ» Юридический адрес: 115035, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 12, этаж/офис 2/16 Почтовый адрес: 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. ИНН 7705551779, КПП 770501001 Факс: +7 (3452) 28-41-80, тел. +7 (3452) 53-23-99 р/с 40702810838000179236 ПАО Сбербанк г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225 E-mail: info@ri-invest.ru Место осуществления деятельности: филиал «Тюменский НПЗ» 625047, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. КПП 720343001 Генеральный директор _________________ / И.И. Самарина |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору оказания услуг

№__________________ от «____» ___________ 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуги по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем.

| - Предприятие-Заказчик | ООО «РИ-ИНВЕСТ» |
| --- | --- |
| - Основание для выполнения | - Плановые работы На основании п.124 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |
| - Наименование объекта и место расположения | 625047, Тюменская область, г. о. город Тюмень, г. Тюмень, тер. автодороги тракт Старый Тобольский, км 6-ой, д. 20. |
| - Краткая характеристика объекта | Общий объём воздуховодов, клапанов, вентиляционных решеток, подлежащих очистке, а также тип и площадь демонтируемого и вновь монтируемого подвесного потолка указан Приложении №1. |
| - Цель работ | Очистка внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем. |
| - Заказчик обеспечивает | Доступ и сопровождение специалистов Подрядной организации на объекты Общества |
| - Перечень работ | 7.1.Подготовительные работы: 7.1.1 Сборка строительных средств подмащивания, 7.1.2. Разборка воздуховодов, потолков. 7.1.3. Вскрытие инспекционных люков, установка дополнительных инспекционных люков в вентиляционный канал при необходимости для доступа оборудования для очистки. 7.2. Чистка внутренней поверхности воздуховодов прямоугольного и круглого сечения. 7.3. Чистка вентиляционных решёток, диффузоров. 7.4. Чистка шиберов, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, шумоглушителей. 7.5. Чистка рабочих колес и корпусов приточных и вытяжных вентиляторов. 7.6. Чистка внутренних поверхностей приточных и вытяжных установок. 7.7. Дезинфекция воздуховодов дезинфицирующим средством (проводится после выполнения работ по очистке воздуховодов); 7.8. Заключительные работы: 7.8.1. Сдача результатов работ Заказчику по каждой вентиляционной системе; 7.8.2. Сборка воздуховодов; 7.8.3. Закрытие инспекционных люков; 7.8.4. Восстановление тепловой изоляции воздуховодов (после проведения работ по очистке воздуховодов); 7.8.5. Разборка строительных средств подмащивания; 7.7.6. Уборка рабочего места. Примечание: Работы по очистке и дезинфекции воздуховодов должны производиться профессиональным оборудованием, предназначенным для выполнения данного вида работ, и дезинфицирующим средством, зарегистрированным надлежащим образом в РФ и разрешенным для дезинфекции систем вентиляции. При проведении работ предпочтительно применять следующее оборудование: - пневматическую щеточную машину, специально предназначенную для очистки от горючих отложений, пыли и прочих загрязнений, и дезинфекции больших, средних, как круглых, так и прямоугольных каналов, с щеточным валом со встроенным каналом подачи дезинфицирующего раствора на щетку в труднодоступные участки; - автономную фильтрующую установку; - набор щеток, соответствующих типу воздуховода и характеру отложений. |
| - Срок проведения работ | - Согласно договору. |
| - Требования к ремонтному персоналу | 9.1. Прохождение обучения и наличие действующих удостоверений по: - охране труда; - промышленной безопасности; - пожарно-техническому минимуму; - обученные работам по правилам охраны труда при работах на высоте (1,2,3 групп безопасности); - допуск к выполнению работ, выполняемых с подъемника (вышки); - лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно, и II группу при работе ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью. 9.2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. |
| - Результаты работы | Критерием эффективности очистки является полное отсутствие на внутренних поверхностях загрязнений. |
| - Формы отчетности | - Акты выполненных работ. |

| Исполнитель _________________ _____________________ _____________________ / _______________ | Заказчик ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _________________ / И.И. Самарина |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию на оказание услуг

по очистке внутренних поверхностей воздуховодов,

вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов,

огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов

вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем

| № п/п | Диаметр/сечение в/вода, мм | Длина, м | Дросселирующий клапан (сечение/ количество) |  | Огнезадерживающий клапан (сечение/ количество) |  |  |  | Вент.решетка (сечение/ количество) |  |  | Тип загрязнения |  |  | Требуется автовышка Диаметр, мм/ длина, м |  |  | Тип подвесного потолка/ площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А42) стр.36 (2 пусковой комплекс) (Р04642) Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт. Диаметр 500 Диаметр 400 Диаметр 315 Диметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 22 2 5 1.5 2.5 2 4 | Дрос.клап. 200 - 8 шт. Дрос.клапа.100 - 2 шт. Шумогл. д500 - 1 шт. Клара 500 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 500х10 |  |  | 40 м2 Грильято энд Мануфактуринг ЛТД |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт. Диаметр 225 Диаметр 200 | 22 2 | 2 шибера д200 Шумогл. Д225 - 1 шт. Клара 225 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 225х10 |  |  | 6 м2 Грильято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт. Диаметр 500 Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 225 Диаметр 200 | 22 12 2 4 7 4 | Шибер 200 - 9 шт. Шибер 100 -1 шт. Клара 500 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  | 500х10 |  |  | 40 м2 Грильято |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт. Диаметр 200 | 24 | Шумогл. 200 - 1шт. Шибер 200 - 1шт. Клара 200 - 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 200х10 |  |  | 4 м2 Грильято |
| 5 | В24 Вентилятор 1шт. Диаметр 450 Диметр 355 Диаметр 315 Диаметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 | 11 8 2 2 2.5 3 2 | Шумоглуш. 450-1 дросель клап.160-2 дросель клап 200-4 клара 450 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 450х6 |  |  | 18 м2 Грильято |
| 6 | В23 Вентилятор 1шт диаметр 400 Диаметр 280 Диметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 11 2 5 7 2 | Дрос.клап. 200-4 шт. дрос.клап. 100-2 шт. шумоглуш.400-1 шт. клара 400-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 400х6 |  |  | 18 м2 Грильято |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт диаметр 355 Диаметр315 Диаметр 250 Диаметр200 Диаметр140 | 12 2 2 2.5 12 | Клара 355-1 шт. Др.клапан 200-3 Др.клапан100-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 355х6 |  |  | 20 м2 Грильято |
| 8 | В8 Вентилятор 1шт Диаметр 200 | 12 | Клара 200-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 200х6 |  |  | 40 м2 Грильято |
| 9 | В9 Вентилятор 1шт Диаметр 250 Диаметр 140 | 16 3 | Клара 250-1 шт. Дрос.клап 100-2 шт. Дрос. клапан200-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 250х6 |  |  | 10 м2 Грильято |
| 10 | В10 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр280 Диаметр200 | 12 2 13 | Клара-355 -1 шт. Шумогл.355 - 1 шт. Дрос.клапан 200 - 2 Дрос.клапан 100 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 355х6 |  |  | 20 м2 Грильято |
| 11 | В11 Вентилятор 1шт Диаметр 200 | 12 | Дрос.клапан200-1 Шумоглушит - 1 шт. Клара 200-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 200х6 |  |  | 4 м2 Грильято |
| 12 | В12 Вентилятор 1шт Диаметр 250 100х200 | 17 4 | Клара 250- 1шт. Дрос.клапан 250-1 шт. |  |  |  |  |  | 150х150 - 2 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 250х6 |  |  | 10 м2 Армстронг Луи |
| 13 | В13 Вентилятор 1шт Диаметр 500 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 | 11 3 2 6 2 2 | Клара 500-1 шт. Шумоглш.500-1 шт. Дрос.клапан200-7 шт. Дрос.клап.100-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 14 | В15 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 315 Диаметр 200 | 4 3 2 2 4 | Клара 450-1 шт. Дрос.клап.200-5 Дрос.клапан.100-1 Шумоглушит.450-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 14 м2 Грильято |
| 15 | В16 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 100 | 8 2 2 2 3 | Клара 355-1 шт. Дрос.клапан.200-4 Дрос.клапан100-1 Шумоглушитель-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 12 м2 Грильято |
| 16 | В18 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 355 Диаметр 280 Диаметр 200 | 8 2 2 4 | Клара 400-1 шт. Дрос.кл 200-4 Дрос.кл100-1 Шумоглушит.400-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 12 м2 Грильято |
| 17 | В20 Вентилятор 1шт Диаметр 100 100 х100 100х200 | 10 2 2 | Клара 100-1 шт. |  |  |  |  |  | 100х100 -.1 шт. 150х100 -1шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 100х6 |  |  | 2 м2 Грильято |
| 18 | В21 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 11 | Клара 100-1 шт. Дрос.клапан 100-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 100х6 |  |  | 1 м2 Грильято |
| 19 | В22 Вентилятор 1шт Диаметр 355 Диаметр 200 | 19 2 | Шумоглуш. 355-1 шт. клапан др.300-3 шт. клара 355-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 355х10 |  |  | 6 м2 Грильято |
| 20 | В25 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 200 | 5 4 11 | Клара400-1 шт. Шумоглушит.400-1 Дрос.кл.200-3 шт. Дрос.клап.100-1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 18 м2 Грильято |
| 21 | В26 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 | 8 2 2 6 6 | Клара 450-1 Шумоглушит.450-1 Дрос.клапан 200 - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 450х3 |  |  | 20 м2 Грильято |
| 22 | В27 Вентилятор 1шт Диаметр250 Диаметр160 | 6 2 | Клара250- 1 шт. Дрос.кл.200-1 Дрос.кл.100-1 Шумоглушит.250-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 4 м2 Грильято |
| 23 | В28 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 200 | 8 2 2 2 | Дрос.клап.200-4 шт. Клара 450-1 шт. Шумоглуш.450-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  | 450х3 |  |  | 8 м2 Грильято |
| 24 | П1 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х600 Сечение 500х400 Сечение 800х400 Сечение 400х400 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 150х150 | 11 12 4 10 3 2 7 | 1400х600 шумогл. Дрос.кл.:100х200-1 500х400-2 шт. 800х400-1 шт. 400х250-1 шт. 250х250-1 шт. 150х150-4 шт. 250х400-6 шт. 200х250-16 шт. 150х150-8 шт. |  | 500х400 - 2шт. 800х400 - 1шт. 400х250 - 2шт. 250х250 - 1шт. 150х150 - 4шт. |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 37 м2 Грильято 60 м2 Гипсокартон |
| 25 | П2 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1200х600 Сечение 1000х600 Сечение 500х400 Сечение 400х250 Сечение 150х150 Сечение 100х200 | 14 6 14 8 7 1,5 | 1200х600 шумогл. Дрос.кл.:500х400-2 400х250-1 шт. 150х150-3 шт. 100х200-1 шт. |  | 500х400 - 2шт. 400х250 - 2шт. 150х150 - 3шт. |  |  |  | 250х400 - 10 шт. 200х250 - 3 шт. 150х150 - 6 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 46 м2 Грильято 8 м2 Гипсокартон |
| 26 | П3 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1400х800 Сечение 1000х800 Сечение 800х500 Сечение 600х600 Сечение 600х500 Сечение 600х400 Сечение 400х300 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 100х200 | 12 7 7,5 8 6 5,5 2.5 5.5 4 1.5 | 1400х800 шумогл. Дрос.кл.:800х500-1 600х500-1 шт. 600х400-1 шт. 500х400-1 шт. 400х250-1 шт. 100х200-1 шт. |  | 800х500-1шт. 600х500-1шт. 500х400 1шт 400х250-1 шт. 400х300-1 шт. |  |  |  | 400х200 - 1 шт. 400х150 - 3 шт. 250х400 - 20 шт. 200х250 - 7 шт. 500х200 - 1шт. 150х150 - 2 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 60 м2 Грильято 20 м2 Гипсокартон |
| 27 | П4 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х250 Сечение 600х250 Сечение 400х250 Сечение 300х250 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 200х100 Сечение 150х150 Сечение 100х150 Диаметр 160 | 11 3 7 3 3 4 14 1 11 2 | Шумгл. 1000х250-1шт. Дрос.клапана: 400х250 -1 шт. 300х250 -1 шт. 250х250 -1 шт. 200х100- 2 шт. 150х100 -1 шт. 100х150 -2 шт. д160 -1 шт. |  | 400х250- 1 шт. 300х250 - 1шт. 250х250 - 1шт. 200х100 - 1шт. 150х100 - 1шт. 100х150 - 4шт. д160- 1шт. |  |  |  | АМР 600х100 - 4 шт. 400х100 - 17 шт. 200х100 – 5 шт. |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 40 м2 Грильято |
| Объект: Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А12) стр.10 (1 очередь) (Р04641) Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Диаметр 315 Диаметр 250 Диметр 200 Диаметр 100 | 8 3 10 2 4 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 400-1шт 250-3 шт. 200-1 шт. 100-1 шт. |  | 250-1шт.. 100-1шт. |  |  |  | 100х100 -2 шт |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 4 м.кв. Грильято |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт Диаметр 450 Диаметр 500 Сечение 600х300 Сечение 400х300 Сечение 200х200 | 5 2 9 2 12 | Шумогл. Д450-1шт Дрос.кл.: 200-6шт 450-1 шт. 100-2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 22 м.кв. Грильято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Сечение 400х300 Сечение 250х250 Сечение 200х200 | 8 6 9 3 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 200-5шт 100-1 шт. 400-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 12 м.кв. Грильято |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт Диаметр 400 Сечение 400х300 Сечение 250х250 Сечение 200х200 Сечение 200х100 | 8 3 3 5 6 | Шумогл. Д400-1шт Дрос.кл.: 200-4шт 100-3 шт. 400-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 м.кв. Грильято |
| 5 | В5 Вентилятор 1шт Диаметр 315 Диаметр 250 Диаметр 200 | 6 2 2 | Дрос.кл.: 200-2шт 315-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 3 м.кв. Грильято |
| 6 | В6 Вентилятор 1шт Диаметр 200 Диаметр 250 | 5 10 | Дрос.кл.: 200-1шт |  |  |  |  |  | 150-2 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 5 м.кв. Грильято |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 5 | Дрос.кл.: 125-1шт |  |  |  |  |  | 200х100 -1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В8 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 7 | Дрос.кл.: 125-1шт Дрос.кл.: 100-1шт |  |  |  |  |  | 200х100 -1 шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 3 м.кв. Грильято |
| 9 | В9 Вентилятор 1шт Сечение 600х400 Сечение 300х250 Сечение 250х150 | 19 1.5 2 | Шумогл. Д700х400-1шт Дрос.кл.: 600х400 -1шт 200-7 шт. 100-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 17 м.кв. Грильято |
| 10 | В10 Вентилятор 1шт Диаметр 250 | 8 | Дрос.кл.: 100 -1шт 250-1шт. 200-1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 5 м.кв. Грильято |
| 11 | В11 Вентилятор 1шт Диаметр 125 | 4 | Дрос.кл.: 125 -1шт |  |  |  |  |  | 200х100-1шт. |  |  | Пылегазовые отложения |  |  |  |  |  | 1 м.кв. Грильято |
| 12 | П1 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1200х600 Сечение 800х400 Сечение 600х300 Сечение 500х250 Сечение 400х300 Сечение 400х250 Сечение 250х250 | 22 6 6 8 2 2 9 | Шумогл. Д1200х600-1шт Дрос.кл.: 600х300-2шт 500х250-1шт. 400х300-1шт. |  | 600х300-2шт 500х250-1шт. 400х300-1шт |  |  |  | АМР 500х200-19шт. 400х200-12шт. |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 30 м.кв. Грильято 24 м.кв. Гипсокартон |
| 13 | П3 Вентилятор КЦКП 1шт Сечение 1000х250 Сечение 600х250 Сечение 400х250 Сечение 300х250 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 200х100 Сечение 150х150 Сечение 100х150 Диаметр 160 | 11 3 7 3 3 4 14 1 11 2 | Шумгл. 1000х250-1шт Дрос.клапана: 400х250-1шт 300х250-1шт 250х250-1шт 200х100-2шт 150х100-1шт 100х150-2 шт д160-1шт |  | 400х250-1шт 300х250-1шт 250х250-1шт 200х100-1шт 150х100-1шт 100х150-4шт д160-1шт |  |  |  | АМР 600х100 -4 шт 400х100- 17шт 200х100-5шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 40 м.кв. Грильято |
| Объект: Нежилое строение (АБК-1, КПП №1, 2этажа. стр.13 (1очередь) (Р01247) Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В1 Вентилятор 1шт сечение 300х300 | 20 | Дрос.клапан 300х300 -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Жир/пыль |  |  |  |  |  | 12, гипсокартон |
| 2 | В2 Вентилятор 1шт сечение 800х400 Сечение 400х300 Сечение 350х250 Сечение 300х300 Сечение 250х200 Сечение 200х150 Сечение 150х150 Сечение 150х100 | 10 4 12 13 12 2 7 4 | Дрос.клапана: 400х300-1шт 300х300-1шт 250х200-1шт 200х150-2шт 150х100-5шт 250х350-3шт |  |  |  |  | АМН 300х200-3шт 300х150-3шт 300х100-1шт 200х100-4шт 400х150-3шт |  |  |  | Жир/пыль |  |  |  |  |  | 20 м.Армстронга 20 м. Грельято |
| 3 | В3 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 20 м.Армстронга |
| 4 | В4 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 20 м.Армстронга |
| 5 | В5 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 20 м.Армстронга |
| 6 | В6 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 20 м.Армстронга |
| 7 | В7 Вентилятор 1шт |  | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 20 м.Армстронга |
| 8 | П1 Вентилятор 1шт сечение 500х350 Сечение 500х250 Сечение 400х300 Сечение 200х200 Сечение150х150 Сечение 150х100 | 10 3 20 16 3 1 | Шумогл.500х350-1шт Дрос.клапана: 500х250-1шт 250х150-1шт 200х200-1шт 150х150-2шт 150х100-2шт |  |  |  |  | АМН 400х300-10 шт 400х200-6шт 400х150-3шт 400х100-2шт 300х100-4шт 300х200-2шт |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| 9 | П2 Вентилятор 1шт сечение 500х350 | 30 | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| 10 | П3 Вентилятор 1шт сечение 500х350 | 30 | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| 11 | П4 КЦКП Вентилятор 1шт сечение 500х350 | 30 | Дрос.кл.: 200 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  | 30 м.кв Армстронга 16 м.кв.Грильято |
| Объект: Склад гранулированной серы тит.206-07,08(Р04527) Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В3 Вентилятор 1шт диаметр 1000 | 6 |  |  |  |  |  | Р 500х200 -11 шт |  |  |  | Пыль |  |  | Нужна автовышка |  |  |  |
|  | диаметр 800 | 13 |  |  |  |  |  | Р200 х 500 – 11 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 22 | Дрос.клапана: 630-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 450 | 3 | Дрос.клапана: 450-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 400 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 355 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 315 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 250 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В4 Вентилятор 1шт диаметр 900 | 7 |  |  |  |  |  | Р400х200-13 шт |  |  |  | Пыль |  |  | Нужна автовышка |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 37 | Дрос.клапана: 630-1шт |  |  |  |  | Р200х400-14 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 15 | Дрос.клапана: 500-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 400 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 315 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В5 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 9 | Дрос.клапана: 100-1шт |  |  |  |  | Решетка 300х300 1шт |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В6 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 9 | Дрос.клапана: 100-1шт |  |  |  |  | Решетка 300х300 1шт |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В7 Вентилятор 1шт диаметр 160 | 9 | Дрос.клапана: 160-1шт |  |  |  |  | Решетка 300х300 2шт |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В8 Вентилятор 1шт диаметр 100 | 12 | Дрос.клапана: 100-1шт |  |  |  |  | Решетка 300х300 1шт |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В9 Вентилятор 1шт диаметр 200 | 19 | Дрос.клапана: 200-1шт |  |  |  |  | Решетка 300х150 3шт |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |
| 8 | П5 Вентилятор КЦКП 1шт диаметр 900 | 16 |  |  | КЛОП-900 1 шт |  |  | Решетка 1000х300 13шт |  |  |  | Пыль |  |  | Нужна автовышка |  |  |  |
|  | диаметр 800 | 3 |  |  |  |  |  | Решетка 200х200 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 700 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 630 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 355 | 28 |  |  |  |  |  | Решетка 300х300 6шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 200х200 | 2 |  |  | КЛОП 200 -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 700 х 2000 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | П6 Вентилятор КЦКП 1шт Диаметр 355 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 250 | 5 | Дрос.клапана: 250-1шт |  | КЛОП 250 -1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 6 | Дрос.клапана: 200-1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 125 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Производственное здание блока обезвоживания стр.20 (Р00722) Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В7,7А Вентилятор 1шт диаметр 560 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 400 | 14 |  | КЛАРА 400 2шт |  |  |  |  |  | Решетка 400х400 4 шт |  |  |  |  | 400 х 10 |  |  |  |
|  | Сечение 600 х 300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 300 х 600 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | АВ1 Вентилятор 1шт диаметр 560 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500 | 5 |  | КЛАРА 500 |  |  |  |  |  | Решетка 600х400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П7,7А Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 500х500 | 10 |  | КЛАРА 500х500 1шт |  | КПУ-2 500х500 1 шт |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 500х400 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 500х250 | 45 |  | РЕГУЛЯР Л400 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | П8,8А Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 500х500 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 400х250 2 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 400 | 9 |  | КЛАРА 400 1 шт |  | КПУ2 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 315 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 300х200 5 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 250 | 18 |  | РЕГУЛЯР Л250 2 шт |  |  |  |  |  | Решетка 200х200 3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | АП1 Вентилятор 1шт Сечение 600х600 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 500х500 | 1,5 |  | Клара 500х500 1шт |  | КПУ 2 500х500 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | АК1 Вентилятор 1шт сечение 400х400 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Решетки 300х200 5 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Здание компрессорной поз.300-004 (Р00725) Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1,П1А Вентилятор КЦКП 2шт сечение 1400х800 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетки 700-400 14 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Сечение 800х800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 1250 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 20 |  |  |  |  | КЛОП 800 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 630 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | П2,П2А Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 1900х800 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетки 700х400 17 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Сечение 800х800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 1000 | 21 |  |  |  |  | КЛОП 1000 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 900 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | П3, П3а Вентилятор КЦКП 2шт Сечение 1900х800 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетки 700х400 17 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Сечение 800х800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 1000 | 21 |  |  |  |  | КЛОП 1000 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 900 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 500 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | П4, П4А Вентилятор КЦКП 2шт сечение 900х600 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетки 700х500 4 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Сечение 1300х600 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 450х450 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 12 |  |  |  |  | КЛОП 800 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 630 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 800х300 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | П5, П5А Вентилятор КЦКП 2шт сечение 400х500 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетки 300х150 10 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Сечение 700х500 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 250х250 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 700х350 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 355 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 315 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 200 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В1, В1А Вентилятор 2шт диаметр 900 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 500х700 1 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 700 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 500х600 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 8 |  | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 600х350 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В2, В2А Вентилятор 2шт диаметр 1000 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 5 |  | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 1000х1000 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В3, В3А Вентилятор 2шт диаметр 1000 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 100х600 2 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 630 | 8 |  | Обр.клапан 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 700х300 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В4, В4А Вентилятор 2шт Диаметр 1000 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 100х600 2 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 10 |  | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | В5, В5А Вентилятор 2шт Диаметр 1000 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 100х600 2 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 10 |  | Обр. клапан 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АВ1 Вентилятор 1шт Диаметр 900 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 700х800 1 шт. |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 800х350 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 560 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | АВ2 Вентилятор 1шт Диаметр 1000 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 800х300 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 100х600 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 300х700 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | АВ2 Вентилятор 1шт Диаметр 1000 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 800х300 1 шт |  |  | Пыль |  |  |  |  |
|  | Диаметр 800 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 100х600 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 1100х400 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сечение 300х700 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диаметр 710 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: Здание операторной объединенной тит.207 (Р04243) Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1/П1а КЦКП-10-С1 2шт сечение 800х500 сечение 500х500 сечение 500х400 сечение 500х250 Диаметр 200 | 28 6 5 6 102 |  | Шумогл.ГТК 800х500-1шт |  |  | 800х500-1шт Диаметр 200мм – 2шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 16 шт Камера статического давления 600х600 – 16 шт. |  |  | Пыль |  |  |  | 72 м. Армстронг |
| 2 | П2/П2а КЦКП-3,15-С1 2шт Сечение 400х250 Сечение 400х200 Сечение 300х200 Диаметр 160 | 18 5 10 32 |  | Шумогл.ГТК 500х250-1шт |  |  | 300х200-1шт Диаметр 200мм – 1шт Диаметр 160мм – 1шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 450х450 – 6 шт. Камера статического давления 450х450 – 6 шт. |  |  | Пыль |  |  |  | 20 м2Армстронг |
| 3 | П3/П3а КЦКП-3,15-С1 2шт Сечение 500х300 Сечение 250х250 Сечение 250х200 Сечение 150х200 Диаметр 160 Диаметр 100 | 8 32 14 6 27 10 |  | Шумогл.ГТК 500х300-1шт Дрос.клапана: 250х250-2шт 150х200-1шт |  |  | Диаметр 160мм – 1шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 450х450 – 4 шт. Диффузор 4АПР 300х300 – 2 шт. Камера статического давления 450х450 – 4 шт. 300х300 – 2шт Диффузор VS160 1шт Диффузор VS100 2шт Решетка АМН 500х200 – 5шт |  |  | Пыль |  |  |  | 12 м2 Армстронга |
| 4 | П4/П4а КЦКП-6,3-С1 2шт Сечение 800х500 Сечение 800х400 Сечение 600х250 Сечение 500х200 Сечение 400х200 Сечение 300х200 Диаметр 200 Диаметр 160 | 2 16 2 15 8 6 88 3 |  | Шумогл.ГТК 800х500-1шт Дрос.клапана: 600х250-1шт 400х200-1шт |  |  | 500х200 -1шт Диаметр 250мм – 3шт Диаметр 200 мм – 1шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 14 шт. Диффузор 4АПР 450х450 – 2 шт. Диффузор 4АПР 300х300 – 1 шт. Камера статического давления 600х600 -14 шт. 450х450 – 2 шт. 300х300 – 1шт Диффузор VS160 1шт Диффузор VS100 2шт Решетка АМН 500х200 – 5шт |  |  | Пыль |  |  |  | 48 м2 Армстронга |
| 5 | П5/П5а КЦКП-6,3-С1 2шт Сечение 800х400 Сечение 600х200 Сечение 500х250 Сечение 400х200 Сечение 300х200 Диаметр 200 | 2 12 5 2 3 9 65 |  | Шумогл.ГТК 800х500-1шт Дрос.клапана: 600х200-1шт 500х250-1шт |  |  | 300х200 -2шт Диаметр 200 мм – 5шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 12 шт. Камера статического давления 600х600 -12 шт. |  |  | Пыль |  |  |  | 24 м2 Армстронга |
| 6 | В1 Канал ПКВ 40х20 Диаметр 200 Диаметр 100 | 10 30 |  | Шумогл. ГТК 400х200 Клапан обр. 200 |  |  | Диаметр 100 3 шт. |  |  |  | Диффузор ДПУ Диаметр 100 7 шт. |  |  | Пыль |  |  |  | 6 м2 Армстронга |
| 7 | В2 Канал ПКВ 40х20 – 1шт Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 100 | 6м 6м 14м |  | Клапан обр. 200 |  |  | Диаметр 100 1 шт. Диаметр 200 1 шт. |  |  |  | Диффузор ДПУ Диаметр 100 10 шт. |  |  | Пыль |  |  |  | 4 м2 Армстронга |
| 8 | В3 Канал ПКВ 500х250 – 1шт Сечение 250х250 Диаметр 250 Диаметр 200 | 1м 7м 4м |  | Шумогл. ГТК 500х250 Клапан обр. 250 |  |  |  |  |  |  | Диффузор 4АПР 450х450 – 2 шт. Камера статического давления 450х450 – 2 шт. |  |  | Пыль |  |  |  |  |
| 9 | В4 Канал ПКВ 50х30 1 шт Сечение 300х250 Диаметр 250 Диаметр 160 | 10м 3м 3м |  | Шумогл. ГТК 500х300 Клапан обр. 250 |  |  |  |  |  |  | Решетка 400х20 3шт. Диффузор 160 – 2 шт. |  |  | Жир/пыль |  |  |  | 2 м2 Армстронга |
| 10 | ПДВ1(ПДВ2) ВКОП 2 шт. Сечение 1200х1200 Диаметр 720 | 4м 2м |  | Клапан обр. 720 2 шт. |  |  |  |  |  |  | Диффузор 600х600 – 8 шт. |  |  | Пыль |  |  |  |  |
| 11 | ДУ1(ДУ2) КРОВ 6 -8ДУ 2 шт. Сечение 700х400 | 10м |  | Клапан обр. 700 2 шт. |  |  | Клапан обр. 700х400 4 шт. |  |  |  | Решетка 700х400 4шт. |  |  | Пыль. |  |  |  |  |
| Объект: Здание компрессорной (тит.204-01) (Р03239) Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1 КЦКП-40-С1 1 шт. Диаметр 800 Диаметр 630 Диаметр 500 | 56м 9м 50м |  | Дрос.клапана: Диаметр 500-10шт Диаметр 800 -2шт |  |  |  |  |  |  | Воздухораспределитель Диаметр 500 10шт. |  |  | Пыль. |  | Диаметр 800/56м Диаметр 630/9 Диаметр 500 20м |  |  |
| 2 | П2 КЦКП-40-С1 1 шт. Диаметр 800 Диаметр 630 Диаметр 500 | 56м 9м 50м |  | Дрос.клапана: Диаметр 500-10шт Диаметр 800 -2шт |  |  |  |  |  |  | Воздухораспределитель Диаметр 500 10шт |  |  | Пыль. |  | Диаметр 800/56м Диаметр 630/9 Диаметр 500 20м |  |  |
| 3 | П3/П3а КЦКП-3,15-С1 2шт Сечение 400х300 Сечение 300х300 Диаметр 200 | 8м 7м 9м |  |  |  |  | 400х300-1шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 5 шт. Камера статического давления 600х600 -5 шт. |  |  | Пыль. |  |  |  |  |
| 4 | П4/П4а КЦКП-6,3-С1 2шт Сечение 700х400 Сечение 400х400 | 8м 10м |  |  |  |  |  |  |  |  | Решетка 500х300 8шт. |  |  | Пыль. |  |  |  |  |
| Объект: Нежилое строение (Операторная ТСЦ,АТ-1,МССиРУ с КТП№2 (Лит.А23, А24, А4) (поз.5) стр.3(Р02523) Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1.1/П1.2 КЦКП—С1 5 2шт Сечение 600х600 Сечение 400х250 Сечение 400х300 Сечение 400х200 Сечение 200х250 Сечение 200х200 | 17м 2м 5м 10м 8м 2м |  | Шумогл. ГТК 600х600 Дрос. Клапана: 300х400 -3шт. 200х400-1шт 200х200 1шт Заслонка 600х600 2 шт. |  |  | 600х600 1 шт. 300х400 1шт. |  |  |  | Решетка АМР 200х200 4шт. Решетка АМР 150х150 6шт. Решетка АМР 200х150 2шт. |  |  | Пыль. |  |  |  | 6 м2 Грильято |
| 2 | П2.1/П2.2 КЦКП—С1 8 2шт Сечение 1000х800 Сечение 800х800 Сечение 600х600 Сечение 600х500 Сечение 400х400 Сечение 400х250 Сечение 250х250 Сечение 150х150 | 4м 10м 8м 2м 14м 5м 2м 4м |  | Шумогл. ГТК 800х1000 1шт. Дрос. Клапана: 600х600 -1шт. 400х400-1шт 250х400 1шт 250х400 1шт 150х200 1шт. 100х200 1шт. |  |  |  |  |  |  | Решетка АМР 300х300 13 шт. Решетка АМР 200х200 6шт. Решетка АМР 150х150 4шт. |  |  | Пыль. |  |  |  |  |
| 3 | П3.1/П3.2 КЦКП—С1 5 2шт Сечение 600х600 Сечение 500х500 Сечение 250х400 Сечение 250х250 Сечение 100х100 | 20м 8м. 12м. 4м. 9м. |  | Шумогл. ГТК 600х600 1шт. Дрос. Клапана: 500х500 -1шт. 250х400-1шт 2850х250 1шт Заслонка 600х600 3 шт. Заслонка 100х100 3 шт. |  |  | 600х600 1 шт. 500х500 1шт. 250х400 1шт. 250х250 1шт. |  |  |  | Решетка АМР 250х250 6шт. Решетка АМР 200х200 4шт. Решетка АМР 200х150 3шт. |  |  | Пыль. |  |  |  |  |
| Объект: Корпус административно-бытовой тит.292 (Р03276) Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П1 VS 55 – 1шт Сечение 300х1200 Сечение 400х600 Сечение 500х300 Сечение 350х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 2м. 25м. 10м. 9м. 5м. 4м. 6м. 5м. |  | Дрос. клапана: Диаметр 125 4шт. |  |  | 400х600 2 шт. . |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 8 шт. Камера статического давления 600х600 -8 шт. Диаметр 125 4шт. |  |  | Пыль. |  |  |  | 10 м2 Грильято |
| 2 | П2 VS 120 – 1шт Сечение 1750х400 Сечение 900х600 Сечение 400х1400 Сечение 800х400 Сечение 600х400 Сечение 600х350 Сечение 400х250 Сечение 300х300 Диаметр 250 Диаметр 160 | 2м. 6м. 13м. 13м. 2м. 4м. 6м. 4м. 8м. 8м. |  | Дрос. клапана: 800х400 -2шт. Диаметр 160 1шт |  |  | 900х600 1шт. |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 15 шт. Камера статического давления 600х600 -15 шт. Диаметр 160 1шт. |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 3 | В1 VS 75 1 шт Сечение 1400х700 Сечение 800х600 Сечение 700х350 Сечение 600х350 Диаметр 315 | 4м. 20м. 6м. 10м. 20м. |  | 800х600 2шт. |  |  | Шибер диаметр 350 11 шт. |  |  |  | Зонт с жироуловителями 1200х1200 11 шт. |  |  | Жир/пыль |  |  |  | 10 м2 Грильято |
| 4 | В2 VS 30 1-шт Сечение 820х440 Сечение 800х300 Сечение 400х500 Сечение 600х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 125 | 4м. 30м. 13м. 18м. 4м. 8м. 5м. 5м. |  | 800х300 1шт. |  |  | Дрос. клапана: Диаметр 250 9шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 7 шт. Камера статического давления 600х600 -7 шт. Диаметр 125 2шт. |  |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 5 | ПВО1 В1 П1 VS 40 – 1 шт Сечение 500х500 Сечение 500х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 36м. 14м. 3м. 5м. 20м. 50м. |  | Дрос. клапана: 400х250 -1шт. Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16шт. |  |  | 500х300 1 шт. Диаметр 250 1шт. Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 5шт. |  |  |  | Диффузор Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16 шт. |  |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Грильято |
|  | ПВО2 В2 П2 VS 40 – 1 шт Сечение 500х500 Сечение 500х300 Сечение 400х250 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 36м. 14м. 3м. 5м. 20м. 50м. |  | Дрос. клапана: 400х250 -1шт. Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16шт. |  |  | 500х300 1 шт. Диаметр 250 1шт. Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 5шт. |  |  |  | Диффузор Диаметр 160 4шт. Диаметр 125 16 шт. |  |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Грильято |
| 6 | ПВО3 П3 В3 VS 40 1 шт Сечение 440х1030 Сечение 500х500 Сечение 500х400 Сечение 600х350 Сечение 500х300 Сечение 400х200 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 2м. 17м. 7м. 2м. 6м. 20м. 14м. 24м. 36м. |  | Дрос. клапана: 500х300 -1шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 6шт Диаметр 125 14шт |  |  | 400х500 1 шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 2шт Диаметр 125 4шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 3 шт. Камера статического давления 600х600 -3 шт. Диаметр 160 7 шт. Диаметр 125 14 шт. |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 7 | ПВО4 П4 В4 VS 40 1 шт Сечение 440х1030 Сечение 500х500 Сечение 500х400 Сечение 600х350 Сечение 500х300 Сечение 400х200 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 2м. 17м. 7м. 2м. 6м. 20м. 14м. 24м. 36м. |  | Дрос. клапана: 500х300 -1шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 6шт Диаметр 125 14шт |  |  | 400х500 1 шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 2шт Диаметр 125 4шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 3 шт. Камера статического давления 600х600 -3 шт. Диаметр 160 7 шт. Диаметр 125 14 шт. |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 8 | ПВ06 П6 В6 VS 40 1 шт Сечение 440х1030 Сечение 500х500 Сечение 500х400 Сечение 600х350 Сечение 500х300 Сечение 400х200 Диаметр 250 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 3м. 2м. 17м. 7м. 2м. 6м. 20м. 14м. 24м. 36м. |  | Дрос. клапана: 500х300 -1шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 6шт Диаметр 125 14шт |  |  | 400х500 1 шт. Диаметр 250 1шт Диаметр 160 2шт Диаметр 125 4шт |  |  |  | Диффузор 4АПР 600х600 – 3 шт. Камера статического давления 600х600 -3 шт. Диаметр 160 7 шт. Диаметр 125 14 шт. |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 9 | В-3 Вентилятор RK 70х40 Сечение 700х400 Сечение 350х200 Сечение 300х200 Диаметр 200 Диаметр 160 Диаметр 125 | 2м. 32м. 15м. 3м. 12м. 4м. |  | Шумогл. ГТК 700х400 1шт. Обр. клапан 700х400 1шт. Дрос. клапана: Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1шт. Шибер 250 2шт. |  |  | Шибер диаметр 250 2 шт. Пож. клапан 350х200 1 шт. |  |  |  | Диффузор Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1 шт. Зонт с жироуловителями 1200х1200 2 шт. |  |  | Пыль./жир |  |  |  | 6 м2 Грильято. |
| 10 | В-4 Вентилятор СК-315с 1 шт Диаметр 250 | 32м. |  | Шумогл. ГТК 315 1шт. Обр. клапан 1шт. |  |  | Шибер диаметр 250 1 шт. Огнезадерживающий клапан 250 1 шт. |  |  |  | Диффузор Диаметр 160 3шт. Диаметр 125 1 шт. Зонт с жироуловителями 1500х1200 1 шт. |  |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 11 | В-5 Вентилятор СК160 Диаметр 100 | 63 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор – 16 шт |  |  |  |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 12 | В-6 Вентилятор СК100 Диаметр 125 | 61 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 13 | В-7 Вентилятор СК200 Диаметр 200 | 45 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 14 | В-8 Вентилятор СК100 Диаметр 100 | 25 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 15 | В-9 Вентилятор СК200 Диаметр 200 | 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 16 | В-10 Вентилятор СК200 Диаметр 200 | 51 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 17 | В-11 Вентилятор СК100 Диаметр 100 | 61 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 18 | В-12 Вентилятор СК250 Диаметр 250 | 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 19 | В-13 Вентилятор СК250 Диаметр 250 | 67 м |  |  |  |  |  |  |  |  | Диффузор– 16 шт |  |  | Пыль. |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| 11 | В-14 Вентилятор КТЕКХ 50х30 1шт. Сечение 400х200 Диаметр 250 | 40м. 4м. |  | Шумогл. ГТК 500х300 1шт. Обр. клапан 500х300 1шт. |  |  | Шибер диаметр 250 2 шт. Огнезадерживающий клапан 400х200 2 шт. |  |  |  | Зонт с жироуловителями 1200х1200 2 шт. |  |  | Жир/пыль |  |  |  | 20 м2 Армстронга 20 м2 Грильято |
| Объекты: Нежилое строение (АБК-1, КПП №1, 2этажа. стр.13 (1очередь) (Р01247), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Здание компрессорной (тит.204-01) (Р03239), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Операторная ТСЦ,АТ-1,МССиРУ с КТП№2 (Лит.А23, А24, А4) (поз.5) стр.3(Р02523), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Производственное здание биологической очистки (Р00741), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Трансформаторная подстанция 10/04 с РУ-04, строение 10 (Р02645), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Производственное здание фильтров (Р02949), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое здание(Р00874), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Техническое здание №1 (компрессорная,аппаратная,ТП) (3 оч. 1пк ), тит. 130-31 (Р04625), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Техническое здание № 2. Станция пенотушения.Аппаратная.ТП (Парк нефти 201-60 (3 оч.2пк(Р01298), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Техническое здание АТ-3 (Р01070), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок дозировочный регулируемый БДР Д-5Х2,5-2*3/10-2,0-3-В-УХЛ1(БДР№1) АТ-3 (Р01026), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Блок дозирования ингибитора и нейтрализатора (БДР№2) АТ-3 (Р01035), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Техническое здание № 3.Насосная пожаротушения.ТП. стр.9 (Р04836), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. КТП №1 строение 3 (тит.245-10) (Р04611), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Котельная, строение13 (3-я очередь 2ПК объекты ОЗХ (Р03405), Категория Г. Периодичность – 1 раз в год. Конденсантная станция стр.12 (Р04863), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Здание компрессорной (тит.233) (Р01871), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Здание блока производственное тит.234-01 (Р04834), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. ГРУ 10кВ (Главное распределительное управление) тит.238 (Р04616), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. КТП факельного хозяйства. титул 271-20 (Р01279), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Насосная питательной воды тит.205-02 (Р04044), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок подготовки деминерализованной воды (поз.УПДВ) тит.205-03 (Р04817), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Компрессорная газовая тит.205-01 (Р02190), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Подстанция трансформаторная с контроллерной тит.205-04 (Р02162), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Техническое здание тит.206-05 (Р00607), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое здание, площадь 31,1м2 (КТП 2 объектов ОЗХ) тит.245-20 (Р04610), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Административное, склад,КПП-№7 (Лит.А,А1,А46) (ГП 57) 4-эт.корп.1 (УГП) (Р01256), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Нежилое строение (Поверочная установка (Лит.А53) (ГП15) стр.19 (УГП) (Р03504), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Пункт оформления документов, тит. 410-12 (Р04928), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Техническое здание, тит. 410-13 (Р02068), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок-бокс №1 РУ-0,4 кВ, тит. 410-11 (Р02636), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок-бокс №2 РУ-0,4 кВ, тит. 410-15 (Р02635), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. КТП 2х630 кВА блочная, тит. 410-16 (Р02641), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое здание,Котельная ,1-этажный,общая площадь 214 кв.м.(тит.130-32),(Р04459), Категория Г. Периодичность – 1 раз в год. Здание производственное с КПП (операторная,контроллерная,венткамера,бытовые помещения)(506) (Р02012), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Подстанция блочно-модульная комплектная 2-хтрансформаторная 2КТП-1600-10/0,4 (тит.509)(Р01419), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Здание производственное(поз.510) (Р02082), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Котельная блочно-модульная с установкой транспортабельной ТКУ-600 (поз.514) (Р04455), Категория Г. Периодичность – 1 раз в год. Здание подготовки пены, блока подготовки питательной воды и рекуперации конденсата поз003.1 (Р00001), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Здание компрессорной поз.008.1 (Р00011), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Здание контроллерной с трансформаторной подстанцией и РУ поз. 010.0 (Р00387), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Здание электрощитовой поз.209/3 (Р04662), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Мастерская (Лит.А2,А3) стр.4 (1 очередь) (Р04303), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Операторная ж/д налива,КПП№2,КПП№3 (Лит.А14)(поз,34) стр.14 (1 очередь) (Р03761), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Блок очистки промстоков, эл.щитов.(Лит.А5,А6)(поз.38) стр.1 (1 очередь) (Р04510), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Узел подачи реагентов ЭЛОУ-АТ-2 стр.30 (2очередь) (Р02561), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок дозирования реагенов БР-2 ТУ 3618-008-00137182-2000 (зав.№995) п.43 (АТ-2) (Р02555), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Блок подачи реагентов БРХ № 1 (64) (АТ-1) (Р02536), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Блок подачи реагентов 3х3 (Р03713), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Блок подачи реагентов 3х3 (Р03724), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Подстанция 2КТПП-1000 КТП№4 (А2) (Р01281), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Закр.стоянка а/моб и пож.пост на 2а/м) (Лит.А41) (А7) стр.17 (2 очередь) (Р04942), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Нежилое строение (Склад химреактивов (Лит.А40) (А11) стр.32 (2 очередь) (Р04633), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Склад химреагентов (Лит.А37) (А14) стр.28 (АТ-2) (Р01331), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Нежилое строение (Трансформ.подстанция КТП№3 (Лит.А35) (А19) стр.26 (2 очередь) (Р01420), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Пожарное депо на 6 автомобилей (Р01142), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Склад химреагентов и катализаторов (Р04381), Категория А. Периодичность – 1 раз в квартал. Здание водяной насосной с РТП и контроллерной поз.300-003 (Р00837), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Здание водяной насосной. Нежилое здание поз.300-010 (Р01087), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Станция пожаротушения насосная (Р02483), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Административно-бытовой модуль ГП1 (6872-01-01) (Р04752), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Подъемник грузопассажирский поз.300-011 (Р03066), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Площадка выгрузки кокса поз.300-012 (Р03165), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Бункер погрузки кокса в ж/д вагоны поз.300-013 (Р04530), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Установка редукционно-охладительная (Р04312), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок измерительных линий -6линий (ПСП) (Р04578), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок-бокс БИЛ-2 (ПСП) (Р01297), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок-бокс трубопоршневой установки (ПСП)(Р02907), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Блок-бокс узла нефти в блочном исполнении в составе (ПСП) (Р02901), Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. Спортивно-оздоровительный комплекс, площадь 2316кв.м Лит.А20,А27,А28,А29 (КСУ) (Р04053), Категория Д. Периодичность – 1 раз в год. Производственный корпус ЖБИ, площадь 2282,50 м2 (КСУ) (Р04302). Категория В. Периодичность – 1 раз в полугодие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 160 мм до 280 мм до 500 мм до 800 мм до 1000 мм до 1250 мм до 1600 мм | 1367,2 3025,1 3598,72 2804,05 355,3 268,3 1345,8 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Пыль |  | Требуется автовышка |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _____________________________ ____________________________ ____________________/ ___________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор ____________________/ И.И. Самарина |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору оказания услуг

№__________________ от  __________ 2026 г.

ФОРМА

Акт оказанных услуг

Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Самариной Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании Устава, с другой Стороны, заключили настоящий Акт оказанных услуг (далее – Акт), о нижеследующем:

- Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие оказанные услуги по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем на объектах филиала Заказчика - «Тюменский НПЗ»

| Место размещения оборудования (Объект) | Наименование вентиляционной системы | Стоимость, руб. ( в том числе НДС) |
| --- | --- | --- |
| ……………. |  |  |
| ……………. |  |  |
| ……………. |  |  |
| Итого |  |  |

- В соответствии с пунктом 5.1. Договора, стоимость оказанных услуг составляет ____________________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС.

- Оказанные услуги выполнены в срок и с надлежащим качеством, претензии у Заказчика отсутствуют.

- Настоящий Акт оказанных услуг составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ ____________________/ _____________________ «____»__________________2026 г. М.П. | ЗАКАЗЧИК ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор ___________/ И.И. Самарина «____»__________________2026 г. М.П. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________________ ____________________/ _____________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _________________/ И.И. Самарина |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору оказания услуг

№ __________________ от ___________ 2026 г.

ФОРМА

АКТ

передачи оборудования для производства услуг

г. Тюмень			                        		   	                             «___» ___________2026 г.

ООО «РИ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного энергетика Файзуллина Е.М., действующего на основании доверенности от __________________ с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

- С момента подписания настоящего Акта Стороны устанавливают завершение выполнения Заказчиком предварительных мероприятий по подготовке вентиляционного оборудования систем ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________для проведения по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов,  колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем на объекте:

__________________________________________, а также готовность площадки для проведения работ в соответствии с условиями Договора подряда №__________ от «___» __________ 2026 г.

- Заказчик, с момента подписания настоящего Акта, передает вышеуказанное оборудование Исполнителю, а Исполнитель подтверждает свою готовность приступить к оказанию услуг.

- Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- Настоящий Акт после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора №_________ от   ________ 2026 года.

5. Подписи и печати Сторон:

| Исполнитель ________________ / / | ООО «РИ-ИНВЕСТ» Главный энергетик Е.М. Файзуллин ________________ / Е.М. Файзуллин / (на основании доверенности от _____________________) |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________________ __________________ __________/ _____________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _________________/ И.И. Самарина |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору оказания услуг

№ ______________ от ___________ 2026 г.

ФОРМА

АКТ

сдачи оборудования после окончания выполнения услуг

г. Тюмень						   	                               «___» _________ 2026 г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «РИ-ИНВЕСТ» (ООО «РИ-ИНВЕСТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного энергетика Файзуллина Е.М., действующего на основании доверенности от ______________________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:

- Стороны с момента подписания настоящего Акта устанавливают завершение выполнения Подрядчиком в соответствии с условиями Договора №____________ от «__» _______ 2026г. (далее - «Договор») работ по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов,  колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем _______________________________________ на объекте __________________________________________________________________________.

- Оценка качества проведения работ: удовлетворительно

- Эксплуатация вентиляционных систем ___________________________________________________

на объекте _____________________________________________________________ разрешается.

5.    Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и после его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью Договора.

6.    Подписи и печати Сторон:

| Исполнитель ________________ / / | Заказчик ООО «РИ-ИНВЕСТ» Главный энергетик Филиал Заказчика - «Тюменский НПЗ» ____________ Е.М. Файзуллин (на основании доверенности от ___________________) |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________________ ____________________/ _____________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _________________/ И.И. Самарина |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору оказания услуг

№_____________ от  ___________ 2026 г.

Протокол согласования стоимости услуг

по очистке внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей вентиляционных систем филиала «Тюменский НПЗ» ООО «РИ-ИНВЕСТ».

| Место размещения оборудования (Объект) |  | Наименование вентиляционной системы |  | Виды работ | Стоимость, руб. (в том числе НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А42) стр.36 (2 пусковой комплекс) (Р04642) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  | Очистка внутренних поверхностей воздуховодов, вентиляционных решеток, дросселирующих клапанов, огнезадерживающих клапанов, колес и корпусов вентиляторов, шумоглушителей |  |
| Нежилое строение (Лаборатория (Лит.А12) стр.10 (1 очередь) (Р04641) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (АБК-1, КПП №1, 2этажа. стр.13 (1очередь) (Р01247) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Склад гранулированной серы тит.206-07,08(Р04527) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Производственное здание блока обезвоживания стр.20 (Р00722) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание компрессорной поз.300-004 (Р00725) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание операторной объединенной тит.207 (Р04243) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание компрессорной (тит.204-01) (Р03239) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Операторная ТСЦ,АТ-1,МССиРУ с КТП№2 (Лит.А23, А24, А4) (поз.5) стр.3(Р02523) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Корпус административно-бытовой тит.292 (Р03276) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (АБК-1, КПП №1, 2этажа. стр.13 (1очередь) (Р01247) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание компрессорной (тит.204-01) (Р03239) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Операторная ТСЦ,АТ-1,МССиРУ с КТП№2 (Лит.А23, А24, А4) (поз.5) стр.3(Р02523) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Производственное здание биологической очистки (Р00741) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Трансформаторная подстанция 10/04 с РУ-04, строение 10 (Р02645) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Производственное здание фильтров (Р02949) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое здание(Р00874) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Техническое здание №1 (компрессорная,аппаратная,ТП) (3 оч. 1пк ), тит. 130-31 (Р04625) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Техническое здание № 2. Станция пенотушения.Аппаратная.ТП (Парк нефти 201-60 (3 оч.2пк(Р01298) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Техническое здание АТ-3 (Р01070) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок дозировочный регулируемый БДР Д-5Х2,5-2*3/10-2,0-3-В-УХЛ1(БДР№1) АТ-3 (Р01026) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок дозирования ингибитора и нейтрализатора (БДР№2) АТ-3 (Р01035) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Техническое здание № 3.Насосная пожаротушения.ТП. стр.9 (Р04836) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| КТП №1 строение 3 (тит.245-10) (Р04611) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Котельная, строение13 (3-я очередь 2ПК объекты ОЗХ (Р03405) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Конденсантная станция стр.12 (Р04863) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание компрессорной (тит.233) (Р01871) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание блока производственное тит.234-01 (Р04834) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| ГРУ 10кВ (Главное распределительное управление) тит.238 (Р04616) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| КТП факельного хозяйства. титул 271-20 (Р01279) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Насосная питательной воды тит.205-02 (Р04044) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок подготовки деминерализованной воды (поз.УПДВ) тит.205-03 (Р04817) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Компрессорная газовая тит.205-01 (Р02190) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Подстанция трансформаторная с контроллерной тит.205-04 (Р02162) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Техническое здание тит.206-05 (Р00607) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое здание, площадь 31,1м2 (КТП 2 объектов ОЗХ) тит.245-20 (Р04610) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Административное, склад,КПП-№7 (Лит.А,А1,А46) (ГП 57) 4-эт.корп.1 (УГП) (Р01256) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Поверочная установка (Лит.А53) (ГП15) стр.19 (УГП) (Р03504) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Пункт оформления документов, тит. 410-12 (Р04928) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Техническое здание, тит. 410-13 (Р02068) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок-бокс №1 РУ-0,4 кВ, тит. 410-11 (Р02636) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок-бокс №2 РУ-0,4 кВ, тит. 410-15 (Р02635) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| КТП 2х630 кВА блочная, тит. 410-16 (Р02641) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое здание,Котельная ,1-этажный,общая площадь 214 кв.м.(тит.130-32),(Р04459) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание производственное с КПП (операторная,контроллерная,венткамера,бытовые помещения)(506) (Р02012) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Подстанция блочно-модульная комплектная 2-хтрансформаторная 2КТП-1600-10/0,4 (тит.509)(Р01419) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание производственное(поз.510) (Р02082) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Котельная блочно-модульная с установкой транспортабельной ТКУ-600 (поз.514) (Р04455) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание подготовки пены, блока подготовки питательной воды и рекуперации конденсата поз003.1 (Р00001) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание компрессорной поз.008.1 (Р00011) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание контроллерной с трансформаторной подстанцией и РУ поз. 010.0 (Р00387) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание электрощитовой поз.209/3 (Р04662) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Мастерская (Лит.А2,А3) стр.4 (1 очередь) (Р04303) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Операторная ж/д налива,КПП№2,КПП№3 (Лит.А14)(поз,34) стр.14 (1 очередь) (Р03761) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Блок очистки промстоков, эл.щитов.(Лит.А5,А6)(поз.38) стр.1 (1 очередь) (Р04510) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Узел подачи реагентов ЭЛОУ-АТ-2 стр.30 (2очередь) (Р02561) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок дозирования реагенов БР-2 ТУ 3618-008-00137182-2000 (зав.№995) п.43 (АТ-2) (Р02555) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок подачи реагентов БРХ № 1 (64) (АТ-1) (Р02536) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок подачи реагентов 3х3 (Р03713) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок подачи реагентов 3х3 (Р03724) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Подстанция 2КТПП-1000 КТП№4 (А2) (Р01281) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Закр.стоянка а/моб и пож.пост на 2а/м) (Лит.А41) (А7) стр.17 (2 очередь) (Р04942) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Склад химреактивов (Лит.А40) (А11) стр.32 (2 очередь) (Р04633) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Склад химреагентов (Лит.А37) (А14) стр.28 (АТ-2) (Р01331) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Нежилое строение (Трансформ.подстанция КТП№3 (Лит.А35) (А19) стр.26 (2 очередь) (Р01420) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Пожарное депо на 6 автомобилей (Р01142) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Склад химреагентов и катализаторов (Р04381) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание водяной насосной с РТП и контроллерной поз.300-003 (Р00837) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Здание водяной насосной. Нежилое здание поз.300-010 (Р01087) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Станция пожаротушения насосная (Р02483) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Административно-бытовой модуль ГП1 (6872-01-01) (Р04752) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Подъемник грузопассажирский поз.300-011 (Р03066) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Площадка выгрузки кокса поз.300-012 (Р03165) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Бункер погрузки кокса в ж/д вагоны поз.300-013 (Р04530) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Установка редукционно-охладительная (Р04312) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок измерительных линий -6линий (ПСП) (Р04578) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок-бокс БИЛ-2 (ПСП) (Р01297) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок-бокс трубопоршневой установки (ПСП)(Р02907) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Блок-бокс узла нефти в блочном исполнении в составе (ПСП) (Р02901), |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Спортивно-оздоровительный комплекс, площадь 2316кв.м Лит.А20,А27,А28,А29 (КСУ) (Р04053) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Производственный корпус ЖБИ, площадь 2282,50 м2 (КСУ) (Р04302) |  | Приточные системы, вытяжные системы |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________________ _____________________ ____________________/ ________ |  | ЗАКАЗЧИК ООО «РИ-ИНВЕСТ» Генеральный директор _________________/ И.И. Самарина |  |  |