# Техническое задание

на поставку цифрового позиционера Siemens 6DR5210

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | ## Поставка цифрового позиционера Siemens 6DR для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ## ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | Определяется договором |
|  | Аналоги | ## Предусмотрены* ## *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: ## - Паспорт качества; - Схемы присоединения ## - Паспорт безопасности; - Техническая документация (TDS) на русском языке, либо предоставить перевод. - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Цифровой позиционер Siemens 6DR5210-0EM01-0AA9-R1B, одностороннего действия |
|  | Количество | 2 шт. |
|  | Тара | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к хранению | Согласно требованиям, предъявляемым предприятием-изготовителем. |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Сертификат соответствия - Паспорт - Описание типа - Руководство по эксплуатации |
|  | Дополнительные требования | - Цифровой позиционер Siemens 6DR5210-0EM01-0AA9-R1B, одностороннего действия - Позиционер: Siemens Sipart SP2 - Исполнение: 2-, 3-, 4-проводной (0/(4—20 мА), с HART-интерфейсом, со взрывозащитой - Одностороннего действия - Корпус поликарбонат - Взрывозащита: искробезопасная цепь - Резьба электрического соединения M20 × 1,5 - Резьба пневматического соединения ¼—18 NPT - Без концевых выключателей - Обязательно наличие модуля обратной связи по позиционированию для сигнала обратной связи положения (4...20 мА) (6DR4004-.J) - С блоком манометров Блок манометров из алюминия, одностороннего действия, ¼—18 NPT, шкала в МПа, бар, фунт/кв. дюйм |
|  | Особые условия | Для аналогов оборудования: - Обязательно наличие модуля обратной связи по позиционированию для сигнала обратной связи положения (4...20 мА) - Возможность передачи данных обратной связи по HART-протоколу. - Температура окружающей среды: -40 …+50 oC - Наличия планки для крепления позиционера на клапан, чертеж планки крепления - Чертеж позиционера с указанием характеристик монтажных креплений |

Приложение №1 – Фото

Приложение №2 – Опросный лист

Приложение №3 – Чертежи с указанием присоединительных размеров