Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту 2022-016-233-АС |  |  |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |
|  | Профиль 150х3 ГОСТ 30245-2003/С235 ГОСТ 27772-2021 L=1190 | 3 шт. |  | + |
|  | Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=150 | 3 шт. |  | + |
|  | Опоры оборудования |  |  |  |
|  | Шпилька VM-A резьбовая 20х1000 | 24 шт. |  | + |
|  | Картридж VMU plus 410 | 12 шт. |  | + |
|  | Гайка М20х1-6 ГОСТ ISO8673-2014 | 48 шт. |  | + |
|  | Шайба А16.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 | 24 шт. |  | + |
|  | Материалы |  |  |  |
|  | Бетон В15 | 2,17 м3 |  | + |
|  | Рама Рм1 | 3 шт. |  |  |
|  | Профиль 50х3 ГОСТ 30245-2003/235 ГОСТ 27772-2021 L=2358 Масса 16.74 кг | 3 шт. |  | + |
|  | Профиль 50х3 ГОСТ 30245-2003/235 ГОСТ 27772-2021 L=1918 Масса 13.62 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Профиль 50х3 ГОСТ 30245-2003/235 ГОСТ 27772-2021 L=2050 Масса 14.56 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Профиль 50х3 ГОСТ 30245-2003/235 ГОСТ 27772-2021 L=445 Масса 3,16 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Профиль 50х3 ГОСТ 30245-2003/235 ГОСТ 27772-2021 L=620 Масса 4,40 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Лист 12х80х80 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-201 Масса 6,03 кг | 6 шт. |  | + |
|  | Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=435 Масса 1,64 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Лист 4х50х50 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-201 Масса 0,79 кг | 9 шт. |  | + |
|  | Опора Оп1 Масса 11,38 кг. | 6 шт. |  |  |
|  | Труба 76х4 ГОСТ 10704-91/ВСт3кп ГОСТ 10705-80 L=526 Масса 3,73 кг. | 6 шт. |  | + |
|  | Лист 10х120х120 ГОСТ 19903-2015 Масса 1,13 кг. | 6 шт. |  | + |
|  | Лист 10х250х250 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,91 кг. | 6 шт. |  | + |
|  | Лист 60х80х80 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,40 кг. | 24 шт. |  | + |
|  | Опора Оп2 9,13 кг. | 3 шт. |  |  |
|  | Швеллер 16 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 27772-2021 L=475 Масса 6,75 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Лист 10х160х160 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,01 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Лист 6х50х160 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,38 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Опора Оп3 8,09 кг. | 1 шт. |  |  |
|  | Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=390 Масса 1,38 кг. | 2 шт. |  | + |
|  | Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 L=105 Масса 0,4 кг. | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 10х250х250 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,91 кг. | 1 шт. |  | + |
|  | Опора Оп4 31,97 кг. | 1 шт. |  |  |
|  | Труба 108х4 ГОСТ 10704-91/ВСт3кп ГОСТ 10705-80 L=2484 Масса 25,49 кг. | 1шт. |  | + |
|  | Лист 12х220х220 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-201 Масса 4,56 кг | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 6х55х100 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,26 кг. | 4 шт. |  | + |
|  | Лист 4х110х110 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,38 кг. | 1 шт. |  | + |
|  | Клиновый анкер М10/12х150 Масса 0,13 кг. | 4 шт. |  | + |
|  | Гильза Г1 Масса 6,88 кг. | 3 шт. |  | + |
|  | Шнур асбестовый ШАОН 25 ГОСТ 1779-83 Масса 0,34 кг. | 6,78 пог.м. |  | + |
|  | Базальтовая вата | 0,12 м3 |  | + |
|  | Полимерная отверждаемая негорючая мастика | 1,5 кг. |  | + |
|  | Герметик универсальный, 280мл. | 3 шт. |  | + |
|  | Самосверлящий шуруп SL2-T14-4,8-20 | 12 шт. |  | + |
|  | Труба 159х5 ГОСТ 10704-91/Ст3кп ГОСТ 10705-80 L=200 Масса 3,80 | 3 шт. |  | + |
|  | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,54 | 6 шт. |  | + |

Начальник ОМТС Ситников Е.В.________________