Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту 2022-016-233-АТХ.СО |  |  |  |  |
|  | Оборудование и аппаратура |  |  |  |
|  | Манометр избыточного давления показывающий МП4-У. Диаметр корпуса 100 мм Диапазон измеряемой среды от 0 МПа до 1,0 МПа, Класс точночти 1,5, Температура окружающего воздуха от -50ۤ° до +60°С. Степень защиты оболочки IP 54. Резьба штуцера М20х1,5 МП4-У-У2-1,0МПа-1,5-IP54 | 2 шт. |  | + |
|  | Двухвентильный блок для жидких сред – до 40 МПа. Материал вентиля нержавеющая сталь. Температура рабочей среды от -40°С до +200°С.Температура окружающего воздуха от -70°С до +70°С. Присоединительная резьба наружная М20х1,5 2В-05 | 2 шт. |  | + |
|  | Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 14х2 ГОСТ 9940-81 | 1 м. |  | + |
|  | Соединение ввертное 12х18Н10Т СВ 14хМ20 | 1 шт. |  | + |
|  | Соединение навертное 12Х18Н10Т СН14хМ20 | 1 шт. |  | + |
|  | Датчик перепада давления. Диапазон измерения 0…0,2 МПа Входной сигнал 4-20 мА+HART Кабельный ввод М20х1,5 с присоединением под металлорукав ДУ 20. Общепромышленное исполнение. 2022-16-233-АТХ.ОЛ.РDТ | 1 шт. |  | + |
|  | Кабельная продукция и монтажные материалы |  |  |  |
|  | Кабель универсальный, пучковой скрутки, групповой прокладки экранированный, цвет оболочки – синий СКАБ 250нг(А)-LS 4х1,0 | 0,03 км. |  | + |
|  | Рукав гибкий стальной оцинкованный в ПВХ изоляции, климатическое исполнение УХЛ Тут 4883-001-12016868-2002 РЗ-Ц-П-20 | 2 м. |  | + |
|  | Провод заземления ПВ3 1х6 УХЛЗ ТУ 3594-025-46671337-2012 | 1,5 м. |  | + |

Начальник ОМТС Ситников Е.В.________________