Техническое задание

Выполнение работ по монтажу противопожарного водопровода

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20 |
| 2 | Основание для выполнения работ | - Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-300-010-ПТ 2.2 Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-300-010-АС 2.3 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-НВ 2.4 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АС 2.5 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-ЭМ 2.6 Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АПТ - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ПТ - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АС - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АПТ - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ЭМ - РД 1302_1312-2-208-00-0000-ПТ2.2 - РД 1302_1312-2-208-00-0000-АС2.2 - РД 1302_1312-2-208-00-0000-ЭМ.2 - РД ТК№26.1-2021-1-208-00-АПТ - Локально-сметные расчеты в базе 2001 г. |
| 3 | Подрядчик | 3.1 Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта | - Имущественный комплекс «Площадка производства». - Установка глубокой переработки мазута (титул 300). Блок 009, эстакада №2. Блок №10, Водяная насосная. - Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 204). Здание компрессорной. - Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов, (титул 208). |
| 5 | Характеристика объекта | 5.1 Действующий опасный производственный объект |
| 6 | Период выполнения работ | 6.1 60 календарных дней с момента заключения договора |
| 7 | Объем выполняемых работ | Объем работ согласно рабочей документации: Установка глубокой переработки мазута (титул 300). Блок 009, эстакада №2. Блок №10, Водяная насосная. - Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-3 00-010-ПТ - Технологическая карта - ТК№64.1-2022-1-300-010-АС - Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-НВ - Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АС - Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-ЭМ - Технологическая карта - ТК№64.2-2022-1-300-009-АПТ Установка гидроочистки дизельного топлива (титул 204). Здание компрессорной. - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ПТ - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АС - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-АПТ - Технологическая карта - ТК№52-2022-1-204-01-ЭМ |

|  |  | Комбинированная установка производства высокооктановых бензинов, (титул 208). - РД 1302 1312-2-208-00-0000-ПТ2.2 - РД 1302 1312-2-208-00-0000-АС2.2 -РД 1302_1312-2-208-00-0000-ЭМ.2 - РД ТК№26.1-2021-1 -208-00-АПТ |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Подготовительный этап - Изучение технической документации; - генплан филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ»; - проектной и рабочей документации; - схемы площадки и планы имущественных комплексов; - составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ; - разработка и согласование с заказчиком ППР, Программы гидравлических испытаний; - Организация места хранения материалов Подрядчика, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика; - Организация места для сборки трубопроводов и металлоконструкций с применением электроинструментов и сварочного оборудования. - Согласование стоимости и приобретение ТМЦ (если предусмотрено конкурсной документацией). - Основной этап - Получение ТМЦ от службы складирования, завоз ТМЦ к месту производства работ: - Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с РД: - На установке глубокой переработки мазута (титул 300). Блок 009, эстакада №2. Блок №10, Водяная насосная; - На установке гидроочистки дизельного топлива (титул 204). Здание компрессорной; - На комбинированной установке производства высокооктановых бензинов, (титул 208). - Формирование исполнительно - технической документации, в соответствии с требованиями РД. Положение П 16.04-2021 - Филиал ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» - Сдача исполнительной документации заказчику. - Сдача не использованных ТМЦ в службу складирования. - Вывоз строительных и бытовых отходов возникших в ходе производства работ. |
| 8 | Сроки выполнения работ | 8.1 Согласно графику выполнения работ. |
| 9 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Обеспечение работников полным комплектом СИЗ с антистатическими свойствами (включая, но не ограничиваясь - каска защитная, противогаз, перчатки, защитные очки). |

|  |  | - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. - Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; - удостоверение об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте; - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - удостоверение о прохождении пожарной безопасности в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - протокол аттестации в Ростехнадзоре персонала в области промышленной безопасности «Приказ от 4 сентября 2020 г. N 334, Об утверждении перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.» Для ответственных лиц - протоколы аттестации по промышленной безопасности по следующим областям: - А1 - Общие требования промышленной безопасности; - Б. 1.10 - Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств; - Б. 1.11 - Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ; - Б.8.6 - Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах - Б.9.5 - Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. |
| --- | --- | --- |
| 10 | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| и | Требования к надежности и продолжительност и непрерывной работы | - Режим работы предприятия, круглосуточный; - Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. - Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. |

|  |  | 11.4 В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Г арантийные обязательства Подрядчика | - Гарантийный срок 24 месяца; - Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдача исполнительной документации. - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 13 | Особые условия | - Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов; - Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты; - Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно; - Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ и ПБ на площадке; - Провести проверку работников на знание процесса выполнения огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте, инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика. |
| 14 | Дополнительные требования | - Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); - Наличие у Подрядной организации аттестации технологии сварки (свидетельство НАКС) в соответствии с требованиями РД 03- 615-03; - Наличие у Подрядной организации аттестованного сварочного оборудования (свидетельство НАКС); - Наличие у Подрядной организации аттестованных сварщиков (свидетельство НАКС); - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет; - У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ; - Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ; - Наличие у подрядной организации лицензии МЧС на осуществление монтажных и пусконаладочных работ; - Официальный язык общения - русский. |
| 15 | Нормативнотехническая документация | - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ»; |

|  |  | - №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 20 13330 2016 «Нагрузка и воздействия» - СП 15.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП П-23-81*" - СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85* - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 15.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». - ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств». - ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. - СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» (Приказ Минстроя России от 20 октября 2016 г. № 727/пр) - «СП 76.13330.2016» «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 955/пр). - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации». - РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 15.16 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 15.17 ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. 15.18 СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 15.19 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. 15.20 СП 8.13130 Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. |
| --- | --- | --- |

| 16 | Требования к ценообразованию | - На все работы Подрядчик разрабатывает локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно ППР и переданной Заказчиком рабочей документации. - ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. - Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. - Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованными УМТС Заказчика. |
| --- | --- | --- |