## 1302-1312-2-208-00-0000-ПТ2.2 -
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
III очередь строительства ЗАО "Антипинский НПЗ". Четвертый пусковой комплекс. Титул 208. Кмбинированная установка производства высокоактановых бензинов. | [17 empty] | III очередь строительства ЗАО "Антипинский НПЗ". Четвертый пусковой комплекс. Титул 208. Кмбинированная установка производства высокоактановых бензинов.
(наименование стройки)
Общеплощадочные работы. Второй этап. (противопожарный водопровод) | [18 empty] | Общеплощадочные работы. Второй этап. (противопожарный водопровод)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Противопожарный водопровод | [19 empty] | Противопожарный водопровод
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 1302-1312-2-208-00-0000-ПТ2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2001г.
Сметная стоимость |  | 0 | (15,18) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (7,5) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (2,82) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (4,77) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 294.23 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 20.35 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Трубопровод водяной завесы ВО2с | [20 empty] | Раздел 1. Трубопровод водяной завесы ВО2с
1 | ФЕРм12-12-003-08 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [8 empty] | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 7.4 | 1.15 | 17.02 | 9.62 |  | 163.73 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 1.6 | 1.15 | 3.68 | 115.4 |  | 424.67 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.115 | 1.15 | 0.2645 | 65.71 |  | 17.38 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Уд | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 0.23; 7: 0.46; 8: 23.09; 10: 10.62 | [11 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.42; 7: 2.84; 8: 1; 10: 2.84 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.19; 9: 1.15; 10: 163.74 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 192.2; 9: 1.15; 10: 442.06 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.93; 9: 1.15; 10: 52.74 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6.73; 10: 2.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.4; 6: 1.15; 7: 17.02 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.72; 6: 1.15; 7: 3.956 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 264.81; 10: 608.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 216.48 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 194.83 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 99.58 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 903.05 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | Поставка заказчика | Задвижка стальная клиновая под электропривод фланцевая , в комплекте с ответными фланцами , проклалками и крепежными изделиями Ду150 мм, PN1,6МПа 30л941нж |  |  | 4: шт; 7: 2 | [8 empty] | Задвижка стальная клиновая под электропривод фланцевая , в комплекте с ответными фланцами , проклалками и крепежными изделиями Ду150 мм, PN1,6МПа 30л941нж
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | Поставка заказчика | Электропривод во взрывозащищенном исполнении под задвижку Ду150 PN1,6МПа АУМА SAEX14.2/АМЕХ 01.1 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [8 empty] | Электропривод во взрывозащищенном исполнении под задвижку Ду150 PN1,6МПа АУМА SAEX14.2/АМЕХ 01.1
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм12-12-001-04 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | [19 empty] | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 3 | 1.15 | 3.45 | 9.62 |  | 33.19 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.004 | 1.15 | 0.0046 | 65.71 |  | 0.3 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Уд | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 0.03; 7: 0.03; 8: 23.09; 10: 0.69 | [11 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.58; 7: 0.58; 8: 1; 10: 0.58 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.86; 9: 1.15; 10: 33.19 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.3 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.05; 9: 1.15; 10: 0.06 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.27; 10: 0.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 1.15; 7: 3.45 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.7; 10: 34.07 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 29.93 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.3 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.3 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | Поставка заказчика | Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями Класс герметичности А по ГОСТ33259-2015 DN25 мм, PN1,6МПа ЗКС-ВАРК-025-016-01-10 (30с41нж) | [19 empty] | Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями Класс герметичности А по ГОСТ33259-2015 DN25 мм, PN1,6МПа ЗКС-ВАРК-025-016-01-10 (30с41нж) | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм12-12-001-07 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | [19 empty] | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 3.2 | 1.15 | 3.68 | 9.62 |  | 35.4 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.308 | 1.15 | 0.3542 | 115.4 |  | 40.87 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.008 | 1.15 | 0.0092 | 65.71 |  | 0.6 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Уд | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 0.08; 7: 0.08; 8: 23.09; 10: 1.85 | [11 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.62; 7: 0.62; 8: 1; 10: 0.62 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.78; 9: 1.15; 10: 35.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 36.07; 9: 1.15; 10: 41.48 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.25; 9: 1.15; 10: 4.89 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.47; 10: 0.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 6: 1.15; 7: 3.68 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.15; 7: 0.368 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 67.47; 10: 77.5 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.29 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 36.26 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 18.53 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.29 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | Поставка заказчика | Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями Класс герметичности А по ГОСТ33259-2015 DN50 мм, PN1,6МПа ЗКС-ВАРК-050-016-01-10 (30с41нж) | [19 empty] | Задвижка клиновая фланцевая из хладостойкой стали, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями Класс герметичности А по ГОСТ33259-2015 DN50 мм, PN1,6МПа ЗКС-ВАРК-050-016-01-10 (30с41нж) | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм12-08-005-03 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 16 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.88 | [8 empty] | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 16 мм
|  | Объем=88 / 100 | [28 empty] | Объем=88 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 41 | 1.15 | 41.492 | 9.62 |  | 399.15 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.03036 | 115.4 |  | 3.5 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.час | 0.02 | 1.15 | 0.02024 | 6.66 |  | 0.13 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.03036 | 65.71 |  | 1.99 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  | 4: кг; 5: 1; 7: 0.88; 8: 37.29; 10: 32.82 | [10 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | 4: кг; 5: 2; 7: 1.76; 8: 15.12; 10: 26.61 | [10 empty] | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений |  |  | 4: т; 5: 0.001; 7: 0.00088; 8: 20775; 10: 18.28 | [10 empty] | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 7.89; 7: 6.9432; 8: 1; 10: 6.94 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 394.42; 9: 1.15; 10: 399.15 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.56; 9: 1.15; 10: 5.63 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.15; 10: 0.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 96.2; 10: 84.66 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41; 6: 1.15; 7: 41.492 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.06072 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 496.18; 10: 489.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 399.92 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 359.93 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 183.96 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1033.33 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | Поставка заказчика | Ороситель дренчерный для водяных завес из нержавеющей стаои 3ВН-8 с резьбовым уплотнением (герметиком) ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/В1-"3ВН-8" |  |  | 4: шт; 7: 88 | [8 empty] | Ороситель дренчерный для водяных завес из нержавеющей стаои 3ВН-8 с резьбовым уплотнением (герметиком) ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/В1-"3ВН-8"
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм12-10-001-01 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.88 | [8 empty] | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа
|  | Объем=88 / 100 | [28 empty] | Объем=88 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 60 | 1.15 | 60.72 | 9.62 |  | 584.13 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.007 | 1.15 | 0.007084 | 65.71 |  | 0.47 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 47.2 | 1.15 | 47.7664 | 8.1 |  | 386.91 | [12 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.0088; 8: 9211; 10: 81.06 | [10 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 3; 7: 2.64; 8: 23.09; 10: 60.96 | [10 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 24.3.05.02-0301 | Колпачок заглушка 1" |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 88; 8: 2.57; 10: 226.16 | [10 empty] | Колпачок заглушка 1"
| 24.3.05.19-0001 | Пробки П-М27х2 |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 88; 8: 5.4; 10: 475.2 | [10 empty] | Пробки П-М27х2
Уд | 26.1.01.07-0002 | Бобышки скошенные |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 88; 8: 9.4; 10: 827.2 | [11 empty] | Бобышки скошенные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 11.54; 7: 10.1552; 8: 1; 10: 10.16 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 577.2; 9: 1.15; 10: 584.13 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 382.78; 9: 1.15; 10: 387.37 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.08; 9: 1.15; 10: 0.08 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1909.92; 10: 853.53 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60; 6: 1.15; 7: 60.72 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.01012 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1929.9; 10: 1825.03 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 584.21 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 525.79 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 268.74 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2619.56 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | Поставка заказчика | муфта приварная L40для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2) |  |  | 4: шт; 7: 88 | [8 empty] | муфта приварная L40для монтажа оросителей (резьба трубная G1/2)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм |  |  | 4: км; 7: 0.0005 | [8 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
|  | Объем=(0,3+0,2)/1000 | [28 empty] | Объем=(0,3+0,2)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) |  |  | чел.-ч | 253 | 1.15 | 0.14547 | 10.35 |  | 1.51 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5)
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  |  | маш.час | 0.8 | 1.15 | 0.00046 | 94.05 |  | 0.04 | [12 empty] | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
| 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков |  |  | маш.час | 0.5 | 1.15 | 0.0002875 | 36.9 |  | 0.01 | [12 empty] | Установки для подогрева стыков
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.час | 6.9 | 1.15 | 0.0039675 | 26.32 |  | 0.1 | [12 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.17 | 1.15 | 9.78e-05 | 65.71 |  | 0.01 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.час | 5.86 | 1.15 | 0.0033695 | 27.11 |  | 0.09 | [12 empty] | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
| 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 9.64 | 1.15 | 0.005543 | 133.97 |  | 0.74 | [12 empty] | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 4; 7: 0.002; 8: 2.44; 10: 0 | [10 empty] | Вода
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.02; 7: 1e-05; 8: 10315.01; 10: 0.1 | [10 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
| 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III |  |  | 4: м3; 5: 0.18; 7: 9e-05; 8: 1287; 10: 0.12 | [10 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2618.55; 9: 1.15; 10: 1.51 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1736.8; 9: 1.15; 10: 1 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.69; 9: 1.15; 10: 0.12 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 447.72; 10: 0.22 | [12 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 1004; 7: 0.502 | [18 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253; 6: 1.15; 7: 0.14547 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.97; 6: 1.15; 7: 0.0097578 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4803.07; 10: 2.73 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.63 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1.91 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.21 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.85 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | Поставка заказчика | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø35х2,5 |  |  | 4: м; 7: 0.3012 | [8 empty] | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø35х2,5
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,3*1,004 | [28 empty] | Объем=0,3*1,004
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | Поставка заказчика | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø57х3,5 |  |  | 4: м; 7: 0.2008 | [8 empty] | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø57х3,5
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,2*1,004 | [28 empty] | Объем=0,2*1,004
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | 4: км; 7: 0.124 | [8 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
|  | Объем=124/1000 | [28 empty] | Объем=124/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (ср 4,5) |  |  | чел.-ч | 360 | 1.15 | 51.336 | 10.35 |  | 531.33 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,5)
| 91.01.01-036 | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.) |  |  | маш.час | 1.4 | 1.15 | 0.19964 | 94.05 |  | 18.78 | [12 empty] | Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.час | 10.8 | 1.15 | 1.5401 | 160.03 |  | 246.46 | [12 empty] | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т
| 91.10.06-001 | Установки для подогрева стыков |  |  | маш.час | 1.5 | 1.15 | 0.2139 | 36.9 |  | 7.89 | [12 empty] | Установки для подогрева стыков
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.час | 17.24 | 1.15 | 2.4584 | 26.32 |  | 64.71 | [12 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.32 | 1.15 | 0.045632 | 65.71 |  | 3 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.час | 17.09 | 1.15 | 2.437 | 27.11 |  | 66.07 | [12 empty] | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт
| 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 21.75 | 1.15 | 3.1016 | 133.97 |  | 415.51 | [12 empty] | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 36; 7: 4.464; 8: 2.44; 10: 10.89 | [10 empty] | Вода
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.04; 7: 0.00496; 8: 13560; 10: 67.26 | [10 empty] | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм
| 01.7.11.06-0002 | Флюс АН-47 |  |  | 4: кг; 5: 50; 7: 6.2; 8: 6; 10: 37.2 | [10 empty] | Флюс АН-47
| 01.7.11.07-0032 | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.08; 7: 0.00992; 8: 10315.01; 10: 102.32 | [10 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм
| 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III |  |  | 4: м3; 5: 0.2; 7: 0.0248; 8: 1287; 10: 31.92 | [10 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.15; 10: 531.33 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.15; 10: 822.42 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.15; 10: 98.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 249.59 | [12 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 1004; 7: 124.496 | [18 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.15; 7: 51.336 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.15; 7: 7.5378 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 1603.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 629.35 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 736.34 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 465.72 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2805.4 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | Поставка заказчика | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø159х6,0 |  |  | 4: м; 7: 124.496 | [8 empty] | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø159х6,0
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=124*1,004 | [28 empty] | Объем=124*1,004
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0724 | [8 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(6*8,1+2*4,1+1*6,6+1*6,6+1*0,9+1*1,5)/1000 | [28 empty] | Объем=(6*8,1+2*4,1+1*6,6+1*6,6+1*0,9+1*1,5)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (ср 5) |  |  | чел.-ч | 312.7 | 1.15 | 26.0354 | 11.09 |  | 288.73 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 2.01 | 1.15 | 0.16735 | 65.71 |  | 11 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.час | 92.11 | 1.15 | 7.6691 | 133.97 |  | 1027.43 | [12 empty] | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)
| 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм |  |  | 4: т; 5: 0.09; 7: 0.006516; 8: 9424; 10: 61.41 | [10 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм
Уд | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0724; 8: 5500; 10: 398.2 | [11 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.15; 10: 288.73 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.15; 10: 1038.42 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.15; 10: 105.47 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 61.41 | [12 empty] | М
П,Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.15; 7: 26.0354 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.15; 7: 7.8364 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16788.06; 10: 1388.56 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 394.2 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 461.21 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 291.71 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2141.48 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | Поставка заказчика | Отвод 90-159х6,0-ст.20 |  |  | 4: шт; 7: 6 | [8 empty] | Отвод 90-159х6,0-ст.20
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | Поставка заказчика | Отвод 45-159х6,0-ст.20 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [8 empty] | Отвод 45-159х6,0-ст.20
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | Поставка заказчика | Тройник 159х6,0-ст.20 | [19 empty] | Тройник 159х6,0-ст.20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | Поставка заказчика | Тройник 159х6,0-108х5,0-Ст20 | [19 empty] | Тройник 159х6,0-108х5,0-Ст20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | Поставка заказчика | Переход К-108х4 57х3-ст20 | [19 empty] | Переход К-108х4 57х3-ст20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | Поставка заказчика | Заглушка 159х4,5-Ст20 | [19 empty] | Заглушка 159х4,5-Ст20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  |  | 4: т; 7: 0.0531 | [8 empty] | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
|  | Объем=(3*6,9+18*1,8)/1000 | [28 empty] | Объем=(3*6,9+18*1,8)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-4 | Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  |  | чел.-ч | 99.9 | 1.15 | 6.1004 | 8.97 |  | 54.72 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.12 | 1.15 | 0.0073278 | 115.4 |  | 0.85 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  | маш.час | 8.6 | 1.15 | 0.52516 | 6.9 |  | 3.62 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.19 | 1.15 | 0.011602 | 65.71 |  | 0.76 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 22; 7: 1.1682; 8: 9.04; 10: 10.56 | [10 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | 4: т; 5: 1e-05; 7: 5e-07; 8: 11978; 10: 0.01 | [10 empty] | Гвозди строительные
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный |  |  | 4: т; 5: 0.0001; 7: 5.3e-06; 8: 37900; 10: 0.2 | [10 empty] | Канат пеньковый пропитанный
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  | 4: 10 м; 5: 0.0187; 7: 0.000993; 8: 50.24; 10: 0.05 | [10 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | 4: т; 5: 3e-05; 7: 1.6e-06; 8: 4455.2; 10: 0.01 | [10 empty] | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |  |  | 4: т; 5: 0.00194; 7: 0.000103; 8: 4920; 10: 0.51 | [10 empty] | Швеллеры № 40, марка стали Ст0
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  | 4: м3; 5: 0.00103; 7: 5.47e-05; 8: 1700; 10: 0.09 | [10 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: т; 5: 0.00031; 7: 1.65e-05; 8: 15620; 10: 0.26 | [10 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  | 4: кг; 5: 0.6; 7: 0.03186; 8: 9.42; 10: 0.3 | [10 empty] | Растворитель Р-4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 896.1; 9: 1.15; 10: 54.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.67; 9: 1.15; 10: 5.23 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1.15; 10: 0.23 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 225.64; 10: 11.98 | [12 empty] | М
Н | 07.2.07.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0531 | [18 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99.9; 6: 1.15; 7: 6.1004 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.15; 7: 0.01893 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1207.41; 10: 71.93 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.95 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 51.1 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 34.07 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.1 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | Поставка заказчика | опора хомутовая корпусная подвижная для т/п Ø159мм 159-КХ-А11-В20 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [8 empty] | опора хомутовая корпусная подвижная для т/п Ø159мм 159-КХ-А11-В20
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная для т/п Ø159мм 159-ХБ-А-В20 |  |  | 4: шт; 7: 18 | [8 empty] | опора хомутовая бескорпусная для т/п Ø159мм 159-ХБ-А-В20
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Антикоррозийная обработка | [32 empty] | Антикоррозийная обработка
27 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 7: 62.5 | [8 empty] | Очистка поверхности щетками
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.15 | 64.6875 | 8.53 |  | 551.78 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.15; 10: 552 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.15; 7: 64.6875 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 552 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 552 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 518.88 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 281.52 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1352.4 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 7: 62.5 | [8 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.15 | 5.0312 | 8.53 |  | 42.92 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 7.1875 | 3.29 |  | 23.65 | [12 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.15; 10: 43.13 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 23.72 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 5.0312 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 66.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.13 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 40.54 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 22 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.39 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.625 | [8 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
|  | Объем=62,5 / 100 | [28 empty] | Объем=62,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  |  | чел.-ч | 9.08 | 1.15 | 6.5263 | 8.74 |  | 57.04 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.0071875 | 1.7 |  | 0.01 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.0071875 | 89.99 |  | 0.65 | [12 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.02 | 1.15 | 0.014375 | 65.71 |  | 0.94 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 5; 7: 3.125; 8: 1.82; 10: 5.69 | [10 empty] | Ветошь
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  | 4: кг; 5: 32; 7: 20; 8: 6.67; 10: 133.4 | [10 empty] | Уайт-спирит
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.36; 9: 1.15; 10: 57.04 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.23; 9: 1.15; 10: 1.6 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 0.24 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 222.54; 10: 139.09 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.08; 6: 1.15; 7: 6.5263 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.021562 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 304.13; 10: 197.73 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.28 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 53.84 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.21 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 280.78 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.625 | [8 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=62,5 / 100 | [28 empty] | Объем=62,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) |  |  | чел.-ч | 5.31 | 1.15 | 3.8166 | 10.65 |  | 40.65 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,7)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.0071875 | 1.7 |  | 0.01 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.0071875 | 89.99 |  | 0.65 | [12 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.0071875 | 65.71 |  | 0.47 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.час | 1.12 | 1.15 | 0.805 | 6.82 |  | 5.49 | [12 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Уд | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: т; 5: 0.009; 7: 0.005625; 8: 15620; 10: 87.86 | [11 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  |  | 4: т; 5: 0.0015; 7: 0.0009375; 8: 7640; 10: 7.16 | [10 empty] | Ксилол нефтяной, марка А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.15; 10: 40.65 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.15; 10: 6.63 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.15; 10: 0.16 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 7.16 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.15; 7: 3.8166 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.014375 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 77.23; 10: 54.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.81 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 38.36 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.81 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.61 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | Поставка заказчика | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: кг; 7: 6.3 | [8 empty] | Грунтовка ГФ-021
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.625 | [8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=62,5 / 100 | [28 empty] | Объем=62,5 / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 2.13 | 2.3 | 3.0619 | 9.07 |  | 27.77 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.014375 | 1.7 |  | 0.02 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.014375 | 89.99 |  | 1.29 | [12 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.014375 | 65.71 |  | 0.94 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.час | 0.65 | 2.3 | 0.93437 | 6.82 |  | 6.37 | [12 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Уд | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая |  |  | т | 0.009 | 2 | 0.01125 | 14312.87 |  | 161.02 | [13 empty] | Эмаль ПФ-115, серая
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  | кг | 1.4 | 2 | 1.75 | 6.67 |  | 11.67 | [12 empty] | Уайт-спирит
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.3; 10: 27.77 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.3; 10: 8.64 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.3; 10: 0.32 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 11.68 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.3; 7: 3.0619 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.3; 7: 0.02875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.67; 10: 48.09 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.09 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 26.4 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.33 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.82 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | Поставка заказчика | Краска ПФ-115 , 2 слоя (цвет голубой) |  |  | 4: кг; 7: 12.2 | [8 empty] | Краска ПФ-115 , 2 слоя (цвет голубой)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.033 | [8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=(3+0,3) / 100 | [28 empty] | Объем=(3+0,3) / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 2.13 | 2.3 | 0.16167 | 9.07 |  | 1.47 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.000759 | 1.7 |  | 0 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.000759 | 89.99 |  | 0.07 | [12 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.000759 | 65.71 |  | 0.05 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.час | 0.65 | 2.3 | 0.049335 | 6.82 |  | 0.34 | [12 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Уд | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая |  |  | т | 0.009 | 2 | 0.000594 | 14312.87 |  | 8.5 | [13 empty] | Эмаль ПФ-115, серая
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  | кг | 1.4 | 2 | 0.0924 | 6.67 |  | 0.62 | [12 empty] | Уайт-спирит
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.3; 10: 1.47 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.3; 10: 0.46 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.3; 10: 0.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 0.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.3; 7: 0.16167 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.3; 7: 0.001518 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.67; 10: 2.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.49 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.4 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.76 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.71 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | Поставка заказчика | Краска ПФ-115 , 2 слоя (цвет красный) |  |  | 4: кг; 7: 0.3 | [8 empty] | Краска ПФ-115 , 2 слоя (цвет красный)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | Поставка заказчика | Краска ПФ-115 , 2 слоя (цвет белый) |  |  | 4: кг; 7: 0.03 | [8 empty] | Краска ПФ-115 , 2 слоя (цвет белый)
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Трубопровод водяной завесы ВО2с : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 Трубопровод водяной завесы ВО2с :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7022.9 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2813.96 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2784.96 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 263.12 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1423.98 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7079.54 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1598.35 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1908.12 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 204.58 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 481.75 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1929.98 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1161.34 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4767.53 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1215.61 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 876.84 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 58.54 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 942.23 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1146.74 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 586.11 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3077.08 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3076.72 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1747.45 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Трубопровод водяной завесы ВО2с |  |  | 10: 11847.07 | [22 empty] | Итого по разделу 1 Трубопровод водяной завесы ВО2с
Раздел 2. Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка | [20 empty] | Раздел 2. Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка
37 | ФЕР25-05-007-01 | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм (Ду25; Ду57; Ду159) |  |  | 4: стык; 7: 3 | [8 empty] | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм (Ду25; Ду57; Ду159)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1.15 | 0.966 | 9.62 |  | 9.29 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.17.02-051 | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные |  |  | маш.час | 0.14 | 1.15 | 0.483 | 330.91 |  | 159.83 | [12 empty] | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные
| 91.17.02-111 | Установки рентгеновские самоходные |  |  | маш.час | 0.09 | 1.15 | 0.3105 | 127.56 |  | 39.61 | [12 empty] | Установки рентгеновские самоходные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.69; 9: 1.15; 10: 9.28 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.81; 9: 1.15; 10: 199.44 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.02; 9: 1.15; 10: 6.97 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.7.07.24 | Пленка радиографическая рулонная |  |  | 4: м; 5: 1.12; 7: 3.36 | [18 empty] | Пленка радиографическая рулонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.15; 7: 0.966 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.15; 7: 0.483 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.5; 10: 208.72 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.19 | НР Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 18.04 | [13 empty] | НР Магистральные и промысловые трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.19 | СП Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.75 | [13 empty] | СП Магистральные и промысловые трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 236.51 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 0.336; 8: 538.31; 10: 180.87 | [8 empty] | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3,36 / 10 | [28 empty] | Объем=3,36 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.87 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка : | [31 empty] | Итоги по разделу 2 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 389.59 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 9.28 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 199.44 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.97 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 180.87 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 417.38 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 9.28 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 199.44 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.97 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 180.87 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18.04 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9.75 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 16.25 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18.04 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 9.75 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка |  |  | 10: 417.38 | [22 empty] | Итого по разделу 2 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7412.49 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2823.24 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2984.4 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 270.09 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1604.85 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7496.92 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1607.63 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2107.56 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 211.55 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 662.62 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1948.02 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1171.09 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4767.53 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1215.61 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 876.84 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 58.54 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 942.23 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1146.74 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 586.11 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 12264.45 | [25 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3093.33 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3094.76 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1757.2 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12% |  |  | 10: 382.65 | [24 empty] | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12%
|  | Итого |  |  | 10: 12647.1 | [25 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2529.42 | [26 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 15176.52 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Баландюк И.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.