## ТК№52-2022-1-204-01-АПТ - ЛСР п
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Система пожаротушения для защиты маслосистем компрессоров 204К101 и 204К301 | [17 empty] | Система пожаротушения для защиты маслосистем компрессоров 204К101 и 204К301
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Автоиматизация пожаротушения | [18 empty] | Автоиматизация пожаротушения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ТК№52-2022-1-204-01-АПТ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2001г.
Сметная стоимость |  | 0 | (5,95) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (1,2) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (4,81) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 127.67 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 19.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Приборы и средства автоматизации | [19 empty] | Раздел 1. Приборы и средства автоматизации
1 | ФЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-5-4 | Затраты труда рабочих (ср 5,4) |  |  | чел.-ч | 1.68 | 1.15 | 3.864 | 11.82 |  | 45.67 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,4)
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  | 4: кг; 5: 0.0004; 7: 0.0008; 8: 27.74; 10: 0.02 | [9 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 7: 0.06; 8: 83; 10: 4.98 | [9 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | 4: т; 5: 2e-05; 7: 4e-05; 8: 729.98; 10: 0.03 | [9 empty] | Гипс строительный Г-3
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | 4: т; 5: 4e-06; 7: 8e-06; 8: 65750; 10: 0.53 | [9 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.4; 7: 0.8; 8: 1; 10: 0.8 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.86; 9: 1.15; 10: 45.68 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.17; 10: 6.34 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 1.15; 7: 3.864 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.03; 10: 52.02 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.68 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 41.11 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 21.01 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.14 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | Поставка заказчика | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный 40/40L-UV-IR в колмплекте : шарнирный узел крепления 40/40-003 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный 40/40L-UV-IR в колмплекте : шарнирный узел крепления 40/40-003
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Конструкция для установки извещателя
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.15 | 0.805 | 9.62 |  | 7.74 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.12 | 1.15 | 0.276 | 8.1 |  | 2.24 | [11 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0015; 7: 0.003; 8: 253.8; 10: 0.76 | [9 empty] | Патроны для строительно-монтажного пистолета
| 01.7.11.07-0044 | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм |  |  | 4: т; 5: 1e-05; 7: 2e-05; 8: 9765; 10: 0.2 | [9 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм
| 01.7.15.07-0052 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием, размер 3х58,5 мм |  |  | 4: т; 5: 2e-05; 7: 4e-05; 8: 22558; 10: 0.9 | [9 empty] | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием, размер 3х58,5 мм
| 18.5.08.18-0061 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0015; 7: 0.003; 8: 135.82; 10: 0.41 | [9 empty] | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.07; 7: 0.14; 8: 1; 10: 0.14 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.37; 9: 1.15; 10: 7.75 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.97; 9: 1.15; 10: 2.23 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.2; 10: 2.4 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.15; 7: 0.805 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.54; 10: 12.38 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.75 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6.98 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 3.57 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.93 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Приборы и средства автоматизации : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Приборы и средства автоматизации :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 64.4 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 53.43 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2.23 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Материалы |  |  | 10: 8.74 | [16 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 137.07 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 53.43 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.23 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 8.74 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 48.09 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 24.58 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 53.43 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 48.09 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 24.58 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Приборы и средства автоматизации |  |  | 10: 137.07 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Приборы и средства автоматизации
Раздел 2. Кабели и провода | [19 empty] | Раздел 2. Кабели и провода
4 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 4.32 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=((270+270)*80% от 1) / 100 | [29 empty] | Объем=((270+270)*80% от 1) / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | [19 empty] | При производстве работ на высоте св. 15 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 9.28 | 1.4375 | 57.6288 | 9.4 |  | 541.71 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.2 | 1.15 | 0.9936 | 115.4 |  | 114.66 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.час | 2.2 | 1.15 | 10.9296 | 0.9 |  | 9.84 | [11 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.час | 2.2 | 1.15 | 10.9296 | 3.28 |  | 35.85 | [11 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.2 | 1.15 | 0.9936 | 65.71 |  | 65.29 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.245; 7: 1.0584; 8: 6.9; 10: 7.3 | [9 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00011; 7: 0.0004752; 8: 12430; 10: 5.91 | [9 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | 4: т; 5: 0.00026; 7: 0.0011232; 8: 68050; 10: 76.43 | [9 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 0.00072; 7: 0.0031104; 8: 7826.9; 10: 24.34 | [9 empty] | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.74; 7: 7.5168; 8: 1; 10: 7.52 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.23; 9: 1.4375; 10: 541.7 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.42; 9: 1.15; 10: 225.65 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 24.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.13; 10: 121.52 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.28; 6: 1.4375; 7: 57.6288 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 1.9872 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.78; 10: 888.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 566.64 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 549.64 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 288.99 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1727.5 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРм08-02-151-01 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 1.08 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=((270+270)*20% от 1) / 100 | [29 empty] | Объем=((270+270)*20% от 1) / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [19 empty] | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 15.76 | 1.265 | 21.5313 | 9.4 |  | 202.39 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.17 | 1.15 | 0.21114 | 115.4 |  | 24.37 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  | маш.час | 3 | 1.15 | 3.726 | 0.9 |  | 3.35 | [11 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.час | 3 | 1.15 | 3.726 | 3.28 |  | 12.22 | [11 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  |  | маш.час | 10 | 1.15 | 12.42 | 29.6 |  | 367.63 | [11 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.17 | 1.15 | 0.21114 | 65.71 |  | 13.87 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  | маш.час | 2.85 | 1.15 | 3.5397 | 74.61 |  | 264.1 | [11 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.245; 7: 0.2646; 8: 6.9; 10: 1.83 | [9 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00011; 7: 0.0001188; 8: 12430; 10: 1.48 | [9 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | 4: т; 5: 0.0005; 7: 0.00054; 8: 68050; 10: 36.75 | [9 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  | 4: т; 5: 6e-05; 7: 6.48e-05; 8: 7826.9; 10: 0.51 | [9 empty] | Лак битумный БТ-123
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.96; 7: 3.1968; 8: 1; 10: 3.2 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 148.14; 9: 1.265; 10: 202.39 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 551.97; 9: 1.15; 10: 685.55 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 143.35; 9: 1.15; 10: 178.04 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.52; 10: 43.76 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.76; 6: 1.265; 7: 21.5313 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.19; 6: 1.15; 7: 16.382 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 740.63; 10: 931.7 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 380.43 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 369.02 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 194.02 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1494.74 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | Поставка заказчика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 4х2х1,5 |  |  | 4: м; 7: 275.4 | [7 empty] | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 4х2х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=270*1,02 | [29 empty] | Объем=270*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | Поставка заказчика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 7х2х1,5 |  |  | 4: м; 7: 275.4 | [7 empty] | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 7х2х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=270*1,02 | [29 empty] | Объем=270*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм40-01-002-12 | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 15 м |  |  | 4: 10 т; 7: 0.000589 | [7 empty] | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 15 м
|  | Объем=((270*0,2*0,46+270*0,2*0,63)/10000) / 10 | [29 empty] | Объем=((270*0,2*0,46+270*0,2*0,63)/10000) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 30 | 1.15 | 0.02032 | 8.53 |  | 0.17 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т |  |  | маш.час | 1.16 | 1.15 | 0.0007857 | 96.89 |  | 0.08 | [11 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 5.12; 7: 0.0030157; 8: 1; 10: 0 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 255.9; 9: 1.15; 10: 0.17 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 112.39; 9: 1.15; 10: 0.08 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.66; 9: 1.15; 10: 0.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.12; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30; 6: 1.15; 7: 0.02032 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.16; 6: 1.15; 7: 0.0007857 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 373.41; 10: 0.25 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.18 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82 | НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.16 | [11 empty] | НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82 | СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 0.08 | [11 empty] | СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.49 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм40-01-002-13 | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 20 м |  |  | 4: 10 т; 7: 0.002354 | [7 empty] | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 5 м, на высоту до 20 м
|  | Объем=((270*0,8*0,46+270*0,8*0,63)/10000) / 10 | [29 empty] | Объем=((270*0,8*0,46+270*0,8*0,63)/10000) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | чел.-ч | 64 | 1.15 | 0.17325 | 7.8 |  | 1.35 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 2)
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т |  |  | маш.час | 1.6 | 1.15 | 0.0043314 | 96.89 |  | 0.42 | [11 empty] | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 9.98; 7: 0.023493; 8: 1; 10: 0.02 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 499.2; 9: 1.15; 10: 1.35 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 155.02; 9: 1.15; 10: 0.42 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.6; 9: 1.15; 10: 0.06 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.98; 10: 0.02 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1.15; 7: 0.17325 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.6; 6: 1.15; 7: 0.0043314 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 664.2; 10: 1.79 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.41 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82 | НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.25 | [11 empty] | НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82 | СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 0.62 | [11 empty] | СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.66 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.2 | [7 empty] | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=20 / 100 | [29 empty] | Объем=20 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 12.24 | 1.15 | 2.8152 | 9.4 |  | 26.46 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 0.023 | 115.4 |  | 2.65 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 0.023 | 65.71 |  | 1.51 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 2.16 | 1.15 | 0.4968 | 8.1 |  | 4.02 | [11 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.16; 7: 0.032; 8: 30.4; 10: 0.97 | [9 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.55; 7: 0.11; 8: 6.9; 10: 0.76 | [9 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 1.9; 7: 0.38; 8: 10.57; 10: 4.02 | [9 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.4; 7: 0.08; 8: 28.6; 10: 2.29 | [9 empty] | Краска
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 2.3; 7: 0.46; 8: 1; 10: 0.46 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.06; 9: 1.15; 10: 26.46 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.61; 9: 1.15; 10: 8.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 9: 1.15; 10: 0.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42.48; 10: 8.5 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.24; 6: 1.15; 7: 2.8152 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.15; 7: 0.046 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 193.15; 10: 43.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.04 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 26.23 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.79 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.17 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | Поставка заказчика | Кабель RE-2G(ST)HSWAH Cl 500V 2x2x1,0 |  |  | 4: м; 7: 20.4 | [7 empty] | Кабель RE-2G(ST)HSWAH Cl 500V 2x2x1,0
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=20*1,02 | [29 empty] | Объем=20*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | Поставка заказчика | Коробка соединительная ТК№52-2022-1-204-01-АПТ.ОЛ.КС1 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Коробка соединительная ТК№52-2022-1-204-01-АПТ.ОЛ.КС1
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 1.2 | [7 empty] | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2
|  | Объем=(60+60) / 100 | [29 empty] | Объем=(60+60) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.15 | 1.4214 | 9.4 |  | 13.36 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.0138 | 115.4 |  | 1.59 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.0138 | 65.71 |  | 0.91 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.16; 7: 0.192; 8: 30.4; 10: 5.84 | [9 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |  |  | 4: 10 м; 5: 0.5; 7: 0.6; 8: 6.9; 10: 4.14 | [9 empty] | Лента монтажная, тип ЛМ-5
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.05; 7: 0.06; 8: 28.6; 10: 1.72 | [9 empty] | Краска
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.19; 7: 0.228; 8: 1; 10: 0.23 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.68; 9: 1.15; 10: 13.36 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 2.5 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.36 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9.93; 10: 11.92 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.15; 7: 1.4214 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0276 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.42; 10: 27.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.72 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.31 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.09 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | Поставка заказчика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 4х2х1,5 |  |  | 4: м; 7: 61.2 | [7 empty] | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 4х2х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=60*1,02 | [29 empty] | Объем=60*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | Поставка заказчика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 7х2х1,5 |  |  | 4: м; 7: 61.2 | [7 empty] | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 7х2х1,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=60*1,02 | [29 empty] | Объем=60*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [7 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
|  | Объем=30 / 100 | [29 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 27.76 | 1.15 | 9.5772 | 9.4 |  | 90.03 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.18 | 1.15 | 0.0621 | 115.4 |  | 7.17 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.18 | 1.15 | 0.0621 | 65.71 |  | 4.08 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 14.32 | 1.15 | 4.9404 | 8.1 |  | 40.02 | [11 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 1.05; 7: 0.315; 8: 10.57; 10: 3.33 | [9 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00218; 7: 0.000654; 8: 12430; 10: 8.13 | [9 empty] | Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0515; 7: 0.01545; 8: 5000; 10: 77.25 | [9 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
| 18.5.08.09-0001 | Патрубки |  |  | 4: 10 шт; 5: 1; 7: 0.3; 8: 277.5; 10: 83.25 | [9 empty] | Патрубки
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.5; 7: 0.15; 8: 39; 10: 5.85 | [9 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.01; 7: 0.003; 8: 270; 10: 0.81 | [9 empty] | Втулки изолирующие
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 5.22; 7: 1.566; 8: 1; 10: 1.57 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.94; 9: 1.15; 10: 90.02 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 148.59; 9: 1.15; 10: 51.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.52; 9: 1.15; 10: 1.56 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 600.62; 10: 180.19 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 6: 1.15; 7: 9.5772 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.15; 7: 0.1242 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1010.15; 10: 321.47 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.58 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 88.83 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 46.71 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 457.01 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | Поставка заказчика | Соединитель герметичного металлорукава Герда -СГ-32-Тр |  |  | 4: шт; 7: 4 | [7 empty] | Соединитель герметичного металлорукава Герда -СГ-32-Тр
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | Поставка заказчика | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке Герда -МГ-25 |  |  | 4: м; 7: 10 | [7 empty] | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке Герда -МГ-25
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | Поставка заказчика | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке Герда -МГ-32 |  |  | 4: м; 7: 20 | [7 empty] | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке Герда -МГ-32
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [7 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
|  | Объем=30 / 100 | [29 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 33.2 | 1.15 | 11.454 | 9.4 |  | 107.67 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.64 | 1.15 | 0.2208 | 115.4 |  | 25.48 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.64 | 1.15 | 0.2208 | 65.71 |  | 14.51 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 5.14 | 1.15 | 1.7733 | 8.1 |  | 14.36 | [11 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.06.11-0021 | Лента ФУМ |  |  | 4: кг; 5: 0.032; 7: 0.0096; 8: 444; 10: 4.26 | [9 empty] | Лента ФУМ
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 1.05; 7: 0.315; 8: 10.57; 10: 3.33 | [9 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.82; 7: 0.246; 8: 86; 10: 21.16 | [9 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 3.1; 7: 0.93; 8: 28.6; 10: 26.6 | [9 empty] | Краска
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 7: 0.24; 8: 39; 10: 9.36 | [9 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 20.2.02.02-0011 | Заглушки |  |  | 4: 10 шт; 5: 1.02; 7: 0.306; 8: 19.9; 10: 6.09 | [9 empty] | Заглушки
| 22.2.02.11-0051 | Гайки установочные заземляющие |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.65; 7: 0.195; 8: 88.5; 10: 17.26 | [9 empty] | Гайки установочные заземляющие
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 6.24; 7: 1.872; 8: 1; 10: 1.87 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 312.08; 9: 1.15; 10: 107.67 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 157.54; 9: 1.15; 10: 54.35 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.06; 9: 1.15; 10: 5.54 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 299.76; 10: 89.93 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.2; 6: 1.15; 7: 11.454 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.28; 6: 1.15; 7: 0.4416 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 769.38; 10: 251.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.21 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 109.81 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 57.74 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 419.5 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | Поставка заказчика | Трубы защитная для электропроводок оцинкованная Ц-32х3,2 |  |  | 4: м; 7: 30 | [7 empty] | Трубы защитная для электропроводок оцинкованная Ц-32х3,2
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [7 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [29 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 4.49 | 1.15 | 0.51635 | 9.4 |  | 4.85 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00115 | 115.4 |  | 0.13 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00115 | 65.71 |  | 0.08 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.16; 7: 0.016; 8: 30.4; 10: 0.49 | [9 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | 4: т; 5: 0.00043; 7: 4.3e-05; 8: 1820; 10: 0.08 | [9 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.002; 8: 28.6; 10: 0.06 | [9 empty] | Краска
| 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 7: 0.005; 8: 66; 10: 0.33 | [9 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 2,5
| 20.2.02.01-0011 | Втулки, диаметр 17 мм |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0122; 7: 0.00122; 8: 75.4; 10: 0.09 | [9 empty] | Втулки, диаметр 17 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 0.84; 7: 0.084; 8: 1; 10: 0.08 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.15; 10: 4.85 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 0.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 1.13 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.15; 7: 0.51635 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0023 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 6.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.88 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.73 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.49 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.41 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | Поставка заквазчика | Кабель RE-2G(ST)HSWAH Cl 500V 2x2x1,0 |  |  | 4: м; 7: 10.2 | [7 empty] | Кабель RE-2G(ST)HSWAH Cl 500V 2x2x1,0
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=10*1,02 | [29 empty] | Объем=10*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.5 | [7 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(10+10+15+15) / 100 | [29 empty] | Объем=(10+10+15+15) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 6.29 | 1.15 | 3.6168 | 9.4 |  | 34 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.01725 | 115.4 |  | 1.99 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.01725 | 65.71 |  | 1.13 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.32; 7: 0.16; 8: 30.4; 10: 4.86 | [9 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | 4: т; 5: 0.00105; 7: 0.000525; 8: 1820; 10: 0.96 | [9 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.09-0001 | Краска |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.01; 8: 28.6; 10: 0.29 | [9 empty] | Краска
| 20.2.01.05-0005 | Гильзы кабельные медные ГМ 16 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.05; 7: 0.025; 8: 143; 10: 3.58 | [9 empty] | Гильзы кабельные медные ГМ 16
| 20.2.02.01-0013 | Втулки, диаметр 28 мм |  |  | 4: 1000 шт; 5: 0.0122; 7: 0.0061; 8: 176.21; 10: 1.07 | [9 empty] | Втулки, диаметр 28 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.18; 7: 0.59; 8: 1; 10: 0.59 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 9: 1.15; 10: 34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.15; 10: 3.12 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.15; 10: 0.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 11.35 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 6: 1.15; 7: 3.6168 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.0345 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 48.47 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.44 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.41 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.56 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.44 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | Поставка заказчика | кабель многожильным бронированным, изоляция пвх, с общим экраном внешняя оболочка ПВХ RE-Y(St)YSWAY-fl RE-Y(St)YSWAY-fl 6х1,5 (460кг) |  |  | 4: м; 7: 25.5 | [7 empty] | кабель многожильным бронированным, изоляция пвх, с общим экраном внешняя оболочка ПВХ RE-Y(St)YSWAY-fl RE-Y(St)YSWAY-fl 6х1,5 (460кг)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(10+15)*1,02 | [29 empty] | Объем=(10+15)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | Поставка заказчика | кабель многожильным бронированным, изоляция пвх, с общим экраном внешняя оболочка ПВХ RE-Y(St)YSWAY-fl RE-Y(St)YSWAY-fl 10х1,5 (630кг) |  |  | 4: м; 7: 25.5 | [7 empty] | кабель многожильным бронированным, изоляция пвх, с общим экраном внешняя оболочка ПВХ RE-Y(St)YSWAY-fl RE-Y(St)YSWAY-fl 10х1,5 (630кг)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(10+15)*1,02 | [29 empty] | Объем=(10+15)*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.64 | [7 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
|  | Объем=(6*2+10*2+6*2+10*2) / 100 | [29 empty] | Объем=(6*2+10*2+6*2+10*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 9.6 | 1.15 | 7.0656 | 9.4 |  | 66.42 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.8; 7: 1.152; 8: 1; 10: 1.15 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 90.24; 9: 1.15; 10: 66.42 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: 1.15 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.6; 6: 1.15; 7: 7.0656 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.04; 10: 67.57 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.42 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 64.43 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.87 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.87 | [13 empty] | Всего по позиции
Заземление | [32 empty] | Заземление
28 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0.02 | [7 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=2 / 100 | [29 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  | чел.-ч | 32.16 | 1.15 | 0.73968 | 9.4 |  | 6.95 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.00069 | 115.4 |  | 0.08 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.03 | 1.15 | 0.00069 | 65.71 |  | 0.05 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.04; 7: 0.0408; 8: 86; 10: 3.51 | [9 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 2.04; 7: 0.0408; 8: 2; 10: 0.08 | [9 empty] | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 6.05; 7: 0.121; 8: 1; 10: 0.12 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 9: 1.15; 10: 6.95 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.15; 10: 0.12 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.15; 10: 0.02 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 3.71 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.15; 7: 0.73968 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.00138 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 10.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.97 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.76 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.55 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.09 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | Поставка заказчика | Провод заземления желто-зеленый ПВ3 (1х6) |  |  | 4: м; 7: 2.06 | [7 empty] | Провод заземления желто-зеленый ПВ3 (1х6)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=2*1,03 | [29 empty] | Объем=2*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Кабели и провода : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Кабели и провода :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2599.97 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1095.34 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1031.45 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 211.58 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 473.18 | [16 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4533.97 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1095.34 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1031.45 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 211.58 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 473.18 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1267.58 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 666.42 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1306.92 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1267.58 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 666.42 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Кабели и провода |  |  | 10: 4533.97 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Кабели и провода
Раздел 3. Демонтажные работы | [19 empty] | Раздел 3. Демонтажные работы
30 | ФЕРм10-04-066-04 | Демонтаж_Коробка кабельная соединительная или разветвительная |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Демонтаж_Коробка кабельная соединительная или разветвительная
| Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.1 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 4 | 0.805 | 6.44 | 8.53 |  | 54.93 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  | кг | 0.05 | 0 | 0 | 47.57 |  | 0 | [11 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0.06 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | [11 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм |  |  | кг | 0.005 | 0 | 0 | 91.29 |  | 0 | [11 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нитки суровые |  |  | кг | 0.01 | 0 | 0 | 155 |  | 0 | [11 empty] | Нитки суровые
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | т | 1e-05 | 0 | 0 | 65750 |  | 0 | [11 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.4.03.17-0011 | Лак электроизоляционный 318 |  |  | кг | 0.01 | 0 | 0 | 35.63 |  | 0 | [11 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 25.2.01.01-0017 | Бирки маркировочные пластмассовые |  |  | 100 шт | 0.06 | 0 | 0 | 30.74 |  | 0 | [11 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые
| 999-0005 | Масса |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | Масса
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | руб | 0.68 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.12; 9: 0.805; 10: 54.93 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.95; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 6: 0.805; 7: 6.44 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 42.07; 10: 54.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.93 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 52.18 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 29.11 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.22 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Демонтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 54.93 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 54.93 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 136.22 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 54.93 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 52.18 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 29.11 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 54.93 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 52.18 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 29.11 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Демонтажные работы |  |  | 10: 136.22 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2719.3 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1203.7 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1033.68 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 211.58 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 481.92 | [21 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4807.26 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1203.7 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1033.68 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 211.58 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 481.92 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1367.85 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 720.11 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1415.28 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1367.85 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 720.11 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,12% |  |  | 10: 149.99 | [21 empty] | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,12%
|  | Итого |  |  | 10: 4957.25 | [22 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 991.45 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5948.7 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Баландюк И.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.