## ТК№52-2022-1-204-01-ПТ - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Система пожаротушения для защиты маслосистем компрессоров 204К101 и 204К301 | [17 empty] | Система пожаротушения для защиты маслосистем компрессоров 204К101 и 204К301
(наименование стройки)
Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка гидроочистки дизельного топлива (тит.204). Здание компрессорной | [18 empty] | Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка гидроочистки дизельного топлива (тит.204). Здание компрессорной
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Пожаротушение | [19 empty] | Пожаротушение
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ТК№52-2022-1-204-01-ПТ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2001г.
Сметная стоимость |  | 0 | (4,21) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (3,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0,84) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0,38) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 86.07 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.13 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№81-2018-ПТ) | [20 empty] | Раздел 1. Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№81-2018-ПТ)
1 | ФЕРм12-12-003-04 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм |  |  | 4: шт; 7: 2 | [8 empty] | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 5.3 | 1.15 | 12.19 | 9.62 |  | 117.27 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.046 | 1.15 | 0.1058 | 65.71 |  | 6.95 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Уд | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.2; 8: 23.09; 10: 4.62 | [11 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 1.02; 7: 2.04; 8: 1; 10: 2.04 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.99; 9: 1.15; 10: 117.28 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.02; 9: 1.15; 10: 6.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.53; 9: 1.15; 10: 1.22 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.33; 10: 2.04 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 12.19 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.15; 7: 0.115 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.03; 10: 126.27 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.5 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 106.65 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 54.51 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.43 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | Поставка заказчика | Задвижка клиновая электроприводная изуглеродистой стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015, с ответными фланцами из стали 20 по ГОСТ 1050-2013,с прокладками и крепежомДу65 мм, PN1,6МПа под трубу 76х4,0 , Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 ЗКСП-ВАРК-65-16-00-10 в комплекте с Электроприводом AUMA для задвижек клиновых стальных Ду65 PN1,6МПа |  |  | 4: шт; 7: 2 | [8 empty] | Задвижка клиновая электроприводная изуглеродистой стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015, с ответными фланцами из стали 20 по ГОСТ 1050-2013,с прокладками и крепежомДу65 мм, PN1,6МПа под трубу 76х4,0 , Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 ЗКСП-ВАРК-65-16-00-10 в комплекте с Электроприводом AUMA для задвижек клиновых стальных Ду65 PN1,6МПа
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм12-08-005-06 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 50 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.04 | [8 empty] | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 50 мм
|  | Объем=4 / 100 | [28 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | чел.-ч | 82 | 1.15 | 3.772 | 9.62 |  | 36.29 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.15 | 1.15 | 0.0069 | 115.4 |  | 0.8 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  | маш.час | 0.11 | 1.15 | 0.00506 | 6.66 |  | 0.03 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.15 | 1.15 | 0.0069 | 65.71 |  | 0.45 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  | 4: кг; 5: 1.5; 7: 0.06; 8: 37.29; 10: 2.24 | [10 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | 4: кг; 5: 3; 7: 0.12; 8: 15.12; 10: 1.81 | [10 empty] | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений |  |  | 4: т; 5: 0.0015; 7: 6e-05; 8: 20775; 10: 1.25 | [10 empty] | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  |  | 4: руб; 5: 15.78; 7: 0.6312; 8: 1; 10: 0.63 | [10 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 788.84; 9: 1.15; 10: 36.29 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.9; 9: 1.15; 10: 1.28 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.77; 9: 1.15; 10: 0.17 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.24; 10: 5.93 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82; 6: 1.15; 7: 3.772 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.15; 7: 0.0138 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 964.98; 10: 43.5 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.46 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.54 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 32.81 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.54 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.77 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.08 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | Поставка заказчика | Универсальный водопенный насадок с изменяемым углом факела струи, регулятором карты орошения ВУПН "Антифайер"-1/5-0,8-50-90-РК-Н(12)-КОФ-50-16-11-20-У |  |  | 4: шт; 7: 4 | [8 empty] | Универсальный водопенный насадок с изменяемым углом факела струи, регулятором карты орошения ВУПН "Антифайер"-1/5-0,8-50-90-РК-Н(12)-КОФ-50-16-11-20-У
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.09626 | [8 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
|  | Объем=(8,8+7*0,118) / 100 | [28 empty] | Объем=(8,8+7*0,118) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  | чел.-ч | 55.3 | 1.15 | 6.1217 | 9.76 |  | 59.75 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.час | 0.12 | 1.15 | 0.013284 | 86.4 |  | 1.15 | [12 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.07 | 1.15 | 0.0077489 | 115.4 |  | 0.89 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.87 | 1.15 | 0.096308 | 65.71 |  | 6.33 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 18.44 | 1.15 | 2.0413 | 1.2 |  | 2.45 | [12 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.32; 7: 0.030803; 8: 38.51; 10: 1.19 | [10 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.35; 7: 0.033691; 8: 6.22; 10: 0.21 | [10 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 2.75; 7: 0.26471; 8: 2.44; 10: 0.65 | [10 empty] | Вода
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0002; 7: 1.93e-05; 8: 13560; 10: 0.26 | [10 empty] | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  | 4: кг; 5: 0.0099; 7: 0.000953; 8: 2.15; 10: 0 | [10 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | 4: м3; 5: 0.008; 7: 0.0007701; 8: 600; 10: 0.46 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
| 1 | ОТ |  |  | 8: 539.73; 9: 1.15; 10: 59.75 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.75; 9: 1.15; 10: 10.82 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.66; 9: 1.15; 10: 1.4 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.74; 10: 2.77 | [12 empty] | М
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Крепления
Н | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 9.626 | [18 empty] | Трубопроводы с гильзами
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.3; 6: 1.15; 7: 6.1217 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.06; 6: 1.15; 7: 0.11734 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 666.22; 10: 73.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 73.99 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 44.03 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191.36 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР16-02-010-01 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 0.9626 | [8 empty] | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм
|  | Объем=(8,8+7*0,118) / 10 | [28 empty] | Объем=(8,8+7*0,118) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 0.69 | 1.15 | 0.76382 | 9.92 |  | 7.58 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 0.06 | 1.15 | 0.066419 | 1.2 |  | 0.08 | [12 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.18 | 1.15 | 0.19926 | 8.1 |  | 1.61 | [12 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.0117; 7: 0.011262; 8: 6.22; 10: 0.07 | [10 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 0.8066; 7: 0.77643; 8: 6.09; 10: 4.73 | [10 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.0373; 7: 0.035905; 8: 11.22; 10: 0.4 | [10 empty] | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.84; 9: 1.15; 10: 7.57 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.53; 9: 1.15; 10: 1.69 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.4; 10: 5.2 | [12 empty] | М
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Части фасонные стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 0.76382 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.77; 10: 14.46 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.57 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 9.16 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 5.45 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.07 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР16-02-010-10 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм |  |  | 4: стык; 7: 17 | [8 empty] | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм
|  | Объем=(7*2+3*1+1*1)-1 | [28 empty] | Объем=(7*2+3*1+1*1)-1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 0.49 | 1.15 | 9.5795 | 9.92 |  | 95.03 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 0.06 | 1.15 | 1.173 | 1.2 |  | 1.41 | [12 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.18 | 1.15 | 3.519 | 8.1 |  | 28.5 | [12 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.0117; 7: 0.1989; 8: 6.22; 10: 1.24 | [10 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 0.8066; 7: 13.7122; 8: 6.09; 10: 83.51 | [10 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.0373; 7: 0.6341; 8: 11.22; 10: 7.11 | [10 empty] | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.86; 9: 1.15; 10: 95.01 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.53; 9: 1.15; 10: 29.91 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.4; 10: 91.8 | [12 empty] | М
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Части фасонные стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.49; 6: 1.15; 7: 9.5795 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.79; 10: 216.72 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.01 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 114.96 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 68.41 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 400.09 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | Поставка заказчика | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø57х3,5 |  |  | 4: м; 7: 8.8 | [8 empty] | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø57х3,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | Поставка заказчика | Отвод 90-57х3,5-20 |  |  | 4: шт; 7: 7 | [8 empty] | Отвод 90-57х3,5-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР16-02-005-03 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.22025 | [8 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
|  | Объем=(18,7+15*0,157+3*0,07+1*(0,065*2+0,06)+3*(0,065*2+0,06)) / 100 | [28 empty] | Объем=(18,7+15*0,157+3*0,07+1*(0,065*2+0,06)+3*(0,065*2+0,06)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  | чел.-ч | 65.6 | 1.15 | 16.6157 | 9.76 |  | 162.17 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,1)
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.час | 0.15 | 1.15 | 0.037993 | 86.4 |  | 3.28 | [12 empty] | Краны башенные, грузоподъемность 8 т
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.час | 0.08 | 1.15 | 0.020263 | 115.4 |  | 2.34 | [12 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 1.01 | 1.15 | 0.25582 | 65.71 |  | 16.81 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 24.94 | 1.15 | 6.317 | 1.2 |  | 7.58 | [12 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.41; 7: 0.090302; 8: 38.51; 10: 3.48 | [10 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.45; 7: 0.099113; 8: 6.22; 10: 0.62 | [10 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 4.64; 7: 1.022; 8: 2.44; 10: 2.49 | [10 empty] | Вода
| 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0003; 7: 6.61e-05; 8: 13560; 10: 0.9 | [10 empty] | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А |  |  | 4: кг; 5: 0.0166; 7: 0.0036562; 8: 2.15; 10: 0.01 | [10 empty] | Известь строительная негашеная хлорная, марка А
| 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  |  | 4: м3; 5: 0.012; 7: 0.002643; 8: 600; 10: 1.59 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
| 1 | ОТ |  |  | 8: 640.26; 9: 1.15; 10: 162.17 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 118.49; 9: 1.15; 10: 30.01 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.83; 9: 1.15; 10: 3.76 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 41.22; 10: 9.08 | [12 empty] | М
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Крепления
Н | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 22.025 | [18 empty] | Трубопроводы с гильзами
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.6; 6: 1.15; 7: 16.6157 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.24; 6: 1.15; 7: 0.31408 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 799.97; 10: 201.26 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.93 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 200.78 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 119.47 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 521.51 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 2.2025 | [8 empty] | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм
|  | Объем=(18,7+15*0,157+3*0,07+1*(0,065*2+0,06)+3*(0,065*2+0,06)) / 10 | [28 empty] | Объем=(18,7+15*0,157+3*0,07+1*(0,065*2+0,06)+3*(0,065*2+0,06)) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 0.92 | 1.15 | 2.3302 | 9.92 |  | 23.12 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 0.07 | 1.15 | 0.1773 | 1.2 |  | 0.21 | [12 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.38 | 1.15 | 0.96249 | 8.1 |  | 7.8 | [12 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.0303; 7: 0.066736; 8: 6.22; 10: 0.42 | [10 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 2.0819; 7: 4.5854; 8: 6.09; 10: 27.92 | [10 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.0598; 7: 0.13171; 8: 11.22; 10: 1.48 | [10 empty] | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.13; 9: 1.15; 10: 23.13 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.16; 9: 1.15; 10: 8 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.54; 10: 29.82 | [12 empty] | М
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Части фасонные стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 1.15; 7: 2.3302 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.83; 10: 60.95 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.13 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 27.99 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 16.65 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.59 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР16-02-010-10 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм |  |  | 4: стык; 7: 42 | [8 empty] | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм
|  | Объем=(15*2+3*1+1*1+3*3)-1 | [28 empty] | Объем=(15*2+3*1+1*1+3*3)-1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  |  | чел.-ч | 0.49 | 1.15 | 23.667 | 9.92 |  | 234.78 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,2)
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.час | 0.06 | 1.15 | 2.898 | 1.2 |  | 3.48 | [12 empty] | Аппараты для газовой сварки и резки
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  | маш.час | 0.18 | 1.15 | 8.694 | 8.1 |  | 70.42 | [12 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | 4: м3; 5: 0.0117; 7: 0.4914; 8: 6.22; 10: 3.06 | [10 empty] | Кислород газообразный технический
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | 4: кг; 5: 0.8066; 7: 33.8772; 8: 6.09; 10: 206.31 | [10 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.0373; 7: 1.5666; 8: 11.22; 10: 17.58 | [10 empty] | Электроды сварочные Э50, диаметр 4 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.86; 9: 1.15; 10: 234.74 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.53; 9: 1.15; 10: 73.9 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 5.4; 10: 226.8 | [12 empty] | М
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Части фасонные стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.49; 6: 1.15; 7: 23.667 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.79; 10: 535.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 234.74 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 284.04 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 169.01 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 988.49 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | Поставка заказчика | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø76х4,0 |  |  | 4: м; 7: 18.7 | [8 empty] | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø76х4,0
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | Поставка заказчика | Отвод 90-76х4,0-20 |  |  | 4: шт; 7: 15 | [8 empty] | Отвод 90-76х4,0-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | Поставка заказчика | Переход Э-76х5,0х57х4,0 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [8 empty] | Переход Э-76х5,0х57х4,0
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | Поставка заказчика | Тройник 76х6-57х4-Ст20 | [19 empty] | Тройник 76х6-57х4-Ст20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | Поставка заказчика | Тройник 76х6-Ст20 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [8 empty] | Тройник 76х6-Ст20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода 57х3,5 57-ХБ-А-20 |  |  | 4: шт; 7: 8 | [8 empty] | опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода 57х3,5 57-ХБ-А-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная неподвижная для т/п 57х3,5 в комплекте с упорами из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 57-ХБ-Б-20 | [19 empty] | опора хомутовая бескорпусная неподвижная для т/п 57х3,5 в комплекте с упорами из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 57-ХБ-Б-20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода 76х4,0 76-ХБ-А-20 |  |  | 4: шт; 7: 6 | [8 empty] | опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода 76х4,0 76-ХБ-А-20
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная неподвижная для т/п 76х4,0 в комплекте с упорами из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 76-ХБ-Б-20 | [19 empty] | опора хомутовая бескорпусная неподвижная для т/п 76х4,0 в комплекте с упорами из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 76-ХБ-Б-20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | Поставка заказчика | Опоры стальные (опора под задвижку ОПЗ-65-16) | [19 empty] | Опоры стальные (опора под задвижку ОПЗ-65-16) | bar: 4; 7
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Антикоррозийная обработка | [32 empty] | Антикоррозийная обработка
23 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 7: 6 | [8 empty] | Очистка поверхности щетками
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.9 | 1.15 | 6.21 | 8.53 |  | 52.97 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.15; 10: 52.99 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.15; 7: 6.21 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 52.99 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.99 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 49.81 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.02 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.82 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 7: 6 | [8 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | чел.-ч | 0.07 | 1.15 | 0.483 | 8.53 |  | 4.12 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3)
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  | маш.час | 0.1 | 1.15 | 0.69 | 3.29 |  | 2.27 | [12 empty] | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.15; 10: 4.14 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 2.28 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 0.483 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 6.42 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.14 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 3.89 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.11 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.42 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.06 | [8 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
|  | Объем=6 / 100 | [28 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  |  | чел.-ч | 9.08 | 1.15 | 0.62652 | 8.74 |  | 5.48 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00069 | 1.7 |  | 0 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00069 | 89.99 |  | 0.06 | [12 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.02 | 1.15 | 0.00138 | 65.71 |  | 0.09 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 5; 7: 0.3; 8: 1.82; 10: 0.55 | [10 empty] | Ветошь
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  | 4: кг; 5: 32; 7: 1.92; 8: 6.67; 10: 12.81 | [10 empty] | Уайт-спирит
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.36; 9: 1.15; 10: 5.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.23; 9: 1.15; 10: 0.15 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 0.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 222.54; 10: 13.35 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.08; 6: 1.15; 7: 0.62652 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.00207 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 304.13; 10: 18.98 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.5 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 5.17 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.81 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.96 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.06 | [8 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=6 / 100 | [28 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-7 | Затраты труда рабочих (ср 4,7) |  |  | чел.-ч | 5.31 | 1.15 | 0.36639 | 10.65 |  | 3.9 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4,7)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00069 | 1.7 |  | 0 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00069 | 89.99 |  | 0.06 | [12 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 1.15 | 0.00069 | 65.71 |  | 0.05 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.час | 1.12 | 1.15 | 0.07728 | 6.82 |  | 0.53 | [12 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Уд | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: т; 5: 0.009; 7: 0.00054; 8: 15620; 10: 8.43 | [11 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  |  | 4: т; 5: 0.0015; 7: 9e-05; 8: 7640; 10: 0.69 | [10 empty] | Ксилол нефтяной, марка А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.15; 10: 3.9 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.15; 10: 0.64 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.15; 10: 0.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 0.69 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.15; 7: 0.36639 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.00138 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 77.23; 10: 5.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.92 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 3.68 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.91 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | Поставка заказчика | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: кг; 7: 0.75 | [8 empty] | Грунтовка ГФ-021
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.06 | [8 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой
|  | Объем=6 / 100 | [28 empty] | Объем=6 / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 2.88 | 2.3 | 0.39744 | 9.07 |  | 3.6 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,5)
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.00138 | 1.7 |  | 0 | [12 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.час | 0.01 | 2.3 | 0.00138 | 89.99 |  | 0.12 | [12 empty] | Погрузчики, грузоподъемность 5 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.час | 0.02 | 2.3 | 0.00276 | 65.71 |  | 0.18 | [12 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  | маш.час | 1.4 | 2.3 | 0.1932 | 6.82 |  | 1.32 | [12 empty] | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
Уд | 14.4.02.09-0302 | Краска БТ-177 |  |  | т | 0.009 | 2 | 0.00108 | 21205 |  | 22.9 | [13 empty] | Краска БТ-177
| 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  |  | т | 0.0013 | 2 | 0.000156 | 7640 |  | 1.19 | [12 empty] | Ксилол нефтяной, марка А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.12; 9: 2.3; 10: 3.6 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.78; 9: 2.3; 10: 1.63 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 2.3; 10: 0.05 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 200.78; 9: 2; 10: 1.19 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 2.3; 7: 0.39744 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 2.3; 7: 0.00414 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.83; 10: 6.42 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.65 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 3.43 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.86 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.71 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | Поставка заказчика | Краска БТ-177 |  |  | 4: кг; 7: 1.5 | [8 empty] | Краска БТ-177
|  | (Материалы для монтажных работ) | [27 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Испытание трубопровода | [32 empty] | Испытание трубопровода
30 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.09626 | [8 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
|  | Объем=(8,8+7*0,118) / 100 | [28 empty] | Объем=(8,8+7*0,118) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-5-3 | Затраты труда рабочих (ср 5,3) |  |  | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 0.5546 | 11.64 |  | 6.46 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,3)
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  | маш.час | 1.5 | 1.15 | 0.16605 | 29.67 |  | 4.93 | [12 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 1; 7: 0.09626; 8: 2.44; 10: 0.23 | [10 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.0019252; 8: 37.29; 10: 0.07 | [10 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | 4: кг; 5: 0.05; 7: 0.004813; 8: 15.12; 10: 0.07 | [10 empty] | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | 4: т; 5: 2e-05; 7: 1.9e-06; 8: 16950; 10: 0.03 | [10 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.32; 9: 1.15; 10: 6.46 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.51; 9: 1.15; 10: 4.93 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 4.29; 10: 0.41 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.01; 6: 1.15; 7: 0.5546 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 107.12; 10: 11.8 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.46 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 7.82 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 4.65 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.27 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.22025 | [8 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
|  | Объем=(18,7+15*0,157+3*0,07+1*(0,065*2+0,06)+3*(0,065*2+0,06)) / 100 | [28 empty] | Объем=(18,7+15*0,157+3*0,07+1*(0,065*2+0,06)+3*(0,065*2+0,06)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-5-3 | Затраты труда рабочих (ср 5,3) |  |  | чел.-ч | 5.01 | 1.15 | 1.269 | 11.64 |  | 14.77 | [12 empty] | Затраты труда рабочих (ср 5,3)
| 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  | маш.час | 1.5 | 1.15 | 0.37993 | 29.67 |  | 11.27 | [12 empty] | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 3.8; 7: 0.83695; 8: 2.44; 10: 2.04 | [10 empty] | Вода
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  | 4: кг; 5: 0.02; 7: 0.004405; 8: 37.29; 10: 0.16 | [10 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | 4: кг; 5: 0.05; 7: 0.011012; 8: 15.12; 10: 0.17 | [10 empty] | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  | 4: т; 5: 2e-05; 7: 4.4e-06; 8: 16950; 10: 0.07 | [10 empty] | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.32; 9: 1.15; 10: 14.77 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.51; 9: 1.15; 10: 11.27 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 11.12; 10: 2.45 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.01; 6: 1.15; 7: 1.269 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 113.95; 10: 28.49 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.77 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 17.87 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 10.63 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.99 | [15 empty] | Всего по позиции
Контроль сварных стыков | [32 empty] | Контроль сварных стыков
32 | ФЕР25-05-007-01 | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм |  |  | 4: стык; 7: 4 | [8 empty] | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм
|  | Объем=2+2 | [28 empty] | Объем=2+2
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 1.12; 8: 9.62; 10: 10.77 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
| 91.17.02-051 | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные |  |  | 4: маш.час; 5: 0.14; 7: 0.56; 8: 330.91; 10: 185.31 | [10 empty] | Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные
| 91.17.02-111 | Установки рентгеновские самоходные |  |  | 4: маш.час; 5: 0.09; 7: 0.36; 8: 127.56; 10: 45.92 | [10 empty] | Установки рентгеновские самоходные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.69; 10: 10.76 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.81; 10: 231.24 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.02; 10: 8.08 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.7.07.24 | Пленка радиографическая рулонная |  |  | 4: м; 5: 1.12; 7: 4.48 | [18 empty] | Пленка радиографическая рулонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 1.12 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.56 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.5; 10: 242 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.84 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.19 | НР Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 20.91 | [13 empty] | НР Магистральные и промысловые трубопроводы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.19 | СП Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 11.3 | [13 empty] | СП Магистральные и промысловые трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274.21 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 0.448; 8: 538.31; 10: 241.16 | [8 empty] | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4,48 / 10 | [28 empty] | Объем=4,48 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.16 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1885.43 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 838.04 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 414.7 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 14.72 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 632.69 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3024.56 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 684.47 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 406.47 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.33 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 624.72 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 823.5 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 485.4 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 380.51 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 153.57 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8.23 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.39 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7.97 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 139.46 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 71.28 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 3405.07 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 852.76 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 962.96 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 556.68 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12% |  |  | 10: 106.24 | [21 empty] | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12%
|  | Итого |  |  | 10: 3511.31 | [22 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 702.26 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4213.57 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | (Баландюк И.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.