## ТК№64.1-2022-1-300-010-ПТ - ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
система пожаротушения для защиты маслостанции водяного насоса высокого давления 302Р007 (гидрореза), расположенного в помещении водяного насоса (тит.300-010) | [17 empty] | система пожаротушения для защиты маслостанции водяного насоса высокого давления 302Р007 (гидрореза), расположенного в помещении водяного насоса (тит.300-010)
(наименование стройки)
Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка глубокой переработки мазута (тит.300). Блок 010. Водяная насосная | [18 empty] | Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка глубокой переработки мазута (тит.300). Блок 010. Водяная насосная
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Пожаротушение | [19 empty] | Пожаротушение
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ТК№64.1-2022-1-300-010-ПТ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2001г. | [17 empty] | 2001г.
Сметная стоимость |  | 0 | (1,73) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (1,35) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0,34) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0,05) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 34.8 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.52 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№64.1-2022) | [21 empty] | Раздел 1. Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№64.1-2022)
1 | ФЕРм12-08-005-06 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 50 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.02 | [9 empty] | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 50 мм
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 788.84; 9: 1.15; 10: 18.14 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 27.9; 9: 1.15; 10: 0.64 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.77; 9: 1.15; 10: 0.09 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.24; 10: 2.96 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82; 6: 1.15; 7: 1.886 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 1.15; 7: 0.0069 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 964.98; 10: 21.74 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.23 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 16.41 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.39 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.54 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | Поставка заказчика | Универсальный водопенный насадок с изменяемым углом факела струи, регулятором карты орошения УВПН "Антифайер"-1/5-0,8-ПУ-Б-80-40-РК-Н(12)-ПУ(20)-КОФ-80-16-11-20-У, ОСЦ2 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [9 empty] | Универсальный водопенный насадок с изменяемым углом факела струи, регулятором карты орошения УВПН "Антифайер"-1/5-0,8-ПУ-Б-80-40-РК-Н(12)-ПУ(20)-КОФ-80-16-11-20-У, ОСЦ2
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1727 | [9 empty] | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
|  | Объем=(16,1+5*0,188+1*(0,08*2+0,07)) / 100 | [21 empty] | Объем=(16,1+5*0,188+1*(0,08*2+0,07)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 707.6; 9: 1.15; 10: 140.53 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.76; 9: 1.15; 10: 33.52 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.24; 9: 1.15; 10: 4.22 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 64.24; 10: 11.09 | [12 empty] | М
П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Крепления
Н | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами |  |  | 4: м; 5: 100; 7: 17.27 | [17 empty] | Трубопроводы с гильзами
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 72.5; 6: 1.15; 7: 14.3989 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.77; 6: 1.15; 7: 0.35153 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 940.6; 10: 185.14 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.75 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 175.15 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 104.22 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.51 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР16-02-010-02 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 1.727 | [9 empty] | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 80 мм
|  | Объем=(16,1+5*0,188+1*(0,08*2+0,07)) / 10 | [21 empty] | Объем=(16,1+5*0,188+1*(0,08*2+0,07)) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.13; 9: 1.15; 10: 18.13 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.16; 9: 1.15; 10: 6.28 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.54; 10: 23.38 | [12 empty] | М
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Части фасонные стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.92; 6: 1.15; 7: 1.8272 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.83; 10: 47.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.13 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 21.94 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 13.05 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.78 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР16-02-010-11 | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм |  |  | 4: стык; 7: 12 | [9 empty] | Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 80 мм
|  | Объем=(5*2+1*3)-1 | [21 empty] | Объем=(5*2+1*3)-1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.15; 10: 93.15 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.16; 9: 1.15; 10: 43.61 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.54; 10: 162.48 | [12 empty] | М
П,Н | 23.3.10.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Трубы стальные
П,Н | 23.8.03.12 | Части фасонные стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [17 empty] | Части фасонные стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.68; 6: 1.15; 7: 9.384 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.45; 10: 299.24 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.15 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 112.71 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 67.07 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.02 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | Поставка заказчика | Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø89х4,0 |  |  | 4: м; 7: 16.1 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 Ø89х4,0
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | Поставка заказчика | Отвод 90-89х4,0-20 |  |  | 4: шт; 7: 5 | [9 empty] | Отвод 90-89х4,0-20
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | Поставка заказчика | Тройник 89х6,0-20 | [20 empty] | Тройник 89х6,0-20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная для трубопровода 89х4,0 |  |  | 4: шт; 7: 7 | [9 empty] | опора хомутовая бескорпусная для трубопровода 89х4,0
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная неподвижная в комплекте с упором для т/п 89х4,0 |  |  | 4: шт; 7: 2 | [9 empty] | опора хомутовая бескорпусная неподвижная в комплекте с упором для т/п 89х4,0
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка | [31 empty] | Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка
11 | ФЕР25-05-007-01 | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм |  |  | 4: стык; 7: 1 | [9 empty] | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.69; 9: 1.15; 10: 3.09 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.81; 9: 1.15; 10: 66.48 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.02; 9: 1.15; 10: 2.32 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.7.07.24 | Пленка радиографическая рулонная |  |  | 4: м; 5: 1.12; 7: 1.12 | [17 empty] | Пленка радиографическая рулонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.15; 7: 0.322 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.15; 7: 0.161 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.5; 10: 69.57 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.41 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-019.0-1 | НР Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 6.01 | [13 empty] | НР Магистральные и промысловые трубопроводы
| Пр/774-019.0 | СП Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 3.25 | [13 empty] | СП Магистральные и промысловые трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.83 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 0.112; 8: 538.31; 10: 60.29 | [9 empty] | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1.12 / 10 | [21 empty] | Объем=1.12 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.29 | [15 empty] | Всего по позиции
Антикоррозийная обработка | [31 empty] | Антикоррозийная обработка
13 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 7: 4.5 | [9 empty] | Очистка поверхности щетками
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.15; 10: 39.74 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.15; 7: 4.6575 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 39.74 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.74 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 37.36 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.27 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.37 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 7: 4.5 | [9 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.15; 10: 3.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 1.71 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 0.36225 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 4.82 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.11 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.92 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.59 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.33 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.045 | [9 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
|  | Объем=4,5 / 100 | [21 empty] | Объем=4,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.36; 9: 1.15; 10: 4.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.23; 9: 1.15; 10: 0.12 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 0.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 222.54; 10: 10.01 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.08; 6: 1.15; 7: 0.46989 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.0015525 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 304.13; 10: 14.24 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.13 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 3.88 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.11 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.23 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.045 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=4,5 / 100 | [21 empty] | Объем=4,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: т; 5: 0.009; 7: 0.000405; 8: 15620; 10: 6.33 | [19 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.15; 10: 2.93 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.15; 10: 0.48 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.15; 10: 0.01 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 0.52 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.15; 7: 0.27479 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.001035 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 77.23; 10: 3.93 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.94 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.76 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.5 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.19 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | Поставка заказчика | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: кг; 7: 0.405 | [9 empty] | Грунтовка ГФ-021
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,000405*1000 | [21 empty] | Объем=0,000405*1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//ПФ133 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.045 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115//ПФ133
|  | Объем=4,5 / 100 | [21 empty] | Объем=4,5 / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая |  |  | т | 0.009 | 2 | 0.00081 | 14312.87 |  | 11.59 | [21 empty] | Эмаль ПФ-115, серая
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.3; 10: 2 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.3; 10: 0.62 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.3; 10: 0.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 0.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.3; 7: 0.22046 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.3; 7: 0.00207 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.67; 10: 3.46 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.02 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.9 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.03 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.39 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | Поставка заказчика | Эмаль ПФ-133 темно-серая |  |  | 4: кг; 7: 1.26 | [9 empty] | Эмаль ПФ-133 темно-серая
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Испытание трубопровода | [31 empty] | Испытание трубопровода
20 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1727 | [9 empty] | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
|  | Объем=(16,1+5*0,188+1*(0,08*2+0,07)) / 100 | [21 empty] | Объем=(16,1+5*0,188+1*(0,08*2+0,07)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.32; 9: 1.15; 10: 11.58 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 44.51; 9: 1.15; 10: 8.84 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 11.12; 10: 1.92 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.01; 6: 1.15; 7: 0.99501 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 113.95; 10: 22.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.58 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 14.01 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 8.34 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.69 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 772.3 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 336.51 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 162.3 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.68 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 273.49 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1351.63 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 318.37 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 161.66 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.59 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 270.53 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 378.64 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 222.43 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 46.54 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 18.14 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.64 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.09 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2.96 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 16.41 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 8.39 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 1398.17 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 343.19 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 395.05 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 230.82 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12% |  |  | 10: 43.62 | [21 empty] | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,9%*0,8=3,12% 3,12%
|  | Итого |  |  | 10: 1441.79 | [22 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 288.36 | [23 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1730.15 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Баландюк И.А.) | [25 empty] | (Баландюк И.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.