## ТК№64.2-2022-1-300-009-НВ - ЛСР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр | [9 empty] | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  | Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Противопожарный водопровод для защиты маслостанции водяного насоса выского давления 302Р007 (гидрореза), расположенного в помещении водяной насосной (тит.300-010) | [17 empty] | Противопожарный водопровод для защиты маслостанции водяного насоса выского давления 302Р007 (гидрореза), расположенного в помещении водяной насосной (тит.300-010)
(наименование стройки)
Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка глубокой переработки мазута (тит.300). Блок 009. Эстакада №2. | [18 empty] | Имущественный комплекс "Площадка производства". Установка глубокой переработки мазута (тит.300). Блок 009. Эстакада №2.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Наружные сети водоснабжения | [19 empty] | Наружные сети водоснабжения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ТК№64.2-2022-1-300-009-НВ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2001г. | [17 empty] | 2001г.
Сметная стоимость |  | 0 | (4,57) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (3,34) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0 | (0,78) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0,35) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 75.5 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 7.42 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№15-2019-НВ) | [21 empty] | Раздел 1. Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№15-2019-НВ)
1 | ФЕРм12-12-003-05 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | [20 empty] | Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 80 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 0.12; 7: 0.12; 8: 23.09; 10: 2.77 | [11 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.99; 9: 1.15; 10: 58.64 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 98.6; 9: 1.15; 10: 113.39 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.84; 9: 1.15; 10: 13.62 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.79; 10: 1.02 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 6.095 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.89; 6: 1.15; 7: 1.0235 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 150.61; 10: 173.05 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.26 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 65.03 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.24 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.32 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | Поставка заказчика | Задвижка клиновая из углеродистой стали с выдвижным шпинделем под электропривод, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015, с ответными фланцами из стали 20 по ГОСТ 1050-2013,с прокладками и крепежом, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Ду80 мм, PN1,6МПа под трубу 89х4,0 ЗКСП-ВАРК-80-16-00-10 | [20 empty] | Задвижка клиновая из углеродистой стали с выдвижным шпинделем под электропривод, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015, с ответными фланцами из стали 20 по ГОСТ 1050-2013,с прокладками и крепежом, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Ду80 мм, PN1,6МПа под трубу 89х4,0 ЗКСП-ВАРК-80-16-00-10 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | Поставка заказчика | Электропривод AUMA для задвижек клиновых стальных Ду80 PN1,6МПа | [20 empty] | Электропривод AUMA для задвижек клиновых стальных Ду80 PN1,6МПа | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм12-12-001-04 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | [20 empty] | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | 4: кг; 5: 0.03; 7: 0.03; 8: 23.09; 10: 0.69 | [11 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.86; 9: 1.15; 10: 33.19 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.3 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.05; 9: 1.15; 10: 0.06 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.27; 10: 0.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 1.15; 7: 3.45 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.7; 10: 34.07 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.25 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-054.0-1 | НР Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 29.93 | [13 empty] | НР Технологические трубопроводы
| Пр/774-054.0 | СП Технологические трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 15.3 | [13 empty] | СП Технологические трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.3 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | Поставка заказчика | Кран шаровый из углеродистой стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015, с ответными фланцами из стали 20 по ГОСТ 1050-2013,с прокладками и крепежом, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Ду25 мм, PN1,6МПа под трубу 32х2,5 КШ1.1-ВАРК-25-16-00-10 | [20 empty] | Кран шаровый из углеродистой стали, исполнение фланцев В по ГОСТ 33259-2015, с ответными фланцами из стали 20 по ГОСТ 1050-2013,с прокладками и крепежом, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 Ду25 мм, PN1,6МПа под трубу 32х2,5 КШ1.1-ВАРК-25-16-00-10 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм |  |  | 4: км; 7: 0.00025 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
|  | Объем=0,25/1000 | [28 empty] | Объем=0,25/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2618.55; 9: 1.15; 10: 0.75 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1736.8; 9: 1.15; 10: 0.5 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.69; 9: 1.15; 10: 0.06 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 447.72; 10: 0.11 | [12 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 1004; 7: 0.251 | [18 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253; 6: 1.15; 7: 0.072737 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.97; 6: 1.15; 7: 0.0048789 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4803.07; 10: 1.36 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.81 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 0.95 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 0.6 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.91 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | Поставка заказчика | Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 Ø32х2,5 |  |  | 4: м; 7: 0.251 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 Ø32х2,5
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,25*1,004 | [28 empty] | Объем=0,25*1,004
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм |  |  | 4: км; 7: 0.02258 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
|  | Объем=22.58/1000 | [28 empty] | Объем=22.58/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2794.5; 9: 1.15; 10: 72.56 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2758.1; 9: 1.15; 10: 71.62 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 363.99; 9: 1.15; 10: 9.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 682.57; 10: 15.41 | [12 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 1004; 7: 22.6703 | [18 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 270; 6: 1.15; 7: 7.0111 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.73; 6: 1.15; 7: 0.74603 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6235.17; 10: 159.59 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.01 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 95.95 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 60.69 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 316.23 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | Поставка заказчика | Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 Ø89х4,0 |  |  | 4: м; 7: 22.6703 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 Ø89х4,0
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=22,58*1,004 | [28 empty] | Объем=22,58*1,004
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0438 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=(1*1,5+8*1,5+1*2,9+1*27,4)/1000 | [28 empty] | Объем=(1*1,5+8*1,5+1*2,9+1*27,4)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0438; 8: 5500; 10: 240.9 | [11 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.15; 10: 174.68 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.15; 10: 628.22 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.15; 10: 63.81 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 37.15 | [12 empty] | М
П,Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [18 empty] | Фланцы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.15; 7: 15.7507 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.15; 7: 4.7408 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16788.06; 10: 840.05 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.49 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 279.03 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 176.48 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.56 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | Поставка заказчика | Отвод 90-89х4,0-20 | [20 empty] | Отвод 90-89х4,0-20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | Поставка заказчика | Отвод 90-89х4,0-09Г2С |  |  | 4: шт; 7: 8 | [9 empty] | Отвод 90-89х4,0-09Г2С
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | Поставка заказчика | Переход Э-219х6,0-89х3,5-20 | [20 empty] | Переход Э-219х6,0-89х3,5-20 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | Поставка заказчика | Тройник 325х8-219х6 мм | [20 empty] | Тройник 325х8-219х6 мм | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР09-03-039-04 | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений |  |  | 4: т; 7: 0.0054 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
|  | Объем=(1*2,2+5*0,4+3*0,4)/1000 | [28 empty] | Объем=(1*2,2+5*0,4+3*0,4)/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 976.74; 9: 1.15; 10: 6.07 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.26; 9: 1.15; 10: 0.53 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.82; 9: 1.15; 10: 0.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 225.64; 10: 1.22 | [12 empty] | М
Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0.0054 | [18 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 108.89; 6: 1.15; 7: 0.67621 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.15; 7: 0.0019251 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1287.64; 10: 7.82 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.09 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 5.66 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 3.78 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.26 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | Поставка заказчика | опора трубчатая крутоизогнутого отвода подвижная для трубопровода 89х4,0 | [20 empty] | опора трубчатая крутоизогнутого отвода подвижная для трубопровода 89х4,0 | bar: 4; 7
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная подвижная для т/п 89х4,0 |  |  | 4: шт; 7: 5 | [9 empty] | опора хомутовая бескорпусная подвижная для т/п 89х4,0
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | Поставка заказчика | опора хомутовая бескорпусная неподвижная в комплекте с упором для т/п 89х4,0 |  |  | 4: шт; 7: 3 | [9 empty] | опора хомутовая бескорпусная неподвижная в комплекте с упором для т/п 89х4,0
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Антикоррозийная обработка | [32 empty] | Антикоррозийная обработка
19 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  |  | 4: м2; 7: 6.8 | [9 empty] | Очистка поверхности щетками
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.68; 9: 1.15; 10: 60.06 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.9; 6: 1.15; 7: 7.038 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.68; 10: 60.06 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.06 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 56.46 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.63 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.15 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  |  | 4: м2; 7: 6.8 | [9 empty] | Обеспыливание поверхности
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 0.6; 9: 1.15; 10: 4.69 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 2.58 | [12 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.15; 7: 0.5474 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 0.93; 10: 7.27 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.69 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4.41 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.39 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.07 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.068 | [9 empty] | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
|  | Объем=6,8 / 100 | [28 empty] | Объем=6,8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.36; 9: 1.15; 10: 6.21 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.23; 9: 1.15; 10: 0.17 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.33; 9: 1.15; 10: 0.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 222.54; 10: 15.13 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.08; 6: 1.15; 7: 0.71006 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.15; 7: 0.002346 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 304.13; 10: 21.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.24 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 5.87 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.18 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.56 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.068 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=6,8 / 100 | [28 empty] | Объем=6,8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: т; 5: 0.009; 7: 0.000612; 8: 15620; 10: 9.56 | [11 empty] | Грунтовка ГФ-021
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.15; 10: 4.42 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.15; 10: 0.72 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.15; 10: 0.02 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 0.78 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.15; 7: 0.41524 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.001564 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 77.23; 10: 5.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.44 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 4.17 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.26 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.35 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | Поставка заказчика | Грунтовка ГФ-021 |  |  | 4: кг; 7: 0.68 | [9 empty] | Грунтовка ГФ-021
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.068 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=6,8 / 100 | [28 empty] | Объем=6,8 / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115, серая |  |  | т | 0.009 | 2 | 0.001224 | 14312.87 |  | 17.52 | [13 empty] | Эмаль ПФ-115, серая
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.3; 10: 3.02 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.3; 10: 0.94 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.3; 10: 0.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 1.27 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.3; 7: 0.33313 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.3; 7: 0.003128 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.67; 10: 5.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.05 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.87 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.56 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.66 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | Поставка заказчика | Эмаль ПФ-133 |  |  | 4: кг; 7: 1.63 | [9 empty] | Эмаль ПФ-133
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Теплоизоляционные работы | [32 empty] | Теплоизоляционные работы
Трубопровод диаметром 89х4,0 | [32 empty] | Трубопровод диаметром 89х4,0
26 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой |  |  | 4: м3; 7: 0.02 | [9 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм |  |  | 4: т; 5: 4e-05; 7: 8e-07; 8: 33180; 10: 0.03 | [11 empty] | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм
Уд | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0106; 7: 0.000212; 8: 7590; 10: 1.61 | [11 empty] | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм
Уд | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0135; 7: 0.00027; 8: 11000; 10: 2.97 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
Уд | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.2; 7: 0.004; 8: 52.86; 10: 0.21 | [11 empty] | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.15; 10: 3.14 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.26; 9: 1.15; 10: 0.79 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.8; 9: 1.15; 10: 0.13 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 273.61; 10: 0.66 | [12 empty] | М
Н | 12.2.05.05 | Материалы теплоизоляционные |  |  | 4: м3; 5: 1.03; 7: 0.0206 | [18 empty] | Материалы теплоизоляционные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.15; 7: 0.322 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.15; 7: 0.0115 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 203.66; 10: 4.59 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.27 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.17 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 1.8 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.56 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | Поставка заказчика | Мат прошивной из минеральной ваты ТЕХНО 80ГП 2400.1200.40 толщиной 40мм |  |  | 4: м3; 7: 0.0206 | [9 empty] | Мат прошивной из минеральной ваты ТЕХНО 80ГП 2400.1200.40 толщиной 40мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0166 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=1,66 / 100 | [28 empty] | Объем=1,66 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00047; 7: 7.8e-06; 8: 11200; 10: 0.09 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
Уд | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  |  | 4: т; 5: 0.04277; 7: 0.00071; 8: 11000; 10: 7.81 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.15; 10: 27.67 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.15; 10: 17.75 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.15; 10: 0.24 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 2.39 | [12 empty] | М
Н | 12.2.01.01 | Детали покрытия из оцинкованной стали |  |  | 4: м2; 5: 122; 7: 2.0252 | [18 empty] | Детали покрытия из оцинкованной стали
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.15; 7: 2.8352 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.15; 7: 0.020617 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2523.35; 10: 47.81 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.91 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.07 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 15.35 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.23 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | Поставка заказчика | Сталь оцинкованная ОЦБ-ПН-НО толщиной листа: 0,5 мм |  |  | 4: м2; 7: 2.0252 | [9 empty] | Сталь оцинкованная ОЦБ-ПН-НО толщиной листа: 0,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,66*1,22 | [28 empty] | Объем=1,66*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Трубопровод диаметром 325х8,0 | [32 empty] | Трубопровод диаметром 325х8,0
30 | ФЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой |  |  | 4: м3; 7: 0.06 | [9 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм |  |  | 4: т; 5: 4e-05; 7: 2.4e-06; 8: 33180; 10: 0.08 | [11 empty] | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм
Уд | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0106; 7: 0.000636; 8: 7590; 10: 4.83 | [11 empty] | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм
Уд | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0135; 7: 0.00081; 8: 11000; 10: 8.91 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
Уд | 10.1.02.02-0103 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм |  |  | 4: кг; 5: 0.2; 7: 0.012; 8: 52.86; 10: 0.63 | [11 empty] | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.15; 10: 9.43 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.26; 9: 1.15; 10: 2.36 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.8; 9: 1.15; 10: 0.4 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 273.61; 10: 1.97 | [12 empty] | М
Н | 12.2.05.05 | Материалы теплоизоляционные |  |  | 4: м3; 5: 1.03; 7: 0.0618 | [18 empty] | Материалы теплоизоляционные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.15; 7: 0.966 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.15; 7: 0.0345 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 203.66; 10: 13.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.83 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.54 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 5.41 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.71 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | Поставка заказчика | Мат прошивной из минеральной ваты ТЕХНО 80ГП ТЕХНО ГП 2400.1200.500 толщиной 50мм |  |  | 4: м3; 7: 0.0618 | [9 empty] | Мат прошивной из минеральной ваты ТЕХНО 80ГП ТЕХНО ГП 2400.1200.500 толщиной 50мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0143 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=1,43 / 100 | [28 empty] | Объем=1,43 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00047; 7: 6.7e-06; 8: 11200; 10: 0.08 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
Уд | 08.3.05.05-0054 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм |  |  | 4: т; 5: 0.04277; 7: 0.0006116; 8: 11000; 10: 6.73 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.15; 10: 23.84 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.15; 10: 15.29 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.15; 10: 0.21 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 2.06 | [12 empty] | М
Н | 12.2.01.01 | Детали покрытия из оцинкованной стали |  |  | 4: м2; 5: 122; 7: 1.7446 | [18 empty] | Детали покрытия из оцинкованной стали
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.15; 7: 2.4424 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.15; 7: 0.017761 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2523.35; 10: 41.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.05 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.33 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 13.23 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.75 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | Поставка заказчика | Сталь оцинкованная ОЦБ-ПН-НО толщиной листа: 0,5 мм |  |  | 4: м2; 7: 1.7446 | [9 empty] | Сталь оцинкованная ОЦБ-ПН-НО толщиной листа: 0,5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,43*1,22 | [28 empty] | Объем=1,43*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
Тепловая изоляция арматуры | [32 empty] | Тепловая изоляция арматуры
34 | ФЕР26-01-014-02 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений: съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1 | [9 empty] | Изоляция арматуры и фланцевых соединений: съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали
|  | Объем=1 / 10 | [28 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
Уд | 91.21.22-441 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции |  |  | маш.час | 24.3 | 1.15 | 2.7945 | 65.25 |  | 182.34 | [13 empty] | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции
Уд | 91.21.22-443 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек |  |  | маш.час | 6.21 | 1.15 | 0.71415 | 2.16 |  | 1.54 | [13 empty] | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
Уд | 01.7.15.04-0054 | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0004; 7: 4e-05; 8: 33180; 10: 1.33 | [11 empty] | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм
Уд | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  | 4: т; 5: 0.00193; 7: 0.000193; 8: 9526; 10: 1.84 | [11 empty] | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
Уд | 08.3.02.01-0041 | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0067; 7: 0.00067; 8: 7590; 10: 5.09 | [11 empty] | Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм
Уд | 08.3.05.05-0058 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм |  |  | 4: т; 5: 0.2586; 7: 0.02586; 8: 10500; 10: 271.53 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм
Уд | 08.3.05.05-0059 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00217; 7: 0.000217; 8: 8900; 10: 1.93 | [11 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2328.9; 9: 1.15; 10: 267.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1672.59; 9: 1.15; 10: 8.46 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.99; 9: 1.15; 10: 1.49 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2828.75; 10: 1.16 | [12 empty] | М
Н | 12.2.04.12 | Матрацы минераловатные на стеклоткани |  |  | 4: м3; 5: 2.31; 7: 0.231 | [18 empty] | Матрацы минераловатные на стеклоткани
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 210; 6: 1.15; 7: 24.15 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.12; 6: 1.15; 7: 0.1288 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2414.13; 10: 277.44 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 269.31 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 261.23 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 148.12 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 686.79 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | Поставка заказчика | Мат прошивной из минеральной ваты МП(СТ)-100-1000.500.50 |  |  | 4: м3; 7: 0.028325 | [9 empty] | Мат прошивной из минеральной ваты МП(СТ)-100-1000.500.50
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,1*0,5*0,05*1,03*1 | [28 empty] | Объем=1,1*0,5*0,05*1,03*1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | Поставка заказчика | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-13 |  |  | 4: м2; 7: 1.46 | [9 empty] | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-13
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-12.2.03.09-0007 | Нить стеклянная комплексная специальная |  |  | 4: кг; 7: 0.0146; 8: 24.45; 10: 0.36 | [9 empty] | Нить стеклянная комплексная специальная
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,01*1,46 | [28 empty] | Объем=0,01*1,46
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.36 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№15-2019-НВ) : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№15-2019-НВ) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1701.08 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 756.19 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 863.62 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 89.57 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 81.27 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2739.15 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 664.36 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 749.93 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 75.89 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 79.67 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 779.71 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 465.48 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 350.62 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 91.83 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 113.69 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.68 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1.6 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 94.96 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 48.54 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 845.76 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 874.67 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 514.02 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№15-2019-НВ) |  |  | 10: 3089.77 | [22 empty] | Итого по разделу 1 Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№15-2019-НВ)
Раздел 2. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
38 | ФЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0143 | [9 empty] | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
|  | Объем=1,43 / 100 | [28 empty] | Объем=1,43 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 158.72; 9: 1.15; 10: 2.61 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.1; 6: 1.15; 7: 0.3141 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 158.72; 10: 2.61 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.61 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2.32 | [13 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1.15 | [13 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.08 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР26-01-049-02 | Демонтаж_Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.0143 | [9 empty] | Демонтаж_Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=1,43 / 100 | [28 empty] | Объем=1,43 / 100
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 0.46; 10: 9.54 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 0.46; 10: 6.12 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 0.46; 10: 0.08 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 9: 0; 10: 0 | [12 empty] | М
Н | 12.2.01.01 | Детали покрытия из оцинкованной стали |  |  | 4: м2; 5: 122; 6: 0; 7: 0 | [18 empty] | Детали покрытия из оцинкованной стали
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 0.46; 7: 0.97696 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 0.46; 7: 0.0071042 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 15.66 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.62 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.33 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 55; 7: 55; 10: 5.29 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.28 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР22-01-011-08 | Демонтаж_Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 7: 0.00044 | [9 empty] | Демонтаж_Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
|  | Объем=0,44/1000 | [28 empty] | Объем=0,44/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5216.4; 9: 0.46; 10: 1.06 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16952.54; 9: 0.46; 10: 3.43 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1943.53; 9: 0.46; 10: 0.39 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3277.04; 9: 0; 10: 0 | [12 empty] | М
Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | 4: м; 5: 1004; 6: 0; 7: 0 | [18 empty] | Трубы стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 504; 6: 0.46; 7: 0.10201 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.34; 6: 0.46; 7: 0.030024 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25445.98; 10: 4.49 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.45 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 1.7 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 1.07 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.26 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [31 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22.76 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 13.21 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9.55 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.47 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 43.62 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13.21 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9.55 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.47 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 13.35 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7.51 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 13.68 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13.35 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7.51 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 43.62 | [22 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка | [21 empty] | Раздел 3. Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка
41 | ФЕР25-05-007-01 | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм (Ду32; Ду80; Ду219,Ду325) |  |  | 4: стык; 7: 4 | [9 empty] | Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб Ду: 300 мм толщиной стенки до 10 мм (Ду32; Ду80; Ду219,Ду325)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.69; 9: 1.15; 10: 12.37 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.81; 9: 1.15; 10: 265.93 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.02; 9: 1.15; 10: 9.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
Н | 01.7.07.24 | Пленка радиографическая рулонная |  |  | 4: м; 5: 1.12; 7: 4.48 | [18 empty] | Пленка радиографическая рулонная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 6: 1.15; 7: 1.288 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 1.15; 7: 0.644 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.5; 10: 278.3 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.66 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-019.0-1 | НР Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 24.04 | [13 empty] | НР Магистральные и промысловые трубопроводы
| Пр/774-019.0 | СП Магистральные и промысловые трубопроводы |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 13 | [13 empty] | СП Магистральные и промысловые трубопроводы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.34 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-01.7.07.24-0004 | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 0.448; 8: 538.31; 10: 241.16 | [9 empty] | Пленка радиографическая: рулонная шириной 70 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [27 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4,48 / 10 | [28 empty] | Объем=4,48 / 10
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.16 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка : | [31 empty] | Итоги по разделу 3 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 519.46 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 12.37 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 265.93 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9.29 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 241.16 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 556.5 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.37 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 265.93 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.29 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 241.16 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 24.04 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 21.66 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 24.04 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 13 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка |  |  | 10: 556.5 | [22 empty] | Итого по разделу 3 Контроль сварных стыков в объеме 2%, но не менее одного стыка
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2243.3 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 781.77 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1139.1 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 99.33 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 322.43 | [24 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3339.27 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 689.94 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1025.41 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 85.65 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 320.83 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 817.1 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 485.99 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 350.62 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 91.83 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 113.69 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.68 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1.6 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 94.96 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 48.54 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 3689.89 | [25 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 881.1 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 912.06 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 534.53 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,12% |  |  | 10: 115.12 | [24 empty] | Временные здания и сооружения, предприятия химической промышленности: нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы - 3,12%
|  | Итого |  |  | 10: 3805.01 | [25 empty] | Итого
|  | НДС 20% |  |  | 10: 761 | [26 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 4566.01 | [27 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Баландюк И.А.) | [28 empty] | (Баландюк И.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.