Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту 1302/1312-2-208-00-0000-ЭМ.2 |  |  |  |  |
|  | Электроаппараты |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель, ЗР, Iн=6,0 А, характеристика С S 203-C6 | 1шт. | + |  |
|  | Кабели и провода |  | + |  |
|  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, бронированный стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, 1 кВ, сечением 5х2,5 мм2, ВБШвнг(А)-FRLS 5х2,5ок | 480 м. | + |  |
|  | Провод установочный с жилой повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, без оболочки, цвет желто-зеленый, сечением 1х6,0 мм2 ПуГВ 1х6,0 | 2 м. | + |  |
|  | Материалы |  |  |  |
|  | Бирка кабельная, квадрат 55х55 мм У-134 | 8 шт. | + |  |
|  | Наконечник с отверстием под винт М6, сечение провода 6,0 мм2 МП | 8 шт. | + |  |
|  | Огнестойкая пена DF | 1 шт. | + |  |
|  | Перфорированный лоток с высотой боковой стенки 50 мм, ширина 100 мм, длина лотка 2000 мм. | 15 шт. | + |  |
|  | Крышка на прямой элемент | 15 шт. | + |  |
|  | Консоль, L=100 мм, ВВМ-50 (ВМ) | 30 шт. | + |  |
|  | Профиль, длина 300 мм ВРL-29 (PSL) | 30 шт. | + |  |
|  | Цинковая краска-спрей | 1 шт. | + |  |
|  | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | 100 шт. | + |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию, М6 | 100 шт. | + |  |
|  | Болт с шестигранной головкой М8х25 | 30 шт. | + |  |
|  | Болт с шестигранной головкой М8х60 | 30 шт. | + |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию, М8 | 60 шт. | + |  |
|  | Демонтаж |  | + |  |
|  | Автоматический выключатель, ЗРIн=10 А, Характеристика С Сдать на склад | 2 шт. |  |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________