Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту 1320/1312-2-208-00-0000-АС2.2 |  |  |  |  |
|  | Опора ОП1 | 3 шт. |  |  |
|  | Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 5,99 кг. L=870 | 3 шт. | + |  |
|  | Болт М16х15х180-4,6 ГОСТ Р ИСО 8765 Масса 0,32 | 3 шт. | + |  |
|  | Шпилька М 16х1.5х1000.46 ГОСТ 22042-76 Масса 1,30 | 3 шт. | + |  |
|  | Гайка М16 ГОСТ IS08673-2014 Масса 0,04 | 18 шт. | + |  |
|  | Шайба 16 ГОСТ11371-78 Масса 0,01 | 9 шт. | + |  |
|  | Опора ОП2 | 14 шт. |  |  |
|  | Профиль 100х3 ГОСТ30245-2012/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 31,47 кг. L=3512 | 14 шт. | + |  |
|  | Лист 4 Гост 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0.31 кг. 100х100 | 28 шт. | + |  |
|  | Уголок 90х7 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,89 кг. L=300 | 28 шт. | + |  |
|  | Шпилька М 16х1.5х1000.46 ГОСТ 22042-76 Масса 0,11 кг. | 28 шт. | + |  |
|  | Гайка М16 ГОСТ IS08673-2014 Масса 0,04 кг. | 112 шт. | + |  |
|  | Шайба 16 ГОСТ11371-78 Масса 0,01 кг. | 56 шт. | + |  |
|  | Опора ОП3 | 1 шт. |  |  |
|  | Профиль 100х3 ГОСТ30245-2012/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 21,52 кг. L=2402 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 90х7 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 5,30 кг. L=550 | 2 шт. | + |  |
|  | Уголок 90х7 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,28кг. L=340 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,41 кг. 120х150 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0.31 кг. 100х100 | 2 шт. | + |  |
|  | Болт М16х15х260-4,6 ГОСТ Р ИСО 8765 Масса 0,45 | 2 шт. | + |  |
|  | Гайка М16 ГОСТ IS08673-2014 Масса 0,04 | 4 шт. | + |  |
|  | Шайба 16 ГОСТ11371-78 Масса 0,01 | 4 шт. | + |  |
|  | Опора ОП4 | 2 шт. |  |  |
|  | Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 6,89 кг. | 2 шт. | + |  |
|  | Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,45 кг. L=120 | 4 шт. | + |  |
|  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,41 кг. 120х150 | 2 шт. | + |  |
|  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,46 кг. 210х210 | 2 шт. | + |  |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,53 кг. 85х100 | 8 шт. | + |  |
|  | Клиновый анкерный болт с гайкой М12х150 Масса 0,21 кг. | 8 шт. | + |  |
|  | Опора ОП5 |  |  |  |
|  | Уголок 75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 6,89 кг. | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,62 кг. L=430 | 2 шт. | + |  |
|  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,41 кг. 120х150 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,46 кг. 210х210 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,53 кг. 85х100 | 4 шт. | + |  |
|  | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,31 кг. 100х100 | 1 шт. | + |  |
|  | Клиновый анкерный болт с гайкой М12х150 Масса 0,21 кг. | 4 шт. | + |  |
|  | Краска ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | 8.98 кг. | + |  |
|  | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ25129-82 | 2.83 кг. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________