Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№26.1-2021-1-208-00-АПТ.Изм.1 |  |  |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | Кабель симметричный, гибкий, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 3х2х1,1 | 0,44 км. | + |  |
|  | Кабель симметричный, гибкий, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 5х2х1,1 | 0,44 км. | + |  |
|  | Провод заземления, желто-зеленый ПВ3 (1х6) | 10 м. | + |  |
|  | Монтажные изделия |  | + |  |
|  | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке ГЕРДА-МГ-32 | 60 м. | + |  |
|  | Шпилька резьбовая оцинкованная 4.8-5.8 М8х3000 мм | 2 шт. | + |  |
|  | Коробка клеммная взрывозащищённая. Количество кабельных вводов: 4 шт. | 2 шт. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________