Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК № 52-2022-1-204-01- АС |  |  |  |  |
|  | Опора Оп1 |  |  |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 2,07 кг. L=300 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп2 |  |  |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,93 кг. L=425 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,06 кг. 130х130 | 1 шт. | + |  |
|  | Анкер клиновый М10/12х150 Масса 0,13 кг. | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп3 |  |  |  |
|  | Швеллер 12 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 6,36 L=610 | 2 шт. | + |  |
|  | Лист 10 Гост 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,91 250х250 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 8 Гост 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,76 110х110 | 2 шт. | + |  |
|  | Опора Оп4 |  |  |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,49 L=660 | 2 шт. | + |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,07 L=285 | 2 шт. | + |  |
|  | Лист 8 Гост 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,36 150х250 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп5 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 5,57 L=660 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,27 кг. L=330 | 1 шт. | + |  |
|  | Балка Б1 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-91/С245 ГОСТ 27772-2021 Масса 8,07 L=940 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 8 Гост 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,76 110х110 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп6 |  |  |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,69 кг. L=680 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,38 кг. L=345 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп7 |  |  |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,69 кг. L=680 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,89 кг. L=420 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп8 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 5,67 L=660 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,20 кг. L=320 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп9 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 4,47 L=870 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,52 кг. L=220 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп10 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 4,47 L=870 | 1 шт. | + |  |
|  | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,52 кг. L=220 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп11 |  |  |  |
|  | Швеллер 12 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 12,40 L=1190 | 2 шт. | + |  |
|  | Лист 10 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,91 250х250 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 70х135 | 2 шт. | + |  |
|  | Опора Оп12 |  |  |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 6,06 кг. L=880 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,86 кг. L=270 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп13 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 7,56 L=880 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,51 кг. L=365 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора Оп14 |  |  |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 6,06 кг. L=880 | 1 шт. | + |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,86 кг. L=270 | 1 шт. | + |  |
|  | Балка Б2 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 7,99 L=930 | 1шт. | + |  |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,47 130х180 | 2 шт. | + |  |
|  | Балка Б3 |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 2772-2021 Масса 78,42 L=980 | 1 шт. | + |  |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,47 130х180 | 2 шт. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________