Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК № 52-2022-1-204-01-ЭМ.СО |  |  |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо-и газовыделением, с термическим барьером по токопроводящей жиле, бронированный стальными оцинкованными лентами, 1 кВ, сечением 4х2,5 мм2 ВБШвнг(А)-FRLS 4х2,5ок | 550 м. | + |  |
|  | Провод установочный с жилой повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, без оболочки, цвет желто-зеленый, сечением 1х6,0 мм2 ПуГВ 1х6,0 | 10 м. | + |  |
|  | Материалы |  |  |  |
|  | Бирка кабельная, квадрат 55х55 мм У-134 | 16 шт. | + |  |
|  | Огнестойкая пена DF | 1 шт. | + |  |
|  | Наконечник с отверстием под винт М6, сечение провода 2,5-6 мм2 | 8 шт. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________