Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№52-2022-204-01-АПТ.СО |  |  |  |  |
|  | Приборы и средства автоматизации |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный 40/40L-UV-IR | 2 шт. | + |  |
|  | В комплекте: |  |  |  |
|  | - шарнирный узел крепления 40/40-003 | 2 шт. | + |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | Кабель многожильный, изоляция ПВХ, с общим экраном, внешняя оболочка ПВХ (FRILON), морозостойкий RE-2G(St) HSWAH CI 500V 2х2х1,0 | 0,03 км. | + |  |
|  | Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 4х2х1,5 | 0,355 км. | + |  |
|  | Кабель симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный КСБ ГКнг(А)-FRHF 7х2х1,5 | 0,355 км. | + |  |
|  | Провод заземления, желто-зеленый ПВ3 (1х6) | 2 м. | + |  |
|  | Монтажные изделия |  |  |  |
|  | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке Герда-МГ-25 | 10 м. | + |  |
|  | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке Герда-МГ-32 | 20 м. | + |  |
|  | Соединитель герметичного металлорукава Герда-СГ-32-Тр | 4 шт. | + |  |
|  | Труба защитная для электропроводок оцинкованная Ц-32х3,2 ГОСТ 3262-75 | 30 м. | + |  |
|  | Коробка соединительная взрывозащищенная. Диапазон допустимых значений температуры окружающего воздуха -60…+85°С. Климатическое исполнение УХЛ1. Степень защиты IP66 Маркировка взрывозащиты 2Ех(ia)IICT4 SA171108 (12CBD2) - 2FAL1I(A) – 1FALL2I (C) | 2 шт. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В.________________