Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№64.1-2022-1-300-010-ПТ |  |  |  |  |
|  | Трубопровод противопожарного водоснабжения В2(ТК№64.1-2022) |  |  |  |
|  | Универсальный водопенный насадок с изменяемым углом факела струи, регулирующим клапаном карты орошения УВПН «Антифайер»-I/5-0,8-ПУ-Б-80-40-РК-Н(12)-ПУ(20)-КОФ-80-16-11-20-У, ОСЦ2 ТУ 4854-011-724100772-07 | 2 шт. | + |  |
|  | Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 40502-2013 ф89х4,0 | 16,10 м. | + |  |
|  | Отвод 90-89х4,0-20 ГОСТ 17375-2001 | 5 шт. | + |  |
|  | Тройник 89х6,0-20 ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная подвижная для трубопровода ϕ89х4,0 ОСТ 36-146-88 89-ХБ-А-20 | 7 шт. | + |  |
|  | Опора хомутовая бескорпусная неподвижная для трубопровода ϕ89х4,0 в комплекте с упорами ОСТ 36-146-88 89-ХБ-Б-20 | 2 шт. | + |  |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопроводов, в том числе опознавательная окраска трубопроводов -грунтовка ГФ3021, 1 слой ГОСТ 25129-2020 | 4,5/0,45 м2/кг | + |  |
|  | Антикоррозийное покрытие для трубопроводов, в том числе опознавательная окраска трубопроводов -эмаль ПФ-133, 2 слоя | 9,0/1,26 м2/кг | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._____________________