Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№64.2-2022-1-300-009-АПТ.СО |  |  |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, экранированный, цвет оболочки- оранжевый КСБ Кнг(А)-FRLS 3х2х1,11 | 0,39 км. | + |  |
|  | Кабель огнестойкий, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированный, экранированный, цвет оболочки- оранжевый КСБ Кнг(А)-FRLS 4х2х1,11 | 0,39 км. | + |  |
|  | Провод заземления, желто-зеленый ПВ3 (1х6) | 2 м. | + |  |
|  | Монтажные изделия |  |  |  |
|  | Металлорукав герметичный в полимерной оболочке ГЕРДА-МГ-25 | 30 м. | + |  |
|  | Соединитель герметичного металлорукава ГЕРДА-СГ-25-Тр | 2 шт. | + |  |
|  | Труба ВГП 32х3,2 | 50 м. | + |  |
|  | Профиль Z-образный 50х50х50, L=1000, толщ.2,5 мм ВРМ-35 | 10 шт. | + |  |
|  | Коробка соединительная +доп.ввод Е1FW25 EXD + доп.клеммы (винтовые, 20 шт.) КЗВА-ВЭЛ2-32/8-РЕ/3-(З-Л-М25)х1(А)-(Л-2БМ-М25)х2(В)-(З-Л-М25)х1(D)-(Л-2БМ-М25)х1(D)-1ExdllCT5Gb-B1,5 (или аналог) | 1 шт. | + |  |
|  | Резистор 2,7 кОм | 10 шт. | + |  |
|  | Резистор 560 Ом | 10 шт. | + |  |
|  | Резистор 3,3 кОм | 10 шт. | + |  |
|  | Наконечники втулочные на сечение 1,5 кв.мм | 30 шт. | + |  |
|  | Шпилька резьбовая DIN 975/976 для крепления клеммной коробки | 10 шт. | + |  |
|  | Трубка термоусадочная 20/10 | 10 шт. | + |  |
|  | Трубка термоусадочная 2/1 | 30 шт. | + |  |
|  | Диод КД258Д | 5 шт. | + |  |
|  | Держатель ленточный 927/S-1 | 50 шт. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________