Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№64.2-2022-1-300-009-АС |  |  |  |  |
|  | Опора ОП1 |  |  |  |
| 1. | Труба 76х4 ГОСТ 10704-91/Вст3 кп ГОСТ 10705-80 Масса 6,99 L=985 | 1 шт. | + |  |
| 2. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,93 кг. 250х250 | 1 шт. | + |  |
| 3. | Лист 12 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,77 200х200 | 1 шт. | + |  |
| 4. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,63 кг. 100х100 | 4 шт. | + |  |
| 5. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,50 кг. 80х100 | 4 шт. | + |  |
| 6. | Анкер клиновой М10х12х100 Масса 0,09 кг. | 2 шт. | + |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 7 | Бетон B15 F150 | 0.03 м3 | + |  |
| 8 | Щебень М600 40…70 мм ГОСТ 8267-93 | 0,01 м3 | + |  |
|  | Опора ОП2 |  |  |  |
| 9. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 5,51 кг. L=800 | 1 шт. | + |  |
| 10. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,93 кг. 250х250 | 1 шт. | + |  |
| 11. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,47 кг. 75х100 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора ОП3 |  |  |  |
| 12. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,75 кг. L=690 | 1 шт. | + |  |
| 13. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,27 кг. L=620 | 1 шт. | + |  |
| 14. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,93 кг. 250х250 | 1 шт. | + |  |
| 15. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,47 кг. 75х100 | 1 шт. | + |  |
| 16. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,47 кг. 215х312 | 1 шт. | + |  |
|  | Опора ОП4 |  |  |  |
| 17. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,75 кг. L=690 | 2 шт. | + |  |
| 18. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,89 кг. L=420 | 1 шт. | + |  |
| 19. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,93 кг. 250х250 | 1 шт. | + |  |
| 20. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,47 кг. 75х100 | 1 шт. | + |  |
| 21. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,22 кг. 190х270 | 2 шт. | + |  |
|  | Опора ОП5 |  |  |  |
| 22. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,75 кг. L=690 | 2 шт. | + |  |
| 23. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,89 кг. L=420 | 1 шт. | + |  |
| 24. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,93 кг. 250х250 | 1 шт. | + |  |
| 25. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,47 кг. 75х100 | 1 шт. | + |  |
| 26. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,21 кг. 215х312 | 2 шт. | + |  |
|  | Опора ОП6 |  |  |  |
| 27. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 8,44 кг. L=1225 | 1 шт. | + |  |
| 28. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,62 кг. L=670 | 2 шт. | + |  |
| 29. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,93 кг. 250х250 | 1 шт. | + |  |
| 30. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,47 кг. 75х100 | 1 шт. | + |  |
| 31. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,22 кг. 190х270 | 2 шт. | + |  |
|  | Опора ОП7 |  |  |  |
| 32. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3 кг. L=435 | 1 шт. | + |  |
| 33. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,31 кг. L=335 | 1 шт. | + |  |
| 34. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,93 кг. 250х250 | 1 шт. | + |  |
| 35. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,47 кг. 75х100 | 1 шт. | + |  |
| 36. | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 4,21 кг. 215х312 | 1 шт. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В.______________________