Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во |  | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№64.2-2022-1-300-009-ЭМ.СО |  |  |  |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с внутренней оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, бронированные стальными оцинкованными лентами, с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, 1 кВ, сечением 4х2,5 мм2 ВБШвнг(А)-LS 4х 2,5ок | 240 м. |  | + |  |
|  | Провод установочный с жилой повышенной гибкости, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, без оболочки, цвет желто-зеленый, сечение 1х6,0 мм2 ПуГВ 1х6,0 | 3 м. |  | + |  |
|  | Монтажные узлы и изделия |  |  |  |  |
|  | Бирка кабельная, квадрат 55х55 мм | 6 шт. |  | + |  |
|  | Наконечник с отверстием под винт М6, сечение провода 6,0 мм2 | 6 шт. |  | + |  |
|  | Огнестойкая пена DF | 1 шт. |  | + |  |
|  | Клемма с винтовыми зажимами, сечение провода 4 мм2, цвет серый ZS4 | 4 шт. |  | + |  |
|  | Заземляющая клемма с винтовыми зажимами, сечение провода 4 мм2 ZS4 | 1 шт. |  | + |  |
|  | Торцевой изолятор ES4 | 1 шт. |  | + |  |
|  | Торцевой фиксатор ВАМ3 | 2 шт. |  | + |  |
|  | Труба водогазопроводная оцинкованная Труба Ц-25х3,2 ГОСТ 3262-75 | 10 м. |  | + |  |
| Начальник ОМТС Ситников Е.В.__________ |  |  |  |  |  |