Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту ТК№64.2-2022-1-300-010-АС |  |  |  |  |
| 1. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,76 кг. L=400 | 6 шт. | + |  |
| 2. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 2,41 кг. L=350 | 10 шт. | + |  |
| 3. | Угол 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,62 кг. L=235 | 2 шт. | + |  |
| 4. | Швеллер 12П ГОСТ 8240-94/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 14,04 L=1350 | 2 шт. | + |  |
| 5. | Швеллер 12П ГОСТ 8240-94/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 9,88 L=950 | 2 шт. | + |  |
| 6. | Швеллер 12П ГОСТ 8240-94/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 7,02 кг. L=675 | 2 шт. | + |  |
| 7. | Лист 10х200х200 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 3,14 кг | 3 шт. | + |  |
| 8. | Гильза Г1 Масса 5,92 кг. | 1 шт. | + |  |
| 9. | Шнур асбестовый ШАОН 20 ГОСТ 1779-83 Масса 0,23 | 3,6 пог.м. | + |  |
| 10. | Базальтовая вата Масса 0,04 кг. | 0,04 м3 | + |  |
| 11. | Полимерная отверждаемая негорючая мастика | 0,001м3 | + |  |
| 12. | Герметик универсальный, 280 мл | 1 шт. | + |  |
| 13. | Анкер клиновый М12/14х100 Масса 0,14 кг. | 4 шт. | + |  |
| 14. | Самосверлящий шуруп SL2-T14-4.8-20 | 4 шт. | + |  |
| 15. | Труба 133х3 ГОСТ 10704-91/Ст3ап ГОСТ 10705-80 L=200 Масса 2,55 | 1 шт. | + |  |
| 16. | Лист 4 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 ϕ250 Масса 1,54 кг. | 2 шт. | + |  |
|  | Профиль 160х160х5 ГОСТ 30245-2003/С235 ГОСТ 27772-2021 L=2240 Масса 53,38 кг | 1 шт. | + |  |
| 17. | Лист 10х300х300 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 7,07 кг | 1 шт. | + |  |
| 18. | Лист 6х70х150 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 0,49 кг | 4 шт. | + |  |
| 19. | Лист 4х180х180 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2021 Масса 1,02 кг | 1 шт. | + |  |

Начальник ОМТС Ситников Е.В.______________________