Приложение №5

к Договору строительного подряда

№____________ от ___________ г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| № п/п | Наименование, характеристика Оборудования/Материалов | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту: 2018-004-А1-1-АС |  |  |  |  |
|  | Опора Оп1 Масса 3,06 кг |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 1,25 кг. L=146 | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 0,90 120х120 | 2 шт. |  | + |
|  | Опора Оп2 Масса 3,08 кг. |  |  |  |
|  | Швеллер 10 ГОСТ 8240-97/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 1,24 кг. L=148 | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 0,90 120х120 | 2 шт. |  | + |
|  | Опора Оп3 Масса 1,51 кг. |  |  |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С235ГОСТ 27772-2015 Масса 0,57 кг. L=150 | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 0,94 100х150 | 1 шт. |  | + |
|  | Опора Оп4 Масса 1,51 кг. |  |  |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С235ГОСТ 27772-2015 Масса 0,57 кг. L=150 | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 0,94 100х150 | 1 шт. |  | + |
|  | Балка Б1 Масса 13,62 |  |  |  |
|  | Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93/С235ГОСТ 27772-2015 Масса 12,68 кг. L=1840 | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 0,94 100х150 | 1 шт. |  | + |
|  | Опора Оп5 Масса 0,60 кг. |  |  |  |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 0,60 60х160 | 1 шт. |  | + |
|  | Опора Оп6 Масса 1,01 кг. |  |  |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С235ГОСТ 27772-2015 Масса 0,38 кг. L=100 | 1 шт. |  | + |
|  | Лист 8 ГОСТ 19903-2015/С235 ГОСТ 27772-2015 Масса 0,63 кг. 100х100 | 1 шт. |  | + |
|  | Опора Оп6 Масса 1,01 кг. |  |  |  |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С235ГОСТ 27772-2015 Масса 1,04 кг. L=275 | 1 шт. |  | + |
|  | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/С235ГОСТ 27772-2015 Масса 0,74 кг. L=195 | 1 шт. |  | + |
|  | Анкер клиновый М8/10х100 Масса 0,05 кг. | 12 шт. |  | + |

Начальник ОМТС Ситников Е.В._________________