Техническое задание

На проведение работ по ремонт стен 1 этажа в здании АБК
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» Адрес: 625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20 |
| 2. | Основание для выполнения работ | - Техническое задание; - Ведомость объемов работ; - Локально-сметные расчеты в базе2001. |
| 3. | Наименование объекта | 3.1 Ремонт стен 1 этажа в здании «Корпус административнобытовой тит.292 (Р03276)» филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ». |
| 4. | Характеристика объекта | 4.1 Коридор 1 этажа административно бытового здания. |
| 5. | Период выполнения работ | 5.1 июль - август 2023 года. |
| 6. | Объем выполняемых работ | - Объем работ согласно ведомости объема работ. - Предварительный этап (до предоставления техникокоммерческого предложения): - Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования и инвентаря для выполнения объема работ; Определить места установок бытовок, инструменталок, оборудования и электроинструмента для определения точек временного электроподключения. - Подготовительный этап (до проведения работ) - Изучение технической документации: - Ведомости объема работ, утвержденных проектных решений; - Схемы площадки и планы имущественных комплексов; - Составление и согласование с заказчиком графика выполнения работ; - Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ ППР; - Осуществление закупки МТР, необходимых для выполнения работ, согласованного с заказчиком; - Организация места хранения материала; - Предоставление информации о потребляемой мощности для предоставлении точки подключения временного электроснабжения; - Выполнить укрытие пола, электроприборов, приборов отопления. - Основной этап - Выполнение работ: - Проведение работ согласно утверждённого с заказчиком графиком проведения работ; Утилизацию демонтированных строительных материалов выполнить силами подрядчика и по согласованной с заказчиком стоимости; |

|  |  | - Выполненные скрытые работы предъявить к освидетельствованию, до начала выполнения следующего этапа вида работ; - Исполнительные схемы выполнить с указанием фактических отклонений и указанием фактически выполненных работ; - Подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ с приложением исполнительных схем согласно фактически выполненных объёмов; - Выполненные объемы работ принимаются комиссией ТНПЗ. 6.4 Заключительный этап - Формирование исполнительной - технической документации, в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 и ГОСТ Р 51872-2019; - Исполнительную документацию выполнить в 2х экземплярах, оформить согласно положения об архивном деле П01.03-2021 филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»; - Сдача исполнительной документации заказчику. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Сроки выполнения работ | 7.1 Согласно графика выполнения работ. |
| 8. | Требования к материалам | - Проводить входной контроль строительных материалов, составление актов входного контроля и ведение журнала входного контроля. - Предоставить Заказчику перед применением паспорта и сертификаты строительных материалов, используемых в работе - Материалы, применяемые для выполнения работ должны соответствовать ГОСТу |
| 9. | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ; - Наличие обученных по охране труда, прохождение инструктажа по пожарной безопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая, но не ограничиваясь - каска защитная, подбородочный ремешок, перчатки, защитные очки); - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих на территории Заказчика; - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности; - Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - Удостоверение по профессии; - Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - Обучение или прохождение противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - Работы с применением подъёмных сооружений - Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012-Б9.32). |

| 10. | Требования в области промышленной по подъемным сооружениям | - Документ о регистрации ПС (подъемное сооружение) (составляющие ОПО (опасный производственный объект), свидетельство о регистрации ОПО); - Полис страхования ОПО; - Техническое освидетельствование ПС (титульный лист паспорта, лист с техническими характеристиками и заводскими номерами, лист с результатами и датой ЧТО (частичное техническое освидетельствование) и ПТО (полное техническое освидетельствование); - Приказ о назначении: - ответственных за осуществление производственного контроля; - ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; - ответственного за безопасное производство работ. - Протокола аттестации вышеперечисленных лиц; - Удостоверение и протокола проверки знаний машиниста ПС; - В случае отсутствия собственных ПС, предоставить договор на оказание услуг ПС, заключенный с организацией выполняющей работы с применением ПС, запросить у контрагента вышеперечисленные документы, предоставить заказчику выше перечисленные документы на подрядчика. |
| --- | --- | --- |
| 11. | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации; - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12. | Требования к надежности и продолжительност и непрерывной работы | - Режим работы предприятия, круглосуточный; - Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём; - Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни; - В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 13. | Г арантийные обязательства Подрядчика | - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года; - Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдачу исполнительной документации; - За некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14. | Особые условия | - Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов; - Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты; - Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно; |

|  |  | - Обеспечить постоянное присутствие не менее 1 инженера по ОТ на площадке; - Провести проверку работников на знание процесса выполнения ремонтных работ, работ с подъемными сооружениями (кранами), инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика. |
| --- | --- | --- |
| 15. | Дополнительные требования | - Наличие у Подрядной организации аттестованных отделочников (с квалификационным удостоверением); - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет; - У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ; - Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ; - Официальный язык общения - русский. |
| 16. | Нормативнотехническая документация | - . Свод правил СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"; - №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 70 13330 2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №782н от 16.11.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - ПБЭ НП 2001 «Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств»; - ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок; - Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации»; - РД 11-05-2007 «Порядок ведение общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |
| 17. | Требования к ценообразованию | - На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией, ведомостей объемов работ; - ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации; |

|  |  | - Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика; - Сметные цены материалов, поставляемых Подрядчиком, в ЛС учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала, согласованного с У МТС Заказчика. |
| --- | --- | --- |