Техническое задание

на проведение работ по ремонту кровли
филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ».

г. Тюмень

| № п/п | Общие сведения | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» Адрес: 625047. Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км старо-тобольского тракта 20 |
| 2 | Основание для выполнения работ | - ТК№20.1-2023-8-57-АС - ТК№20.2-2023-1-12-АС - Техническое задание на проведение работ по ремонту кровли зданий филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
| 3 | Подрядчик | 3.1 Определяется конкурсной комиссией |
| 4 | Наименование объекта | - Нежилое строение Административное, склад, КПП-№7 (Лит.А,А1,А46)(ГП57) 4-эт.корп.1 (УГП) инв.№Р01256. - Нежилое строение (АБК-1 Пристрой(А5) 3 этажа (2очередь) инв.№03283 |
| 5 | Характеристика объекта | 5.1 Прилегающие территории. |
| 6 | Период выполнения работ | 6.1 Июнь - Сентябрь 2023 года. |
| 7 | Объем выполняемых работ | - Объем работ по ремонту дефектные ведомости. - Предварительный этан (до предоставления технико- коммерческого предложения по ремонту кровли зданий филиала ООО «РУСИНВЕСТ»- «ТНПЗ»), - Провести осмотр места проведения работ с целью определения необходимого оборудования и инвентаря для выполнения объема работ; - Подготовительный этан (до проведения работ по ремонту кровли зданий филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»). - Разработка и согласование с заказчиком перед началом работ проекта производства работ (ПНР) на ремонт кровли зданий филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ».; |

|  |  | - Осуществление закупки МТР, необходимых для проведения работ по ремонту кровли зданий филиала ООО «РУСИНВЕСТ»- «ТНПЗ», согласованного с заказчиком; - Организация места хранения материала, городка для персонала с обеспечением всеми необходимыми ресурсами используя ресурсы Подрядчика; 7.3 Основной этап - Выполнение работ: - ремонт кровли зданий филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ», согласно утверждённому с заказчиком графику проведения работ, включая: - Демонтаж гидроизоляционного слоя; - Демонтаж стяжки; - Восстановление стяжки; - Устройство гидроизоляционного слоя. - подтверждение выполненных работ путем заполнения и подписания актов освидетельствования скрытых работ согласно фактически выполненных объёмов; 7.4 Заключительный этап - формирование исполнительной - технической документации, в соответствии с требованиями СП 17.13330.2017; - сдача исполнительной документации заказчику. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Требования к материалам | 8.1 Материалы, применяемые для выполнения работ по ремонту кровли филиала ООО «РУСИИВЕСТ»-«ТНПЗ» должны соответствовать ГОСТам. |
| 9 | Сроки выполнения работ | 9.1 Согласно графику выполнения работ. |
| 10 | Требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности | - Выполнение требований законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении данного вида работ. - Наличие аттестаций по промышленной безопасности, обучение по охране труда, прохождение инструктажа по пожарной безопасности, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, электробезопасности, обеспечение работников полным комплектом СИЗ (включая каска защитная, перчатки, защитные очки). - Соблюдение правил, инструкций, положений, регламентов, действующих па территории Заказчика. - Подрядчик несёт полную ответственность за безопасное производство работ и соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. - Наличие собственного квалифицированного и аттестованного кадрового состава: - удостоверение по профессии; - удостоверение о проверке знаний требований охраны труда; - удостоверение стропальщика; |

|  |  | - удостоверение о допуске в электроустановках с присвоением соответствующей группы допуска; - обучение или прохождение противопожарного инструктажа в соответствии с приказом МЧС России №806 от 18.11.2021; - Работы с применением подъёмных сооружений - Б9.3 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.31), Б9.4 (по приказу РТН №233 от 06.04.2012 - Б9.32). |
| --- | --- | --- |
| И | Требования в области охраны окружающей среды | - Отходы, образующиеся в результате проведения работ, являются собственностью Подрядчика за исключением отходов металлолома и утилизируются в рамках его собственной разрешительной документации. - Заказчиком указываются места накопления отходов на производственной площадке Заказчика, куда устанавливается тара Подрядчика для сбора отходов. |
| 12 | Требования к надежности и продолжительности непрерывной работы | - Режим работы предприятия, круглосуточный; - Предусмотреть выполнение работ с 11-и часовым рабочим днём. - Иметь ресурсы для выполнения работ, в выходные и праздничные дни. - В случае выявления дополнительных объемов по согласованию с Заказчиком мобилизовать необходимые ресурсы. |
| 13 | Гарантийные обязательства Подрядчика | - Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет. - Началом гарантийного срока считать дату подписания акта выполненных работ, и сдачу исполнительной документации. - 3а некачественное и ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Подрядчик несет полную ответственность за причинённый ущерб. |
| 14 | Особые условия | - Предоставить разрешительные документы в соответствии с требованиями Заказчика по ОТ, ПБ и ООС, пропускного и внутри объектового режимов. - Обеспечить наличие сертифицированных средств защиты. - Подрядчик обязан предоставить техническую документацию на электрооборудование. Подрядчик своими силами обеспечивает свой персонал местами для проживания и производит доставку персонала от места проживания до места выполнения работ и обратно. - Провести проверку работников па знание процесса выполнения ремонтных работ, работ с подъемными сооружениями (кранами), инструментом для выполнения ремонтных работ имеющимся в наличии у Подрядчика; - Дополнительные материалы и трудозатраты, образовавшиеся в результате выполнения работ, необходимые для реализации работ по устройству предупредительного ограждения площадок производства филиала ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ», в полном объеме и не вошедшие в технико-коммерческое предложение, Подрядчик полностью берет на себя. |

| 15 | Дополнительные требования | - Наличие членства в саморегулируемой организации (СРО) на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). - Опыт работы подрядной организации по аналогичным договорам не менее 3 лет. - У всего персонала должны отсутствовать медицинские противопоказания на выполнение данного вида работ. - Весь задействованный персонал должен иметь справки об отсутствии судимости, справки об отсутствии психиатрических и наркологических заболеваний. Справки необходимо предоставить за 10 дней до выхода на выполнения объемов работ. - Официальный язык общения - русский. |
| --- | --- | --- |
| 16 | Нормативнотехническая документация | - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 533 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». - Приказ от 15 декабря 2020 г. N 528 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». - №123-Ф3 от 22.01.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - СП 20 13330 2016 «Нагрузка и воздействия» - СП 17.13330.2017 «Кровли» - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №883н от 11.12.2020 года «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» - ФНП №461 от 26.11.2020г. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». - ПУЭ-7. Правила устройства электроустановок. - Постановление правительства на №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - ОРД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации». |
| 17 | Требования к ценообразованию | 17.1 На все работы разработаны локально-сметные расчеты (ЛСР) согласно утверждённой Заказчиком рабочей документацией, дефектных ведомостей. 17.2 ЛСР сформированы в ценах 2001 г. в программном комплексе ГРАНД- СМЕТА, базисно-индексным методом в базе ФЕР-2020 с учетом изменений и дополнений на момент разработки документации. 17.3 Индексы пересчета цен 2001г в текущие цены принимается на основании технико-коммерческого предложения Подрядчика. |

|  | 17.4 Сметные цены материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в ЛСР учитываются по сборнику ФССЦ, в случае отсутствия по текущим ценам, подтверждённым счетами на оплату от поставщика материала согласованных с УМТС Заказчика. |
| --- | --- |