Техническое задание

на поставку расходомера ультразвукового с накладными датчиками

|  | Предмет поставки | Поставка _________________ для нужд филиала ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» - «МНПЗ» |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ»-«МНПЗ» |
|  | Место поставки | 425258, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, М.Р-Н ОРШАНСКИЙ, С.П. МАРКОВСКОЕ, С ТАБАШИНО, ТЕР. НПЗ, ЗД. 1 |
|  | Срок поставки |  |
|  | Аналоги | Предусмотрены *Допускаются предложения аналогов с предоставлением в составе заявки следующих документов: - Паспорт; - Руководство по эксплуатации; - Свидетельство об утверждении типа средств измерения. - Описание типа средств измерения; - Методика поверки - Сертификат соответствия. - Первичная поверка с записью в ФГИС «АРШИН» Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие опросным листам. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Расходомер ультразвуковой OPTISONIC 6300 |
|  | Общее количество | 1 шт. |
|  | Тара | Согласно эксплуатационной документации |
|  | Требования к хранению | Согласно эксплуатационной документации |
|  | Требования к сопроводительной документации | - Паспорт; - Руководство по эксплуатации; - Свидетельство об утверждении типа средств измерения. - Описание типа средств измерения; - Методика поверки - Сертификаты соответствия. |
|  | Дополнительные требования | Уровнемеры должны соответствовать требованиям опросных листов. В комплект поставки должен входить: Кабельный ввод под бронированный кабель, d вн. 6,1-11,7 мм, d нар.9,5-15,9 мм, М20x1,5 6g, 1ExdIIC Gb X / 1ExeII Gb X, IP66/67/68 |
|  | Особые условия |  |