Общая информация по использованному углю марки «СОРБЕР» с пониженной активностью

Выгруженный уголь, бывший в эксплуатации, применялся в сорбционных фильтрах для доочистки стоков.

Спецификация выгруженного адсорбента:

| № п/п | Наименование товара | Номенклатурный номер | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь активный марки «СОРБЕР» с пониженной активностью | - | кг | 36935 |
| 2 | Уголь активный марки «СОРБЕР» с пониженной активностью | - | кг | 691 |

Состав нового угля марки «СОРБЕР» согласно паспорту безопасности:

| Марка сорбента | Компоненты, % масс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Углерод, не менее | Железо | Вода |
| Уголь активный марки «СОРБЕР» | 84,74 | 0,26 | Не более 5 |

В ходе эксплуатации происходит загрязнение нефтепродуктами не более 1% масс. и падает адсорбционная активность. В процессе сгорания угля может образовываться золы общей до 10% в том числе диоксида кремния до 4,5%.

Причина выгрузки: окончание срока эксплуатации.

Дата выгрузки: сентябрь 2023 года.

Тара хранения: герметичные Биг-бэги 91 шт. (1 биг-бэг на одном деревянном поддоне)

Предоставление пробы: по запросу.

Приложения: Паспорт безопасности уголь активный «СОРБЕР»