Техническое задание

на поставку Царги №11, №12 и подкладного кольца

г. Тюмень

|  | Предмет поставки | Поставка Царги №11,№12 и подкладного кольца–2шт. к трубе дымовой 206L-301 для нужд филиала ООО «РУСИНВЕСТ» - «ТНПЗ» (г. Тюмень) |
| --- | --- | --- |
|  | Предприятие-заказчик | ФИЛИАЛ ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ» |
|  | Место поставки | 625047, Тюменская область, г. Тюмень, 6-й км. Старого Тобольского тракта, 20 |
|  | Срок поставки | апрель 2024г. |
|  | Аналоги | Предусмотрены - Паспорт качества; - Сертификат соответствия. Техническими специалистами будет проведена оценка на соответствие предлагаемой продукции. В случае несоответствия потребностям Общества заявки таких участников будут отклонены |
|  | Марка, НТД (При отсутствии требуемые показатели качества) | Труба дымовая 206L-301 30686 |
|  | Количество | - Царга №11 – 30686.08-КМН, Масса 1888,2 кг., L = 6000мм., Dвн = 1400мм., Сталь 12Х18Н10Т, (Труба 1410*6000*6), отметка 87м. – 1шт. - Царга №12 – 30686.09-КМН, Масса 944,56кг., L = 3400мм., Dвн = 1400мм., Сталь 12Х18Н10Т, (Труба 1410*3400*5), отметка 90,4м. – 1шт. - Подкладное кольцо поз.15 30686.12-КМ.Н - 2 шт. |
| 8. | Тара | - |
| 9. | Требования к хранению | - |
| 10. | Требования к сопроводительной документации | - Паспорт - Сертификат соответствия |
| 11. | Дополнительные требования | - |
| 12. | Особые условия | - |

Приложение 1 Рабочая документация 30686-КМ (35 листов)